***FORMULARE***

***Formularul – 1 Formular de ofertă (propunerea financiară) pentru atribuirea contractului;***

***Formularul – 2 Centralizator de preţuri;***

***Formularul – 3 Propunere tehnică pentru atribuirea contractului.***

***FORMULARUL nr. 1***

*Operator Economic*

*..........................*

*(denumirea)*

***FORMULAR DE OFERTĂ***

1. *Examinând documentația de atribuire, subsemnatul/ subsemnații, reprezentanți ai ofertantului \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să prestam ,,****………………………………****’’ pentru suma de ................(suma în litere și în cifre), plătibilă în RON, dupa receptia serviciilor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lei.(suma in litere si in cifre)*
2. *Ne angajăm ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus mentionată să prestam* ***…………………………*** *cu respectarea tuturor cerințelor din Caietul de Sarcini și documentatia de atribuire, prezenta declaratie facând parte din propunerea tehnică pe care o formulăm. De asemenea, ne asumăm angajamentul de a onora toate solicitările autorității contractante privind prestarea serviciilor.*
3. *Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile în conformitate cu specificaţiile din caietul de sarcini.*
4. *Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de \_\_\_\_\_\_\_ zile, (durata în litere și cifre), de la data depunerii Ofertei, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.*
5. *Până la încheierea și semnarea contractului, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită caștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.*
6. Precizam ca:

 |\_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";

 |\_| nu depunem oferta alternativa.

*(se bifeaza optiunea corespunzatoare)*

1. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

*Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .....................................................*

*Numele şi prenumele semnatarului .....................................................*

*Capacitate de semnătura .....................................................*

***Detalii despre ofertant***

*Numele ofertantului .....................................................*

*Ţara de reşedinţă .....................................................*

*Adresa .....................................................*

*Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) .....................................................*

*Adresa de e-mail .....................................................*

*Telefon / Fax .....................................................*

*Data .....................................................*

***FORMULARUL nr. 2***

*Operator Economic*

*..........................*

*(denumirea)*

***CENTRALIZATOR DE PREŢURI***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nr.******crt.*** | ***Denumirea serviciului*** | ***UM*** | ***Cantitatea solicitata******U.M*** | ***Pret unitar RON*** ***fara TVA*** | ***Pret total RON*** ***fara TVA***  | ***Taxa pe valoare adaugata RON*** |
| ***0*** | ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5=3\*4*** | ***6=5\*..%*** |
| ***1*** | Servicii de reparare si de intretinere a echipamentelor din Spalatorie | buc | 4 |  |  |  |

*Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .....................................................*

*Numele şi prenumele semnatarului .....................................................*

*Capacitate de semnătura .....................................................*

***Detalii despre ofertant***

*Numele ofertantului .....................................................*

*Ţara de reşedinţă .....................................................*

*Adresa .....................................................*

*Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) .....................................................*

*Adresa de e-mail .....................................................*

*Telefon / Fax .....................................................*

*Data .....................................................*

***FORMULARUL nr. 3***

OFERTANTUL

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(denumirea/numele)*

**PROPUNERE TEHNICA**

|  |  |
| --- | --- |
| *Cerinţe autoritate contractantă* | *Ofertă CONTRACTANT* |
|  | Descrierea tehnică detaliată a serviciilor ofertate, precum şi alte informaţii considerate semnificative, în vederea verificării corespondenţei propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice prevăzute în caietul de sarcini. ***OBLIGATORIU OFERTANTUL VA PRECIZA DACĂ RESPECTA FIECARE CERINȚĂ ÎN PARTE ȘI NU SE VA LIMITA DOAR LA PREZENTAREA UNOR CONDIȚII DE ASIGURARE DIN CARE AUTORITATEA CONTRACTANTA SĂ NU POATĂ IDENTIFICA TOATE RISCURILE SOLICITATE ÎN CAIETUL DE SARCINI.*** |
| 1. **DESCRIEREA SERVICIILOR**

Serviciile constau în executarea întreţinere şi verificare tehnică periodică, respectiv repararea utilajelor din dotarea spălătoriei aferente campusului studențesc „Al. Ioan Cuza” şi reprezintă ansamblul de operaţii, respectiv de măsurători executate de ofertant în scopul menţinerii şi repunerii în funcţiune a acestora la parametrii nominali**Servicii de reparare şi de întreţinere a următoarelor echipamente :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. Crt. | DENUMIRE UTILAJ | Nr. buc |
| 1. | Mașină de spălat Danube WED55E 55kg  | 2 |
| 2. | Mașină de spălat FAGOR LA-35C TP2 E 35 kg | 2 |
| 3. | Mașină de spălat WHIRLPOOL AWM8101/PRO 8 kg | 10  |
| 4. | Uscător rufe DANUBE TD2005/50G 50 kg | 2 |
| 5. | Calandru IMERSA C28A6G5BOJXXA  | 1 |

**Denumirea serviciilor****Tipul prestatiilor ce urmează a fi executate** **a. În cadrul serviciilor lunare de întreținere se vor efectua următoarele:*** Verificare parametri alimentare apă;
* Verificare tensiuni de alimentare;
* Testarea utilajelor, echipamentelor, aplicaţiilor şi aparatura electrică şi electronica;
* Verificarea echipamentelor, sistemelor şi componentelor electrice în scopul identificării posibilelor accidente, defecţiunilor;
* Verificare rezistența de dispersie la priza de pamant;
* Verificare continuitate a utilajului pâna la împământare;
* Verificare si întreţinere sisteme mecanice;
* Curaţări periodice ale echipamentelor şi operaţiuni de prevenire a defecţiunilor;
* Curaţări periodice ale echipamentelor de aerisire\ventilatie (hote)
* Sesizarea si comunicarea potenţialelor defecte;
* Deconectarea /conectarea utilajejor de la utilitati ( apa, energie electrica) si repunerea in functiune a utilajelor in situatii speciale cum ar fi: reabilitari, reparatii si renovari efectuate in spatiile in care sunt instalate utilajele, dacă este cazul.

**b. Reparaţiile sau defectiunile accidentale :**- se vor efectua în conformitate cu prevederile normativelor şi prescripţiilor tehnice, prevederile legale referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor, prevederile legale referitoare la securitatea si sanatatea in munca, în vigoare. Se vor respecta instrucţiunile privind exploatarea şi întreţinerea echipamentelor emise de producătorii acestora.-se vor efectua fără costuri suplimentare, cu înlocuirea contra cost a pieselor defecte dacă este cazul. Piesele sau subansamblele înlocuite vor respecta specificaţiile tehnice impuse de producătorul utilajelor.- se va realiza cu personal tehnic calificat in testarea şi reparea echipamentelor şi sistemelor electrice.Piesele de schimb se vor factura separat în baza ofertei de preţ. Toate piesele de schimb vor fi procurate şi montate de furnizor numai după acceptul de preţ al beneficiarului. Nu se acceptă un adaos comercial mai mare de 20% pentru piesele de schimb.Garanţia pentru piesele de schimb achiziţionate de către ofertantul serviciilor şi montate la utilaje să fie egală cu cea acordată de producătorul acestora, iar garanţia manoperei să fie egală cu cea a pieselor montate.Materialele utilizate vor avea certificate de calitate conform standardelor in vigoare, emise de fabricantul lor.Utilizarea altor tipuri de materiale se poate face numai cu acceptul scris al beneficiarului.1. **CONDIŢII DE PARTICIPARE**

I) Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, din care sa reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.Atestarea formei de înregistrare profesională a operatorului economic ofertant: **a) pentru persoane juridice/fizice române:** **b) pentru persoane juridice:** Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul judeţean astfel încȃt informaţiile cuprinse în acesta să fie valabile/reale la data prezentării;**c) pentru persoane fizice:** Autorizaţie de funcţionare, emisă de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul judeţean, conform O.U.G. nr. 44/2008 cu modificarile si completarile ulterioare;**d)** **pentru persoane juridice /fizice straine:** Prezentarea de Documente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional din ţara de origine a ofertantului traduse în limba româna.Se solicită ca obiectul contractului să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Operatorii economici ce depun oferta pentru servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentelor prevazute in tabelul din cap 3.1, trebuie să dovedească că intervențiile vor fi efectuate cu personal tehnic calificat in testarea şi reparea echipamentelor alimentate cu gaz si/sau electric.1. **CERINŢE TEHNICE ȘI DE CALITATE**

Ofertantul trebuie să asigure resursele umane, materiale, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, pentru realizarea contractului.Ofertantul este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, a aparatelor de măsură şi control utilizate cât şi de calificarea personalului, din subordinea sa, pentru eventualele accidente, pagube sau efecte negative asupra integrităţii utilajelor precum şi a instalaţiilor puse la dispoziţie de beneficiar, pe toata durata contractului. Toate lucrarile se vor efectua in prezenta unui reprezentant al beneficiarului.Ofertantul este răspunzător de garanţia pentru prestaţia efectuată.1. **TERMENE DE EXECUŢIE ŞI CALITATE**

*Serviciile de întreţinere și reparaţii accidentale pentru echipamentele din cantinele studențești, cu asigurarea consumabilelor si pieselor de schimb* se vor presta 4 servicii în perioada, martie-decembrie 2023, în lunile martie, iunie, septembrie si decembrie, cu posibilitatea de prelungire pe 3 luni, în anul 2024, (în luna martie) prin act adiționalServiciile de intretinere vor fi efectuate trimestrial, în intervalul 20-30 ale primei luni din trimestru.Serviciile cuprinse în prezentul caiet de sarcini vor începe de la data semnării contractului, după un grafic stabilit de comun acord intre beneficiar si ofertant.Prestatorul va interveni in cel mai scurt timp de la semnalarea unei defecţiuni de către beneficiar. Se va asigura dispeceratul permanent cu personal specializat. Constatarea defecţiunilor, respectiv a materialelor (pieselor) care necesită a fi înlocuite se va face în prezenta reprezentanţilor beneficiarului şi se va consemna prin întocmirea unui proces verbal de constatare.În cazul apariţiei unor defecţiuni în garanţie, (conform constatării tehnice bilateral întocmită) intervenţia trebuie efectuată în maxim 24 de ore pe cheltuiala prestatorului.În cazul apariţiei unor vicii ascunse după efectuarea reparaţiei , acestea vor fi sesizate în scris operatorului economic în cel mai scurt timp după constatarea lor, ofertantul fiind obligat să remedieze defectul în maxim 48 ore.Neefectuarea, efectuarea defectuoasa sau cu intarzieri nejustificate a unei operațiuni prevăzută în caietul de sarcini, poate conduce la rezilierea contractului.1. **RECEPŢIA ŞI PLATA PRESTAŢIILOR**

Confirmarea executării intretinerii lunare si a funcţionarii la parametri normali a utilajelor, în concordanţă cu prescripţiile tehnice se face de reprezentantul beneficiarului prin semnarea procesului verbal de intretinere lunară.**7.1 Pentru reparaţiile sau defectiunile accidentale – se întocmesc următoarele documente:*** Fişă de constatare tehnică, întocmită de prestator;
* Pentru lucrarile de reparare a utilajelor se vor întocmi oferte de preţ pentru piesele care urmează să fie înlocuite;

**7.2 Plata se va face pe baza următoarelor documente:*** Factura fiscală şi certificatele de garanţie pentru piese şi reparaţie;
* Factura de intrare pentru piesele de schimb înlocuite;
* Proces verbal de prestare a serviciului.
1. **CONDIȚII IMPUSE PENTRU SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ȘI PROTECȚIA MUNCII**

Ofertantul va executa lucrări în conformitate cu reglementările legislaţiei în vigoare privind:* securitatea şi sănătatea în muncă (Legea 319/2006, HG 1425/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, HG 1058/2006 -anexa 2, HG 1048/2006, HG 1146/2006);
* situaţiile de urgenţă (Legea 307/2006 cu modificarile si completarile ulterioare,Ord. 163/2007 secţiunea I),
* protecţia mediului.
1. **PREVEDERI CONTRACTUALE**

Contractul de servicii încheiat se va derula în perioada, în perioada 25.03-31.12.2023, în lunile martie, iunie, septembrie si decembrie, cu posibilitatea de prelungire pe 3 luni, în anul 2024, (în luna martie) prin act adițional. Nu se acceptă actualizarea preţului contractului | ***[Ofertantul va introduce* cerințele propuse ținând cont de fiecare caracteristică solicitată în caietul de sarcini. Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minime și obligatorii.*]*** |

*Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .....................................................*

*Numele şi prenumele semnatarului .....................................................*

*Capacitate de semnătura .....................................................*

***Detalii despre ofertant***

*Numele ofertantului .....................................................*

*Ţara de reşedinţă .....................................................*

*Adresa .....................................................*

*Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) .....................................................*

*Adresa de e-mail .....................................................*

*Telefon / Fax .....................................................*

*Data ....................................................*