***PROPUNERE TEHNICĂ***

***Formular******nr. 1***

 *Operator Economic*

*..........................*

*(denumirea)*

***PROPUNERE TEHNICĂ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Denumirea produsului*** | ***Denumirea produsului*** | ***Cantitatea ofertată*** |
| 1. **Aparat de aer condiționat – 9000 – 4 buc**

**CARACTERISTICI GENERALE**Suprafata de montare : Perete Capacitate de racire : 9000 BTU Capacitate de incalzire : 9000 BTU Tip compresor : Inverter Agent de racire R32 Kit instalare inclus : conform anexa **EFICIENTA ENERGETICA**Coeficient SEER\*: 6.1 Coeficient SCOP\*: 4Eficienta energetica racire: A++ Eficienta energetica incalzire: A+ **UNITATE INTERNA**Tip filtru : Anti-praf  Carbon Active Functii climatizare: Dezumidificare  Ventilatie  Incalzire  Racire Regim de functionare Incalzire -15℃ ≤ T≤30℃ Racire: -15℃ ≤ T≤50℃Functii speciale Autodiagnoza  Programare  Functie “Mute” Functie Turbo Autodezghetare Nivel de zgomot UI Maxim 60 dB Nivel de zgomot UI Maxim 60 dB **Data de livrare solicitată**: 30 zile**Durata minima garanție/termen de valabilitate**: 36 de luni 1. **Aparat de aer condiționat - 12000 – 28 buc -**

**CARACTERISTICI GENERALE** Suprafata de montare : Perete Capacitate de racire : 12000 BTU Capacitate de incalzire : 12000 BTU Tip compresor : Inverter Agent de racire R32 Kit instalare inclus : conform anexa **EFICIENTA ENERGETICA**Coeficient SEER\*: 6.1 Coeficient SCOP\*: 4Eficienta energetica racire: A++ Eficienta energetica incalzire: A+ **UNITATE INTERNA**Tip filtru : Anti-praf  Carbon Active Functii climatizare: Dezumidificare  Ventilatie  Incalzire  Racire Regim de functionare Incalzire -15℃ ≤ T≤30℃ Racire: -15℃ ≤ T≤50℃Functii speciale Autodiagnoza  Programare  Functie “Mute” Functie Turbo Autodezghetare Nivel de zgomot UI Maxim 60 dB **Data de livrare solicitată**: 30 zile**Durata minima garanție/termen de valabilitate**: 36 de luni 1. **Aparat de aer condiționat – 18000- 11 buc**

**CARACTERISTICI GENERALE**Suprafata de montare : Perete Capacitate de racire : 18000 BTU Capacitate de incalzire : 18000 BTU Tip compresor : Inverter Agent de racire R32 Kit instalare inclus : conform anexa **EFICIENTA ENERGETICA**Coeficient SEER\*: 6.1 Coeficient SCOP\*: 4Eficienta energetica racire: A++ Eficienta energetica incalzire: A+ **UNITATE INTERNA**Tip filtru : Anti-praf  Carbon Active Functii climatizare: Dezumidificare  Ventilatie  Incalzire  RacireRegim de functionare Incalzire -15℃ ≤ T≤30℃ Racire: -15℃ ≤ T≤50℃ Functii speciale Autodiagnoza  Programare  Functie “Mute” Functie Turbo Autodezghetare Nivel de zgomot UI Maxim 60 dB **Data de livrare solicitată**: 30 zile**Durata minima garanție/termen de valabilitate**: 36 de luni 1. **Aparat de aer condiționat – 24000- 8 buc**

**CARACTERISTICI GENERALE**Suprafata de montare : Perete Capacitate de racire : 24000 BTU Capacitate de incalzire : 24000 BTU Tip compresor : Inverter Agent de racire R32 Kit instalare inclus : conform anexa **EFICIENTA ENERGETICA**Coeficient SEER\*: 6.1 Coeficient SCOP\*: 4Eficienta energetica racire: A++ Eficienta energetica incalzire: A+ **UNITATE INTERNA**Tip filtru : Anti-praf  Carbon Active Functii climatizare: Dezumidificare  Ventilatie  Incalzire  RacireRegim de functionare Incalzire -15℃ ≤ T≤30℃ Racire: -15℃ ≤ T≤50℃ Functii speciale Autodiagnoza  Programare  Functie “Mute” Functie Turbo Autodezghetare Nivel de zgomot UI Maxim 60 dB **Data de livrare solicitată**: 30 zile**Durata minima garanție/termen de valabilitate**: 36 de luni 1. **Aparat de aer conditionat duct –7600BTU – 1 buc**

**CARACTERISTICI GENERALE**Suprafata de montare : Plafon Capacitate de racire : 27 KW Capacitate de incalzire : 30 KW Tip compresor : Inverter Agent de racire R410a Kit instalare inclus : 15 m **EFICIENTA ENERGETICA**Coeficient SEER\*: 5,1 Coeficient SCOP\*: 3,4Eficienta energetica racire: A+ Eficienta energetica incalzire: A **UNITATE INTERNA**Tip filtru : Anti-praf Functii climatizare: Dezumidificare  Ventilatie  Incalzire  RacireRegim de functionare Incalzire -15℃ ≤ T≤20℃ Racire: -10℃ ≤ T≤40℃ Functii speciale Programare  Functie “Mute” Functie Turbo Autodezghetare Nivel de zgomot UI Maxim 60 dB **Data de livrare solicitată**: 30 zile**Durata minima garanție/termen de valabilitate**: 24 de luni   | ***OFERTĂ CONTRACTANT***  ***.......................................................................................*** |  |
| **TERMEN DE LIVRARE**Termenul de livrare este cel menționat pentru fiecare produs în parte. Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul este instalat, funcționează la parametrii agreați și este acceptat de Autoritatea contractantă.Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea contractantă pentru fiecare produs în parte. Fiecare produs va fi însoțit de toate subansamblele/părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune.Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită.Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutății ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanta față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.Destinația de livrare este cea comunicata pentru fiecare produs.Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că l-a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.Condiţii de livrare: Livrarea se va face la sediul Facultății de Inginerie, str. Domnească nr. 111, Galați. |  |  |
| **GARANŢIA PRODUSELOR**Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare produs. Perioada de garanție începe de la data acceptarii produsului.Garanția trebuie sa acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la:i.diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;ii.repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;iii.înlocuirea părților defecte;iv.instalarea în starea inițială;v.testarea pentru a asigura funcționarea corectă;vi.repunerea în funcțiune |  |  |
| **LIVRARE, AMBALARE, ETICHETARE, TRANSPORT SI ASIGURARE PE DURATA TRANSPORTULUI**Termenul de livrare este cel menționat pentru fiecare produs în parte. Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul este instalat, funcționează la parametrii agreați și este acceptat de Autoritatea contractantă.Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea contractantă pentru fiecare produs în parte. Fiecare produs va fi însoțit de toate subansamblele/părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune.Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită.Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutății ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanta față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.Destinația de livrare este cea comunicata pentru fiecare produs.Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că l-a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare. |  |  |
| **INSTALARE, PUNERE ÎN FUNCTIUNE, TESTARE**Contractantul va efectua orice altă configurație considerată necesară pentru a asigura funcționarea corectă a produselor.Contractantul trebuie să instaleze toate produsele în mod corespunzător, asigurând-se în același timp ca spațiile unde s-a realizat instalarea rămân curate. După livrarea și instalarea produselor, contractantul va elimina toate deșeurile rezultate și va lua măsurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele și eliminarea acestora de la locul de instalare.Odată ce produsele sunt instalate, contractantul va realiza și apoi toate configurările/setările necesare pentru a pune produsele în funcțiune. Punerea in funcțiune include, de asemenea, toate ajustările și setările necesare pentru a asigura instalarea corespunzătoare, în ceea ce privește performanța și calitatea, cu toate configurațiile necesare pentru o funcționare optimă. După instalare și punere în funcțiune, Autoritatea contractantă și Contractantul vor efectua teste funcționale ale produsului. Testarea produsului va avea în vedere următoarele elemente: testare in condiții de utilizare „reala”; metode de testare; mediul de testare; funcționalități care trebuie testate.Contractantul va efectua pe cheltuiala sa și fără nici un fel de costuri din partea Autorității/entității contractante toate testele pentru a asigura funcționarea produsului la parametri agreați. Contractantul rămâne responsabil pentru protejarea produselor luând toate masurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi și alte deteriorări, până la acceptare de către Autoritatea/entitatea contractantă.**INSTRUIREA PERSONALULUI PENTRU UTILIZARE**Contractantul este responsabil pentru instruirea la fața locului a personalului desemnat de Autoritatea contractantă. Scopul instruirii este de a transfera cunoștințele necesare pentru a opera produsul. Instruirea va fi organizata după ce produsul este funcțional și trebuie să permită personalului Autorității contractante să: opereze si sa administreze produsul.Contractantul trebuie să propună orice subiect suplimentar care ar putea fi necesar pentru a se asigura că personalul Autorității/entității contractante este pe deplin instruit pentru a asigura utilizarea corespunzătoare a produsului. Sesiunea de instruire se va desfășura în limba română. Contractantul va asigura pe durata sesiunii de instruire materiale suport în limba română, care includ cel puțin manualede operare si administrare.**SUPORT TEHNIC** Pe toata durata contractului, atât în perioada de garanție, Contractantul va asigura suport tehnic pe o perioada de 36 luni, respectiv 24 luni, conform datelor din tabelele de mai sus.Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autorității/entității contractante unde se poate semnala orice problemă/defecțiune care necesită mentenanță preventivă sau corectivă sau solicită suport tehnic Contractantului în gestionarea unui incident, disponibil, pentru a se asigura că orice situație semnalată este tratată cu promptitudine. Contractantul va răspunde în timp util la orice incident semnalat de Autoritatea/entitatea contractantă, în funcție de nivelul incidentului. Fiecărui incident este caracterizat de un nivel de prioritate, care va evidenția impactul acestuia asupra funcționalităților produsului. |  |  |
| **CONDIŢII DE CALITATE****La livrarea echipamentului, ofertanţii vor prezenta:*** documentația de utilizare;
* documentația de administrare și operare;
* raport privind testarea, etc**.**

**Recepția produselor**Recepția produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea/entitatea contractantă. Recepția produselor se va realiza în mai multe etape, în funcție de progresul contractului, respectiv:a) recepția cantitativă se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea/entitatea contractantă;b) recepția calitativă se va realiza după instalare, punere în funcțiune și testare a produselor și, după caz, toate defectele au fost remediate.Procesul verbal de recepție calitativă va include unul din următoarele rezultate:a) acceptat;b) acceptat cu observații minore;c) acceptat cu rezerve;d) refuzat.**Modalități si condiții de plata**Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factura va avea menționat numărul contractului, datele de emitere și de scadența ale facturii respective. Facturile vor fi trimise în original la adresa specificata de Autoritatea/entitatea contractantă.Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea/entitatea contractantă a procesului verbal de recepție calitativă, acceptat, după livrare, instalare și punere în funcțiune. Procesul verbal de recepție calitativă va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:a) certificatul de calitate și garanție;b) declarația de conformitate;c) procesul verbal de recepție cantitativă;d) procesul verbal de recepție calitativă;Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de maxim 30 de zile de la data emiterii facturii fiscale în original și a tuturor documentelor justificative |  |  |

**NOTĂ:** Acolo unde apar specificaţii tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie se va citi „sau echivalent”.

Se va completa pentru fiecare lot in parte.

***OBSERVAŢIE: În coloana „*Denumirea produsului - ofertă contractant*” se vor trece obligatoriu produsele ofertate şi caracteristicile produselor, nu se vor copia cerinţele autorităţii contractante!***

*Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .....................................................*

*Numele şi prenumele semnatarului ......................................................*

*Capacitate de semnătură ......................................................*

***Detalii despre ofertant***

*Numele ofertantului .....................................................*

*Ţara de reşedinţă .....................................................*

*Adresa .....................................................*

*Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) .....................................................*

*Telefon / Fax .....................................................*

*Data .....................................................*

***Formular******nr. 2***

*Operator Economic*

*..........................*

*(denumirea)*

## *declaratie privind SANATATE SI SECURITATEA IN muncA*

*Subsemnatul ........................... (nume si prenume), reprezentant imputernicit al ……………………….. (denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere ca ma anagajez sa prestez servicii de livrare, instalare, punere în funcţiune a echipamentelor si instruire de personal pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare in Romania.*

*De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborare ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, si am inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii.*

*Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »*

*Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .....................................................*

*Numele şi prenumele semnatarului .....................................................*

*Capacitate de semnătura .....................................................*

***Detalii despre ofertant***

*Numele ofertantului .....................................................*

*Ţara de reşedinţă .....................................................*

*Adresa .....................................................*

*Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) .....................................................*

*Telefon / Fax .....................................................*

*Data .....................................................*

***Formular nr. 3***

*Operator Economic*

*..........................*

*(denumirea)*

***GRAFIC DE LIVRARE***

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Nr. Denumirea Cantitatea Data de livrare/Perioada de zile calendaristice*

*crt. Produsului (U.M.) necesara fiecarei livrari*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 1.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 2.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

....

*Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .....................................................*

*Numele şi prenumele semnatarului ......................................................*

*Capacitate de semnătură ......................................................*

***Detalii despre ofertant***

*Numele ofertantului .....................................................*

*Ţara de reşedinţă .....................................................*

*Adresa .....................................................*

*Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) .....................................................*

*Telefon / Fax .....................................................*

*Data .....................................................*

***PROPUNERE FINANCIARĂ***

***Formular nr. 4***

OFERTANT ……………………….….

Cu sediul în …………………………...

Strada………………….. …….Nr….…Cod postal………

Telefon………………Fax…………….

E-mail………………………………….

Cod înregistrare fiscală………………

Nr. Înreg. Reg. Comerţului…….….....

Nr……………..data …………….........

**FORMULAR DE OFERTA**

Catre \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)*

Domnilor,

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia

*(denumirea/numele ofertantului)*

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 *(****denumirea produselor****)*

pentru suma de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lei,

 ***(suma in litere si in cifre)***

platibila dupa receptiaproduselor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lei.

 ***(suma in litere si in cifre)***

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele in graficul de timp anexat.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zile, respectiv pana la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (durata in litere si cifre) (ziua/luna/anul)

si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Precizam ca:

 |\_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";

 |\_| nu depunem oferta alternativa.

 (se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

*Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .....................................................*

*Numele şi prenumele semnatarului ......................................................*

*Capacitate de semnătură ......................................................*

***Detalii despre ofertant***

*Numele ofertantului .....................................................*

*Ţara de reşedinţă .....................................................*

*Adresa .....................................................*

*Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) .....................................................*

*Telefon / Fax .....................................................*

*Data .....................................................*

***Formular nr. 5***

*Operator Economic*

*..........................*

*(denumirea)*

**CENTRALIZATOR DE PREŢURI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr****Crt** | **Denumirea produsului** | **U.M.** | **Cantitatea solicitata****U.M.** | **Pret unitar RON la destinatia****Finala fara TVA** | **Pret total RON la destinatia****Finala fara TVA** | **Taxa pe valoarea adaugata RON** |
| **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5=3\*4** | **6=5\*20%** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL**  |  |  |  |  |  |

*Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .....................................................*

*Numele şi prenumele semnatarului ......................................................*

*Capacitate de semnătură ......................................................*

***Detalii despre ofertant***

*Numele ofertantului .....................................................*

*Ţara de reşedinţă .....................................................*

*Adresa .....................................................*

*Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) .....................................................*

*Telefon / Fax .....................................................*

*Data .....................................................*

***ALTE DOCUMENTE***

**Proces-verbal de recepție cantitativa**

|  |  |
| --- | --- |
| **Contract nr.** | **[introduceți]** |
| **Contractant** | **[introduceți]** |
| **Referința proiectului, dacă este cazul** | **[Numele proiectului]** |
| **Dată livrare produs** | **[zz/ll/aaaa]** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Denumirea produsului (conform Contract/Comandă)** | **Referință (conform Contract/Comandă)** |
| 1. | [introduceți] | *poziția din Anexa contractului/Comandă* |
| 2. | [introduceți] | [introduceți] |
| 3. | [introduceți] | [introduceți] |
| 4. | [introduceți] | [introduceți] |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Contractant****----------------------** | **Autoritatea Contractantă****Universitatea ,,Dunărea de Jos din Galați”** |
| Dată: |  |  |
| Nume: |  |  |
| semnătura: |  |  |

**Proces-verbal de recepție calitativa**

|  |
| --- |
| 1. Context |
| 1.1. Contract/comanda | *Nr., Data, Denumire contract* |
| 1.2. Contractant |  |
| 1.3. Referința proiectului (dacă este cazul) | *Denumire proiect* |
| 2.Lista produselor *instalate și puse în fucțiune (după caz)* |
| 2.1. Produs | 2.2 Referință (conform Contract/Comandă) | 2.3. Termenul de livrare |
|  | *poziția din Anexa contractului/Comandă* | *Termenul din contract* |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 3. Concluzii cu privire la acceptare |
| 🞎 | 3.1. Acceptare (fără observatii/rezerve) |
| 🞎 | 3.2. Acceptare cu observatii minore |
| 🞎 | 3.3. Acceptare cu rezerve (Contractantul se angajează să corecteze - în timpul convenit - defectele constatate și descrise la punctul 5 din prezentul document). |
| 🞎 | 3.4. Este aplicabilă perioada de garanție?  | Data finalizării: |  |
| 🞎 | 3.5. Refuzat (Contractantul se angajează să corecteze greșelile constatate și descrise la punctul 5 din prezentul document). Remedierea defectelor trebuie efectuată în conformitate cu cele stabilite în Contract. |
| 4. Semnaturi |
| 4.1. CONTRACTANT | 4.2. AUTORITATE CONTRACTANTĂ**Universitatea ,,Dunărea de Jos din Galați”** |
| Data: |  | Data: |  | Data: |  |
| Nume: |  | Nume: |  | Nume: |  |
| Aprobat/ semnătura: |  | Aprobat/ semnătura: |  | Aprobat/ semnătura: |  |
| Acceptare finală [dacă este cazul]: |
| Data: |  | Data: |  | Data: |  |
| Nume: |  | Nume: |  | Nume: |  |
| Aprobat/ semnătura: |  | Aprobat/ semnătura: |  | Aprobat/ semnătura: |  |
| 5. Observații[introduceți] |