***MODELE DE FORMULARE***

***Lista formularelor:***

*Formularul – 1 Propunere tehnică pentru atribuirea contractului;*

*Formularul – 2 Formular de oferta (propunere financiara) pentru atribuirea contractului;*

*Formularul -3 Centralizatorul de prețuri ;*

***FORMULARUL nr.1***

## *OFERTANTUL*

## *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

## *(denumirea/numele)*

## *PROPUNERE TEHNICA*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Nr.crt.* | *Cerinţe MINIME autoritate contractantă* | *Ofertă ofertant* |
| *1.* | **Specificaţii tehnice SAU cerințe funcționale minime**  - Ventilator cu motor închis, cu protectie termica încorporata, protectie IP54;  - Structura din otel galvanizat, cu izolatie termica si fonica  - Debit de aer minim (mc/h)- 12000  - Variator tensiune  - Tubulatura  - Temperatura de lucru pâna la cel putin 70˚C  **Cantitate – 2 bucăți** | *Se va completa de catre ofertant daca respecta cerințele**...................................* |
| *2.* | **LIVRARE, AMBALARE, ETICHETARE, TRANSPORT ȘI ASIGURARE PE DURATA TRANSPORTULUI**  Livrarea și recepția produselor se vor face la sediul beneficiarului, sau în orice altă locație comunicată/dorită de acesta, pe baza documentelor însoțitoare și a unui test de funcționare complet.  Livrarea se va face conform solicitării, în termen de **maxim 30 de zile de la semnarea contractului. Produsele vor fi livrate în ambalaje corespunzătoare.**  Transportul, descărcarea și manipularea până în locul unde va fi amplasat și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului.  **Destinația de livrare este sediul Cantinei Studențești, Strada Domnească nr. 155, Galați**.  Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că a luat în considerare toate dificultăţile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens şi nu va invoca niciun motiv de întârziere sau costuri suplimentare. De asemenea, va specifica persoana responsabilă (nume, telefon, program) pentru instalare, punere în funcțiune, testare și instruire personal în vederea utilizării în condiții optime a echipamentului livrat.  Înainte de livrarea produselor, furnizorul are obligația de a contacta Serviciul Achizitii, tel/fax 0336130115 / 0236419177.  Persoana de contact pentru recepția, instalarea și punerea în funcțiune a echipamentului solicitat: Marcel Tătaru - 0747399143. | *Se va completa de catre ofertant daca respecta cerințele**...................................* |
| *3.* | **INSTALARE, PUNERE IN FUNCTIUNE, TESTARE**  Contractantul va asambla / preasambla Exhaustoarele (ventilator centrifugal trifazat) în atelierul său / la locul de instalare indicat de Autoritatea Contractantă și va efectua orice altă configurație considerată necesară pentru funcționarea corectă a echipamentelor, asigurând pe cheltuiala sa toate materialele si accesoriile necesare (**tubulatura, cablu electric, canalet cablu, sisteme de prindere, etc**.) pentru punerea in funcțiune.  Contractantul trebuie să instaleze exhaustoarele (ventilator centrifugal trifazat) în mod corespunzător, asigurând-se în același timp că spațiul unde s-a realizat instalarea rămâne curat.  După livrarea și instalarea echipamentelor, contractantul va elimina toate deșeurile rezultate și va lua măsurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele și eliminarea acestora de la locul de instalare.  Odată ce exhaustoarele sunt asamblate, contractantul va realiza racordarea echipamentului la utilitățile necesare pentru punerea acestuia în funcțiune. Punerea în funcțiune include, de asemenea, toate ajustările configurările și setările necesare pentru a asigura instalarea corespunzătoare, în ceea ce privește performanța și calitatea, cu toate configurațiile necesare pentru o funcționare optimă.  Dupa instalare si punere in funcțiune, Contractantul va efectua teste funcționale ale produsului.  Contractantul va efectua pe cheltuiala sa şi fără niciun fel de costuri din partea Autorității Contractante toate testele pentru a asigura funcționarea echipamentelor la parametri agreați.  Contractantul rămâne responsabil pentru protejarea calandrului luând toate măsurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi și alte deteriorări, până la acceptare de catre Autoritatea Contractantă. | *Se va completa de catre ofertant daca respecta cerințele* *.............................................* |
| *4.* | **GARANŢIE**  Garanția produsului va fi de minimum 36 luni | *Se va completa de catre ofertant daca respecta cerințele* *.............................................* |
| *5.* | **RECEPȚIA PRODUSULUI**  Recepția produselor se va efectua pe bază de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea Contractantă. Recepția produselor se va realiza în mai multe etape, în funcție de progresul contractului, respectiv:  Recepția cantitativă se va realiza după livrarea produsului la locația indicată de Autoritatea Contractantă.  Recepția calitativă se va realiza după verificarea tuturor cerințelor tehnice prevăzute în caietul de sarcini, precum și funcționalitatea acestora și, sau după caz, după remedierea tuturor defectelor, cel târziu în ultima zi a termenului maxim de livrare a produsului. | *Se va completa de catre ofertant daca respecta cerințele* *.............................................* |

***OBSERVAŢIE:***

*Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .....................................................*

*Numele şi prenumele semnatarului .....................................................*

*Capacitate de semnătura .....................................................*

***Detalii despre ofertant***……………………………………

***Adresa de e-mail*** ………………………………….

*Numele ofertantului .....................................................*

*Ţara de reşedinţă .....................................................*

*Adresa .....................................................*

*Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) .....................................................*

*Telefon / Fax .....................................................*

*Data .....................................................*

***ORMULARUL nr.3***

*Operator Economic*

*..........................*

*(denumirea)*

***FORMULAR DE OFERTĂ***

1. *Examinând documentația de atribuire, subsemnatul/ subsemnații, reprezentanți ai ofertantului \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să prestam ,,Exhaustor (ventilator centrifugal trifazat)” pentru suma de ........................................................(suma în litere și în cifre), plătibilă în RON, dupa receptia produselor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lei.(suma in litere si in cifre)*
2. *Ne angajăm ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus mentionată să livram**,,Exhaustor (ventilator centrifugal trifazat)”****,***  *cu respectarea tuturor cerințelor din Caietul de Sarcini și documentatia de atribuire, prezenta declaratie facând parte din propunerea tehnică pe care o formulăm. De asemenea, ne asumăm angajamentul de a onora toate solicitările autorității contractante privind livrarea produsului.*
3. *Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa livram produsele in graficul de timp anexat.*
4. *Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de* ***\_\_\_\_******zile****, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.*
5. *Până la încheierea și semnarea contractului, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită caștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.*
6. Precizam ca:

|\_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";

|\_| nu depunem oferta alternativa.

*(se bifeaza optiunea corespunzatoare)*

1. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

*Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .....................................................*

*Numele şi prenumele semnatarului .....................................................*

*Capacitate de semnătura .....................................................*

***Detalii despre ofertant*** ……………………………………

***Adresa de e-mail*** ………………………………….

*Numele ofertantului .....................................................*

*Ţara de reşedinţă .....................................................*

*Adresa .....................................................*

*Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) .....................................................*

*Telefon / Fax .....................................................*

*Data .....................................................*

***FORMULARUL nr.4***

*Operator Economic*

*..........................*

*(denumirea)*

***CENTRALIZATOR DE PREŢURI***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nr. crt.*** | ***Denumirea serviciului*** | ***UM*** | ***Cantitatea***  ***solicitata***  ***U.M*** | ***Pret unitar RON***  ***fara TVA*** | ***Pret total RON***  ***fara TVA*** | ***Taxa pe valoarea***  ***adaugata RON*** |
| *0* | *1* | *2* | *3* | *4* | *5=3\*4* | *6=5\*****19%*** |
| ***1*** | ***Exhaustor (ventilator centrifugal trifazat)*** | buc | 2 |  |  |  |
| **TOTAL** | | | |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |

*Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .....................................................*

*Numele şi prenumele semnatarului .....................................................*

*Capacitate de semnătura .....................................................*

***Detalii despre ofertant*** ……………………………………

***Adresa de e-mail*** ………………………………….

*Numele ofertantului .....................................................*

*Ţara de reşedinţă .....................................................*

*Adresa .....................................................*

*Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) .....................................................*

*Telefon / Fax .....................................................*

*Data .................................................*