***MODELE DE FORMULARE***

***Lista formularelor:***

*Formularul – 1 Propunere tehnică pentru atribuirea contractului;*

*Formularul – 2 Formular de oferta (propunere financiara) pentru atribuirea contractului;*

*Formularul -3 Centralizatorul de prețuri ;*

***FORMULARUL nr.1***

## *OFERTANTUL*

## *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

##  *(denumirea/numele)*

## *PROPUNERE TEHNICA*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Nr.crt.* | *Cerinţe MINIME autoritate contractantă* | *Ofertă ofertant*  |
| **Lotul 1 - Camera clima constanta cu control al temperaturii si umiditatii** |
| *1.* | **Specificaţii tehnice SAU cerințe funcționale minime*** Domeniu temperatura: 0 °C pana la 70 °C
* Variatie temperatura la 25 °C si 60 % RH [± K] : 0.2 / 0.3¹
* Umiditate relativa: 10 % - 80 % RH
* Tehnologie APT.line™ preincalzire
* 2 casete de iluminare pozitionabile ICH , UV/Vis
* Ajustare umiditate cu senzor de umiditate și vapori
* Controller intuitiv touchscreen, programabil pe segmente de timp
* Data logger, export pe stick USB
* Ușa interioara din sticla securizata ESG
* Strat special TIMELESS anti coroziune pe sticla
* Camera interioara din otel inoxidabil
* Autotest de diagnoza
* 2 polite stainless steel
* Port acces cu silicon , 30 mm , stanga
* Funcție rampa ajustabila
* Încălzire usa
* Sistem de siguranța independent clasa 3.1 (DIN 12880) cu alarme audio-vizuale
* 4 roti, dintre care 2 blocabile
* Volum interior [L] : 247 litri
* Prevazuta cu sistem de deionizare apa, pompa și 2 canistre de 20 L externe apa (1 apa deionizata, 1-apa uzata)

***Cantitate – 1 bucată*** | *Se va completa de catre ofertant daca respecta cerințele**...................................* |
| **Lotul 2 – Kit conductometru de laborator** |
| *2.* | **Specificaţii tehnice SAU cerințe funcționale minime*** Solutii de conductivitate
* Senzor de conductivitate
* Suport pentru electrozi
* Adaptor de retea
* Masurare conductivitate. Domeniu de masura: min. 0 - 500 mS / cm
* Domeniu de conductivitate:
* 0 – 20 µS/cm; cu constanta celulei K = 0.1 cm-1
* 0 – 2000 µS/cm; 0 – 200 mS/cm;

cu constanta celulei K = 0.01 cm-1* Rezolutie conductivitate: 0,1 µS; 1 µS; 0,01 mS; 0,1 mS
* Calibrare conductivitate: automata in cel putin 1 punct
* Masurare TDS
* Domeniu de masura TDS min: 0 - 500 g/l
* Masurare temperatura -10 0 - 100.0 °C, rezolutie 0.1°C, acuratete ±0.1°C
* Compensare automata a temperaturii
* Afisaj grafic LCD

***Cantitate – 1 bucată*** |  |
| **Lotul 3 - Agitator magnetic cu incalzire** |
| *3.* | **Specificaţii tehnice SAU cerințe funcționale minime*** Tip agitare - magnetica
* Incarcare maxima 25 kg
* Frecventa de agitare 30 - 2000 RPM
* Numar pozitii 1
* Afisaj LED
* Platforma agitare min. Ø 140 mm
* Incalzire - Da
* Temperatura maxima 350 °C
* Accesorii incluse
* Sonda de temperatura
* Cablu de alimentare
* Consum 600 W

***Cantitate – 1 bucată*** |  |
| *4.* | **TERMEN DE LIVRARE -** maximum 8 săptămâni de la semnarea contractului de ambele părți. |  |
| *5.* | **GARANŢIE**Pentru **lotul 1 si 3** - Garanția produsului va fi de minimum **24 luni**.Pentru **lotul 2** - Garanția produsului va fi de minimum **12 luni**. |  |
| *6.* | **RECEPȚIA PRODUSULUI**Produsele vor fi livrate şi recepţionate **la strada Domneasca, nr 111, corpul E 304, Facultatea de Stiinta si Ingineria Alimentelor, Galati.**Recepția produselor se va efectua pe bază de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea Contractantă. Recepția produselor se va realiza în mai multe etape, în funcție de progresul contractului, respectiv: * Recepția cantitativă se va realiza după livrarea produsului la locația indicată de Autoritatea Contractantă.
* Recepția calitativă se va realiza după verificarea tuturor cerințelor tehnice prevăzute în caietul de sarcini, precum și funcționalitatea acestora și, sau după caz, după remedierea tuturor defectelor, cel târziu în ultima zi a termenului maxim de livrare a produsului.
 |  |
| *7.* | **PLATA:** Plata se face în termen de maxim 30 de zile, de la livrarea produsului, în contul contractantului deschis la Trezoreria statului.Documentele justificative care trebuie să însoţească factura:* proces verbal de recepție cantitativă;
* proces verbal de recepție calitativă;
* pentru **lotul 1**: proces verbal de instalare și instruire.
 |  |

***OBSERVAŢIE:***

*Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .....................................................*

*Numele şi prenumele semnatarului .....................................................*

*Capacitate de semnătura .....................................................*

***Detalii despre ofertant***……………………………………

***Adresa de e-mail*** ………………………………….

*Numele ofertantului .....................................................*

*Ţara de reşedinţă .....................................................*

*Adresa .....................................................*

*Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) .....................................................*

*Telefon / Fax .....................................................*

*Data .....................................................*

***ORMULARUL nr.3***

*Operator Economic*

*..........................*

*(denumirea)*

***FORMULAR DE OFERTĂ***

1. *Examinând documentația de atribuire, subsemnatul/ subsemnații, reprezentanți ai ofertantului \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să prestam ,,Echipamente în cadrul proiectului TE41-2022”- lot\_\_\_\_\_\_ pentru suma de ........................................................(suma în litere și în cifre), plătibilă în RON, dupa receptia produselor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lei.(suma in litere si in cifre)*
2. *Ne angajăm ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus mentionată să livram ,,Echipamente în cadrul proiectului TE41-2022”- lot\_\_\_\_\_\_****,***  *cu respectarea tuturor cerințelor din Caietul de Sarcini și documentatia de atribuire, prezenta declaratie facând parte din propunerea tehnică pe care o formulăm. De asemenea, ne asumăm angajamentul de a onora toate solicitările autorității contractante privind livrarea produsului.*
3. *Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa livram produsele in graficul de timp anexat.*
4. *Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de* ***\_\_\_\_******zile****, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.*
5. *Până la încheierea și semnarea contractului, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită caștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.*
6. Precizam ca:

 |\_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";

 |\_| nu depunem oferta alternativa.

*(se bifeaza optiunea corespunzatoare)*

1. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

*Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .....................................................*

*Numele şi prenumele semnatarului .....................................................*

*Capacitate de semnătura .....................................................*

***Detalii despre ofertant*** ……………………………………

***Adresa de e-mail*** ………………………………….

*Numele ofertantului .....................................................*

*Ţara de reşedinţă .....................................................*

*Adresa .....................................................*

*Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) .....................................................*

*Telefon / Fax .....................................................*

*Data .....................................................*

***FORMULARUL nr.4***

*Operator Economic*

*..........................*

*(denumirea)*

***CENTRALIZATOR DE PREŢURI***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nr. crt.*** | ***Denumirea produsului*** | ***UM*** | ***Cantitatea******solicitata******U.M*** | ***Pret unitar RON*** ***fara TVA*** | ***Pret total RON*** ***fara TVA***  | ***Taxa pe valoarea******adaugata RON*** |
| *0* | *1* | *2* | *3* | *4* | *5=3\*4* | *6=5\*****19%*** |
| ***LOTUL 1*** |
| ***1*** | Camera clima constanta cu control al temperaturii si umiditatii | Buc. | 1 |  |  |  |
| ***LOTUL 2*** |
| ***2*** | Kit conductometru de laborator | Buc. | 1 |  |  |  |
| ***LOTUL 3*** |
| ***3*** | Agitator magnetic cu incalzire | Buc. | 1 |  |  |  |
| **TOTAL**  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .....................................................*

*Numele şi prenumele semnatarului .....................................................*

*Capacitate de semnătura .....................................................*

***Detalii despre ofertant*** ……………………………………

***Adresa de e-mail*** ………………………………….

*Numele ofertantului .....................................................*

*Ţara de reşedinţă .....................................................*

*Adresa .....................................................*

*Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) .....................................................*

*Telefon / Fax .....................................................*

*Data .................................................*