***FORMULARE Instrucţiuni de completare a documentelor/ declaraţiilor/ formularelor solicitate pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie de către ofertanţi/candidaţi şi a conformităţii ofertei cu cerinţele din documentaţia de atribuire***

*Orice document/declaraţie/formular solicitat a fi completat şi prezentat numai în original de ofertant/candidat şi va fi semnat de reprezentantul legal al acestuia, sau după caz, de către altă persoană autorizată să reprezinte ofertantul. În acest ultim caz, persoana autorizată va depune şi împuternicirea reprezentantului legal.*

*În cazul ofertelor în asociere depuse de un grup de operatori, orice document/declaraţie/formular solicitat va fi completat şi prezentat de către fiecare membru al grupului de operatori.*

*Formularele conţin o secţiune distinctă pentru situaţiilor în care ofertanţii/candidaţii sunt constituiţi într-un grup.*

*Documentele / declaraţiile / certificatele /emise de terţă parte (instituţii competente) vor fi prezentate în limba română şi vor îndeplini una din următoarele condiţii de formă : original, copie legalizată sau copie conform cu originalul. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita ofertantilor declarati câştigători prezentarea acestor documente în forma original, în cazul în care acestea au fost depunse în procedură în forma “copie conform cu originalul”.*

*Persoanele fizice / juridice străine vor prezenta documentele / declaraţiile / certificatele în copie conform cu originalul, însoţite de traducerea autorizată şi legalizată în limba romană.*

*Completarea formularelor se va face respectând instrucţiunile din subsol, astfel încât informaţiile să fie complete şi fără echivoc pentru a permite verificarea concordanţei acestora cu documentele de confirmare care vor fi depuse ulterior la solicitarea autorităţii contractante.*

Modelele cuprinse în această secţiune se referă la:

1. Documente de calificare
2. Propunerea tehnică
3. Propunere financiară

***DOCUMENTE DE CALIFICARE***

***FORMULARUL nr.1***

***DECLARAȚIE***

***privind conflictul de interese***

***pentru ofertanţi/ ofertanţi asociaţi/ subcontractanţi/terţi susţinători***

*Subsemnatul,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nume și prenume), domiciliat (a) in ........ (adresa de domiciliu), identificat (a) cu act de identitate (CI/pasaport), seria .................., nr. ................, eliberat de .............., la data de .................., CNP .........................., reprezentant legal autorizat al\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), în calitate de ofertant/ ofertant asociat/ subcontractant /terţ susţinător( după caz), la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect* ***…………………………………………………….*** *la data de .................. (zi/lună/an), organizată de …………………………, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că în calitate de participant la acestă procedură nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese în sensul art. 59 și art.60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.*

*- situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Autorității/entității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;*

*- situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Autorității/entității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.*

*Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispunem. Inteleg că în cazul în care aceasta declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.*

*Anexat este lista acţionarilor/asociaţilor /membrilor consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare / persoane împuternicite din cadrul Universitatii “Dunarea de Jos” din Galati.*

*Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ..........................................*

*Numele şi prenumele semnatarului ..........................................*

*Capacitate de semnătura ..........................................*

*Detalii despre ofertant(adresa de e-mail)*

*Numele ofertantului ...........................................*

*Ţara de reşedinţă .............................................*

*Adresa .............................................*

*Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) .....................................................*

*Telefon / Fax ...........................................*

*Data*

*Lista acţionari/asociaţi /membri în consiliul de administraţie/organ de conducere sau de supervizare / persoane împuternicite din cadrul Universitatii “Dunarea de Jos” din Galati denumirea/numele ofertantului.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Nr. Crt.*** | ***Numele şi Prenumele*** | ***Funcţia în cadrul ofertantului*** |
| *1* | *Prof. univ. dr. ing. Puiu - Lucian GEORGESCU* | *Rector* |
| *2* | *Prof. univ. dr. Nicoleta BĂRBUȚĂ - MIȘU* | *PRORECTOR responsabil*  *cu managementul financiar și strategiile administrative* |
| *3* | *Prof. univ. dr. ing. Daniela-Laura BURUIANĂ* | *PRORECTOR responsabil*  *cu strategiile si relatiile institutionale* |
| *4* | *Prof. dr. ing. Elena MEREUȚĂ* | *PRORECTOR responsabil*  *cu activitatea didactică și asigurarea calității* |
| *5* | *Conf. dr. ing. Ciprian VLAD* | *PRORECTOR responsabil cu strategiile universitare și parteneriatul cu studenții* |
| *6* | *Prof. dr. habil. ing. Silvius STANCIU* | *PRORECTOR responsabil cu activitatea de cercetare, dezvoltare, inovare și parteneriatul cu mediul economico-social* |
| *7* | *Prof. dr. ing. Eugen-Victor-Cristian RUSU* | *Director C.S.U.D.* |
| *8* | *Cristian Laurențiu DAVID* | *Director Interimar Direcția Generală Administrativă* |
| *9* | *Ing. Iulian Cătălin PARAIPAN* | *Director Direcţia Patrimoniu si Investitii* |
| *10* | *Carmen-Gabriela SÎRBU* | *Director Adjunct Direcția Generală Administrativă* |
| *11* | *Costică COȘTOI* | *Director Interimar, Direcția Juridică și Resurse Umane* |
| *12* | *Aurelia-Daniela MODIGA* | *Director Interimar - Direcția Economică* |
| *13* | *Marian DĂNĂILĂ* | *Director Interimar Direcția Achiziții Publice și Monitorizare Contracte* |
| *14* | *Oana CHICOȘ* | *Consilier juridic* |
| *15* | *Elena-Marinela OPREA* | *Consilier juridic* |
| *16* | *Andreea ALEXA* | *Consilier juridic* |
| *17* | *Adrian DUMITRAȘCU* | *Sef birou interimar Biroul Juridic* |
| *18* | *Margareta DĂNĂILĂ* | *Administrator financiar* |
| *19* | *Neculai SAVA* | *Administrator financiar* |
| *20* | *Mariana BĂLBĂRĂU* | *Șef Serviciu interimar Serviciul Financiar* |
| *21* | *Alina-Genoveva MAZURU* | *Șef Serviciu Interimar Serviciul Contabilitate* |
| *22* | *Ec. Cristinel OANĂ* | *Administrator patrimoniu* |
| *23* | *Ec.Mihai Aurelian IRIMIA* | *Administrator financiar* |
| *24* | *Ing.Virgil MĂNĂILĂ* | *Administrator de patrimoniu,* |
| *25* | *Marius Silviu BURLUI* | *Șef birou reparații și întreținere* |
| *26* | *Ing. Marcel TĂTARU* | *Administrator de patrimoniu* |
| *27* | *Ing. Valentina STERNATIS* | *Sef Birou Administrativ* |
| *28* | *Simona POTRIVITU* | *Administrator de patrimoniu* |

*Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ..........................................*

*Numele şi prenumele semnatarului ..........................................*

*Capacitate de semnătura ..........................................*

*Detalii despre ofertant(adresa de e-mail)*

*Numele ofertantului ...........................................*

*Ţara de reşedinţă .............................................*

*Adresa .............................................*

*Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) ............................................*

*Telefon / Fax ...........................................*

***FORMULARUL nr. 2***

*OPERATOR ECONOMIC*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(denumirea/numele)*

***DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ASOCIATI,SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA***

*Subsemnatul, reprezentant împuternicit al.............................................................................,*

*(denumirea şi sediul ofertantului)*

*declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate mai jos sunt reale.*

*Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.*

*Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ...................................................................*

*(denumirea şi adresa autoritaţii contractante)*

*cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.*

*Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ………………………………*

*(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)*

*Subantreprenori declarati :*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Nr. crt* | *Denumire Asociat/Subantreprenor* | *Adresa* | *Lucrari ce urmeaza a fi executate* | *% valori din valoarea ofertei* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

*Operator Economic ,*

*………… ……………….*

*(semnatura autorizata)*

***PROPUNERE TEHNICĂ***

***Formular******nr. 3***

*Operator Economic*

*..........................*

*(denumirea)*

***PROPUNERE TEHNICA***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Denumirea serviciului***  ***Servicii de întreţinere lunară, reparaţii si verificarea tehnică periodică pentru echipamentele din centralele termice care deservesc spațiile de învăţământ și căminele studenţeşti ale Universității ,,Dunărea de Jos” din Galați*** | ***Denumirea serviciului*** |
| ***CERINŢE TEHNICE AUTORITATE CONTRACTANTĂ*** | ***OFERTĂ FURNIZOR*** |
| **Situaţia personală a ofertantului:** | |
| Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (după caz): | Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate: |
| **Cerinta nr. 1**  Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59 și art.60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. | **Modalitate de îndeplinire:**  Cerinta se considera îndeplinita prin completarea **Formularului nr. 1.**  Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 59 și art. 60 din Legea nr.98/2016. |
| **Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale** | |
| Nivel specific minim necesar: | Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate: |
| **Cerinta nr. 1**  Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, din care sa reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.  Atestarea formei de înregistrare profesională a operatorului economic ofertant:  **a) pentru persoane juridice/fizice române:**  **1) pentru persoane juridice:** Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul judeţean astfel încȃt informaţiile cuprinse în acesta să fie valabile /reale la data prezentării;  **2) pentru persoane fizice:** Autorizaţie de funcţionare, emisă de Oficiul Registrului Comerţului de pe langă Tribunalul judeţean, conform O.U.G. nr. 44/2008 cu modificarile si completarile ulterioare;  **b)** **pentru persoane juridice /fizice straine:** Prezentarea de Documente care dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional din ţara de origine a ofertantului traduse în limba româna.  Se solicită ca obiectul contractului să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. | **Modalitate de îndeplinire:**  Cerinţa se consideră indeplinită prin prezentarea certificatului constatator emis de ONRC.  **Pentru persoanele juridice străine**  Se va prezenta document care dovedeşte o formă de înregistrare/atestare.  **Pentru persoane fizice**  Se va prezenta document edificator prin care să dovedească o forma de înregistrare ca persoană fizică. |
| **Cerinta nr. 2**  Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească că dețin autorizaţie ISCIR pentru instalare, reparare şi întreţinere, verificări tehnice în utilizare la cazane de apă caldă avind P≤400kW , conform PT ISCIR A1-2010. | **Modalitate de îndeplinire:**  Cerinţa se consideră indeplinită prin prezentarea autorizaţiei ISCIR. |
| **Cerinta nr. 3**  Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească că dețin autorizaţie ISCIR pentru instalare, reparare şi întreţinere, verificări tehnice în utilizare la cazane de apă caldă avind P≥400kW conform PT C9-2010. | **Modalitate de îndeplinire:**  Cerinţa se consideră indeplinită prin prezentarea autorizaţiei ISCIR. |
| **Cerinta nr. 4**  Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească că dețin autorizaţie ISCIR pentru sisteme de automatizare aferente centralelor termice si instalatii de ardere aferente cazanelor conform PT C11-2010. | **Modalitate de îndeplinire:**  Cerinţa se consideră indeplinită prin prezentarea autorizaţiei ISCIR. |
| **Cerinta nr. 5**  Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească că dețin autorizaţie ISCIR pentru verifiarea dispozitivelor de siguranta conform  PT C7-2010. | **Modalitate de îndeplinire:**  Cerinţa se consideră indeplinită prin prezentarea autorizaţiei ISCIR. |
| Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească că dețin autorizaţie ISCIR pentru verificarea recipientilor metalici conform PT C4-2010. Cerinte tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea, verificarea si autorizarea recipientilor metalici sub presiune. | **Modalitate de îndeplinire:**  Cerinţa se consideră indeplinită prin prezentarea autorizaţiei ISCIR |
| Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească că dețin autorizaţie ISCIR privind “Întretinerea prin spalare chimica la cazane de abur, apa calda si apa fierbinte“. | **Modalitate de îndeplinire:**  Cerinţa se consideră indeplinită prin prezentarea autorizaţiei ISCIR |
| Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească că dețin certificare oficială de la Viessmann ca centru autorizat service***- numai pentru*** ***LOTUL 2, Cămin studențesc “LSG”,******strada Domnească nr.111.*** | Modalitate de îndeplinire:    Cerinţa se consideră indeplinită prin prezentarea certificarii oficiale de la Viessmann |
| **Capacitatea tehnică și/sau profesională** | |
| Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (*după caz*): | Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate: |
| **Cerința nr. 1**  În cazul în care ofertantul va subcontracta o parte din contract, acesta are obligația de a preciza partea / părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze, procentul pe care-l realizează precum și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși. | **Modalitate de îndeplinire:**  Se vor prezenta **Formularele nr. 2 și 10 însoțite de Acord de subcontractare**. |
| **Cerința nr. 2**  În caz de asociere, se va prezenta Acord de asociere.  **Notă:**  Mai mulți operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comună, fără a fi obligați să își legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Asocierea va fi legalizată în cazul în care oferta comună este declarată câștigătoare. | **Modalitatea de indeplinire:**  Se va prezenta **Formular nr. 9** **însoțit de Acord de asociere.** |
| **DESCRIEREA SERVICIILOR**  Serviciile constau în executarea întreţinerii periodice (lunare) echipamente instalaţii şi utilaje din centrala termică şi verificare tehnică periodică a centralelor termice, respectiv repararea echipamentelor din dotarea centralei termice şi reprezintă ansamblul de operaţii, respectiv de măsurători executate de ofertant în scopul menţinerii si repunerii în funcţiune a acestora la parametrii nominali (conform anexa).  **4.1 Centralele termice care sunt situate în locațiile mentionate, au urmatoarele caracteristici:**  **LOT 1**  - Sediul Universităţii “Dunărea de Jos” Galaţi, strada Domnească nr.47 – centrală termică echipată cu doua cazane de apă caldă cu puterea de 820 kW fiecare, cu funcţionare pe gaze naturale , pompe de circulaţie, vase de expansiune, tablou automatizare, staţie de dedurizare;  - Facultatea de Medicină si Farmacie , strada Oţelarilor nr.25 – centrală termică echipată cu un cazan de apă caldă cu puterea 300 kW , cu funcţionare pe gaze naturale, pompe de circulaţie, vas de expansiune, tablou automatizare;  - Unitate Integrata de Pescuit – Corp Q, strada Carnabel nr. 61- centrală termică echipată cu un cazan de apă caldă cu puterea 300 kW , cu funcţionare pe gaze naturale , pompe de circulaţie, vas de expansiune, tablou automatizare, statie de dedurizare;  - Centrala murală Anexă Unitate Integrata de Pescuit – Corp Q – str.Carnabel nr. 61, cazan de apa calda tip Nova Florida cu puterea de 24 kW , cu funcţionare pe gaze naturale combustibile.  - Campus "Stiinței" str. Domneasca nr.111 - centrală echipată cu trei cazane de apă caldă tip REX 200 cu puterea 2000 kW , cu funcţionare pe gaze naturale combustibile, pompe de circulaţie, vase de expansiune, tablou automatizare, staţie de dedurizare;  - Centrala termica Corp Atelier Şcoală, Calea Prutului nr.3 - centrală echipată cu un cazan de apă caldă tip PREXTHERM 470 cu puterea 470kW , cu funcţionare pe gaze naturale combustibile, pompe de circulaţie, vase de expansiune, tablou automatizare, staţie de dedurizare;  - Centrala murala Corp E, str. Domneasca nr.111 –cazan de apa calda tip Vision II cu puterea de 24 kW , cu funcţionare pe gaze naturale combustibile.  - Centrala murala Corp F, str. Domneasca nr.111 –cazan de apa calda tip Vision II cu puterea de 24 kW , cu funcţionare pe gaze naturale combustibile.  - Centrale termice murale Corp T, str. Traian nr. 393C – centrală echipată cu cinci cazane de apă caldă VIESSMANN tip VITOPEND 100WH1D cu puterea de 31kW cu funcţionare pe gaze naturale, vase de expansiune .  - Campus "22 Decembrie" str.Gării nr. 61-63 - centrală echipată cu două cazane de apă caldă tip VITOPED 200 cu puterea 2000 kW, cu funcţionare pe gaze naturale combustibile, pompe de circulaţie, vase de expansiune, tablou automatizare, staţie de dedurizare;  - Clădire Facultatea de Medicină si Farmacie, str.Portului nr.23 - centrală echipată cu un cazan de apă caldă tip BUDERUS model LOGANO GE 515 cu puterea 455 kW , cu funcţionare pe gaze naturale combustibile, pompe de circulaţie,vase de expansiune, boilere verticale, tablou automatizare, staţie de dedurizare;  - Centrul de cercetare REXDAN, str.George Coşbuc nr.98 – 3 centrale murale tip SAUNIER DUVAL TIP ISOFAST F 35 E-A cu puterea de 35 kW cu funcţionare pe gaze naturale.  **LOT 2**  - Complex Studențesc "Al.I.Cuza" – Centrala Termică D, strada Domnească nr.155 – centrală termică Ferroli echipata cu trei cazane de apă caldă cu puterea de 820 kW fiecare, cu funcţionare pe gaze naturale , pompe de circulaţie, vase de expansiune, tablou automatizare, staţie de dedurizare;  - Complex Studențesc "Al.I.Cuza" – Centrala Termică A, strada Domnească nr.142 – centrală echipată cu doua cazane de apă caldă Ferroli cu puterea de 1000 kW fiecare, cu funcţionare pe gaze naturale , pompe de circulaţie, vas de expansiune, tablou automatizare, staţie de dedurizare;  - Cămin studențesc “LSG”, strada Domnească nr.111- centrală termică echipată cu doua centrale termice Viessmann în condensare cu puterea de 120 kW fiecare, cu funcţionare pe gaze naturale combustibile, pompe de circulaţie, vas de expansiune, tablou automatizare;  **4.2. Denumirea serviciilor**  **TIPUL PRESTAŢIILOR CE URMEAZĂ A FI EXECUTATE**  **a. În cadrul serviciilor lunare de întreţinere se vor efectua următoarele:**  -verificarea etanşeităţii cazanelor;  -verificarea tensiunii de alimentare;  -verificarea elementelor de automatizare din tabloul electric;  -verificarea elementelor de siguranţa si automatizare din instalaţie;  -verificarea în functionare la deschidere-închidere a supapelor de siguranţă (anual între verificarile tehnice periodice a echipamentului/instalaţiei deservite)  -verificarea bunei funcţionări a automatizării echipamentelor;  -verificarea pompelor de circulaţie şi a vanelor motorizate;  -verificarea pompelor pe circuitul de apă caldă;  -verificarea pompelor de recirculare cazan;  -verificarea schimbătorului de căldură pentru apă căldă;  -verificarea presiunii în instalaţia de încălzire;  -verificarea staţiei de dedurizare;  -verificarea grupului de pompare apă adaos;  -verificarea funcţionării recipienţilor sub presiune, înlocuindu-se contra cost piesele defecte, dacă este cazul;  -verificarea funcţionării în ansamblu a instalaţiei termice.  **b. Verificarea tehnică periodică cuprinde următoarele operaţiuni în funcţie de tipul centralei**  -curăţarea cazanelor şi a drumurilor de fum;  -verificarea etanşeităţii cazanelor;  -verificarea etanşeităţii instalaţiei de alimentare cu gaze naturale din interiorul încăperii în care este instalat echipamentul;  -verificarea, curăţarea şi reglarea arzătorului;  -verificarea bunei funcţionări a automatizării echipamentelor, inclusiv reglaje şi modificarea parametrilor;  -verificarea funcţionării pompelor de circulaţie şi a vanelor motorizate ;  -verificarea funcţionării recipienţilor sub presiune, înlocuindu-se contra cost piesele defecte, dacă este cazul;  -verificarea tehnică periodică a supapelor de siguranţă conform intervalelor de timp prevăzute pentru verificările tehnice la scadenţa echipamentelor/instalațiilor.  -verificarea instalaţiei electrice (tensiunea de alimentare) ;  -verificarea presiunii de alimentare cu gaz metan;  -verificarea tirajului coşului de fum;  -evaluarea capacităţii de funcţionare normală a fiecărui subansamblu;  -verificarea filtrului stabilizator de gaz ;  -verificarea supapelor de siguranţă anual;  -punerea în funcţiune a cazanului;  -emiterea documentului care atestă bună funcţionare a centralei şi avizarea raportului VTP de către ISCIR, conform prevederilor legale;  **c. Reparaţiile sau defecţiunile accidentale :**  - se vor efectua în conformitate cu prevederile normativelor şi prescripţiilor tehnice ISCIR (A1 – 2010; C9 – 2010; C 4 - 2010, C 7 – 2010 şi C 11 – 2010), ANRE, Normativ I6-98, Normativ I7-2011, Normativ I13-2002, prevederile legale referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor, prevederile legale referitoare la securitatea si sănătatea în muncă, în vigoare, atât pentru cazane cât şi pentru instalaţiile aferente acestora. Se vor respecta instrucţiunile privind exploatarea şi întreţinerea echipamentelor emise de producătorii acestora.  -se vor efectua, cu înlocuirea contra cost a pieselor defecte dacă este cazul. Piesele sau subansamblele înlocuite vor respecta specificaţiile tehnice impuse de producătorul centralelor, cazanelor, microcentralelor, vaselor de expansiune etc.  - se va realiza doar cu personal tehnic autorizat ANRE, ISCIR pe bază de deviz antecalcul, pentru echipamentele din centralele termice.  Piesele de schimb se vor factura separat în baza devizului antecalcul. Toate piesele de schimb vor fi procurate şi montate de furnizor numai după acceptul de preţ al beneficiarului.  Garanţia pentru piesele de schimb achiziţionate de către ofertantul serviciilor şi montate la centralele termice, boilere, vase de expansiune, supape de siguranţă, etc., să fie egală cu cea acordată de producătorul acestora, iar garanţia manoperei să fie egală cu cea a pieselor montate.  Materialele utilizate vor avea certificate de calitate conform standardelor în vigoare, emise de fabricantul lor.  Utilizarea altor tipuri de materiale se poate face numai cu acceptul scris al beneficiarului. | **Se va completa de către ofertant** |
| **CERINŢE TEHNICE SI DE CALITATE IMPUSE OFERTANTULUI**  **Ofertantul va face dovada că deține** personal tehnic de specialitate atestat de către ISCIR, și va depune documentele legale care să facă dovadă îndeplinirii condiţiilor minime impuse de Prescripţiile Tehnice: A1 – 2010, C9 – 2010, C7 - 2010 şi C 11 – 2010 , pentru:  Ø Responsabil cu supravegherea lucrărilor la instalaţiile sub presiune (conform Ord. 465/2009, privind metodologia de atestare a personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR);  Ø Responsabil cu verificarea tehnică în utilizare a aparatelor de încălzit, respectiv cazane de apă caldă cu P≤400kW (conform Ord. 465/2009);  Ofertantul trebuie să asigure resursele umane, materiale, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, pentru realizarea contractului.  Ofertantul este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, a aparatelor de măsură şi control utilizate cât şi de calificarea personalului, din subordinea sa, pentru eventualele accidente, pagube sau efecte negative asupra integrităţii cazanelor precum şi a instalaţiilor puse la dispoziţie de beneficiar, pe toata durata contractului. La terminarea fiecărei revizii tehnice se va efectua recepţia lucrărilor şi în baza procesului verbal de recepţie.  Toate lucrările se vor efectua în prezenţa unui reprezentant al beneficiarului.  Ofertantul este răspunzător de garanţia pentru prestaţia efectuată.  Timpul de intervenţie maxim, va fi de 4h din momentul în care firma va fi înştiinţată asupra unei situaţii de urgenţă. | **Se va completa de către ofertant** |
| **TERMENE DE EXECUŢIE ŞI CALITATE**  Serviciile de întreţinere periodică, lunară echipamente, instalaţii şi utilaje din centrala termică şi verificarea tehnică periodică a centralelor termice, care deservesc spațiile de învăţământ și căminele studenţeşti se vor presta în perioada : de la semnarea contractului până la 31.12.2024 cu posibilitatea prelungirii pe 2 luni în anul 2025.  Serviciile cuprinse în prezentul caiet de sarcini vor începe de la data semnării contractului, după un grafic stabilit de comun acord între beneficiar si ofertant.  Prestatorul va interveni în cel mai scurt timp de la semnalarea unei defecţiuni de către beneficiar. Se va asigura dispeceratul permanent cu personal specializat . Constatarea defecţiunilor, respectiv a materialelor (pieselor) care necesită a fi înlocuite se va face în prezenţa reprezentanţilor beneficiarului şi se va consemna prin întocmirea unui proces verbal de constatare.  În cazul apariţiei unor defecţiuni în garanţie, (conform constatării tehnice bilateral întocmită) intervenţia trebuie efectuată în maxim 24 de ore pe cheltuiala prestatorului.  **Serviciile vor fi prestate in conditiile respectarii Prescriptiilor Tehnice ISCIR A1 – 2010, C9 – 2010, C2-2010, C4-2010, C7–2010, C11-2010, Legea nr. 64/2008, privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.** | **Se va completa de către ofertant** |
| **RECEPŢIA ŞI PLATA PRESTAŢIILOR**  Recepţia lucrărilor se va face de către personalul autorizat al Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi (RSVTI), astfel:  - Confirmarea executării întreţinerii lunare şi a funcţionarii la parametri normali a centralelor, în concordanţă cu prescripţiile tehnice ISCIR se face de către reprezentantul beneficiarului (RSVTI) prin semnarea procesului verbal de întreţinere lunară,  - Se va prezenta RAPORTUL DE VERIFICĂRI, ÎNCERCĂRI ŞI PROBE şi a BULETINULUI DE ANALIZE GAZE DE ARDERE avizat ISCIR, după caz;  **Pentru reparaţiile sau defecţiunile accidentale – se întocmesc următoarele documente:**  - Fişă de constatare tehnică, întocmită de prestator;  - Pentru lucrările de reparare a cazanelor şi instalaţiilor se vor întocmi devize de lucrări pe baza indicatoarelor de norme de deviz;  - Deviz de reparaţie, acceptat de beneficiar;  **La întocmirea devizului de reparaţie sau defecţiunile accidentale se va ţine seama de următoarele:**  **- Procentul pentru cheltuieli indirecte va fi de maxim 10%,**  **- Procentul pentru profit/beneficiu va fi de maxim 5%,**  **- Piesele se vor factura la valoarea de intrare la prestator.**  - Comandă de reparare, întocmită de beneficiar;  - Factura fiscală şi certificatele de garanţie pentru piese şi reparaţie, întocmit de către prestator şi certificate de garanţie piese schimb;  **Autorizarea de funcţionare constă în:**  - Verificare şi completare documentaţie (proiect de instalare şi cărţi tehnice echipamente unde este cazul);  - Verificări şi probe echipamente conform prescripţiilor ISCIR;  - Reglarea parametrilor centralelor termice în limitele prescrise de constructor şi de normativele ISCIR;  - Emiterea raportului de verificări şi probe şi buletin de analize gaze. | **Se va completa de către ofertant** |
| **CONDIȚII IMPUSE PENTRU SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ȘI PROTECȚIA MUNCII**  Prestatorul trebuie să respecte cerinţele legale de securitate şi sănătate în muncă respectiv de protecţie a mediului prevăzute de legislaţia în vigoare aplicabilă, fiind direct responsabil de consecinţele nerespectării acestei legislaţii. | **Se va completa de către ofertant** |
| **PREVEDERI CONTRACTUALE**  Contractul de servicii încheiat se va derula în perioada : de la semnarea contractului până la 31.12.2024 cu posibilitatea prelungirii pe 2 luni în anul 2025.  Nu se acceptă actualizarea preţului contractului. | **Se va completa de către ofertant** |

**NOTĂ:** Acolo unde apar specificaţii tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie se va citi “sau echivalent”.

***OBSERVAŢIE: În coloana „*Denumirea serviciului - ofertă furnizor*” se vor trece obligatoriu serviciile ofertate şi caracteristicile serviciilor, nu se vor copia cerinţele autorităţii contractante!***

*Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .....................................................*

*Numele şi prenumele semnatarului ......................................................*

*Capacitate de semnătură .......................................................*

*Detalii despre ofertant*

*Numele ofertantului .....................................................*

*Ţara de reşedinţă .....................................................*

*Adresa .....................................................*

*Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) .....................................................*

*Telefon / Fax .....................................................*

*Data .....................................................*

***Formular nr. 4***

*Operator Economic*

*..........................*

*(denumirea)*

***GRAFIC DE PRESTARE***

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Nr. Denumirea Cantitatea Data de prestare/Perioada de zile calendaristice*

*crt. serviciilor (U.M.) necesara fiecarei prestari*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*1.*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*2.*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*....*

*Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .....................................................*

*Numele şi prenumele semnatarului .....................................................*

*Capacitate de semnătura .....................................................*

***Detalii despre ofertant***

*Numele ofertantului .....................................................*

*Ţara de reşedinţă .....................................................*

*Adresa .....................................................*

*Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) .....................................................*

*Telefon / Fax .....................................................*

*Data .....................................................*

***FORMULARUL nr.5***

*Operator Economic*

*..........................*

*(denumirea)*

## *declaratie privind SANATATE SI SECURITATEA IN muncA*

*Subsemnatul ........................... (nume si prenume), reprezentant imputernicit al ……………………….. (denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere ca ma anagajez sa prestez servicii de livrare, instalare, punere în funcţiune a echipamentelor si instruire de personal pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare in Romania.*

*De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborare ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, si am inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii.*

*Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »*

*Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .....................................................*

*Numele şi prenumele semnatarului .....................................................*

*Capacitate de semnătura .....................................................*

***Detalii despre ofertant***

*Numele ofertantului .....................................................*

*Ţara de reşedinţă .....................................................*

*Adresa .....................................................*

*Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) .....................................................*

*Telefon / Fax .....................................................*

*Data .....................................................*

***FORMULARUL nr.6***

*Operator economic*

*................................*

*(denumirea/numele)*

***Declaratie privind respectarea condițiilor de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de servicii***

*Subsemnatul …………………….. (numele si prenumele in clar ale persoanei autorizate), reprezentant al ……………………….. (denumirea ofertantului/membrului asocierii.....) declar pe propria răspundere ca mă angajez sa prestez serviciile pe parcursul îndeplinirii contractului „.......................................................................****”****, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condițiile privind respectarea condițiilor de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări, care sunt in vigoare in România.*

*De asemenea, declar pe propria răspundere ca la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile referitoare la respectarea condițiilor de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări si am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligații.*

*Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .....................................................*

*Numele şi prenumele semnatarului .....................................................*

*Capacitate de semnătura .....................................................*

***Detalii despre ofertant***

*Numele ofertantului .....................................................*

*Ţara de reşedinţă .....................................................*

*Adresa .....................................................*

*Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) .....................................................*

*Telefon / Fax .....................................................*

*Data .....................................................*

***PROPUNERE FINANCIARA***

***FORMULARUL nr. 7***

*Operator Economic*

*..........................*

*(denumirea)*

***FORMULAR DE OFERTĂ***

**LOTUL 1**

1. *Examinând documentația de atribuire, subsemnatul/ subsemnații, reprezentanți ai ofertantului \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să prestam* ***’’*** ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****” pentru suma de ........................................................(suma în litere și în cifre), plătibilă în RON, dupa receptia serviciilor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lei.(suma in litere si in cifre)*
2. *Ne angajăm ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus mentionată să prestam* ***’’*** ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_’’,***  *cu respectarea tuturor cerințelor din Caietul de Sarcini și documentatia de atribuire, prezenta declaratie facând parte din propunerea tehnică pe care o formulăm. De asemenea, ne asumăm angajamentul de a onora toate solicitările autorității contractante privind prestarea serviciilor.*
3. *Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile in graficul de timp anexat.*
4. *Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de* ***30******zile****, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.*
5. *Până la încheierea și semnarea contractului, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită caștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.*
6. Precizam ca:

|\_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";

|\_| nu depunem oferta alternativa.

*(se bifeaza optiunea corespunzatoare)*

1. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

*Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ………………………………………………*

*Numele şi prenumele semnatarului ……………………………………………*

*Capacitate de semnătura ….……………………………….…………*

***Detalii despre ofertant***  *…..……………………………………*

***Adresa de e-mail*** *………………………………….*

*Numele ofertantului .....................................................*

*Ţara de reşedinţă …………..……………………………..*

*Adresa .....................................................*

*Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) ……………………………………..*

*Telefon / Fax .....................................................*

*Data ..................................................*

*Operator Economic*

*..........................*

*(denumirea)*

***FORMULAR DE OFERTĂ***

**LOTUL 2**

1. *Examinând documentația de atribuire, subsemnatul/ subsemnații, reprezentanți ai ofertantului \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să prestam* ***’’*** ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****” pentru suma de ........................................................(suma în litere și în cifre), plătibilă în RON, dupa receptia serviciilor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lei.(suma in litere si in cifre)*
2. *Ne angajăm ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus mentionată să prestam* ***’’*** ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_’’,***  *cu respectarea tuturor cerințelor din Caietul de Sarcini și documentatia de atribuire, prezenta declaratie facând parte din propunerea tehnică pe care o formulăm. De asemenea, ne asumăm angajamentul de a onora toate solicitările autorității contractante privind prestarea serviciilor.*
3. *Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile in graficul de timp anexat.*
4. *Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de* ***30******zile****, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.*
5. *Până la încheierea și semnarea contractului, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită caștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.*
6. Precizam ca:

|\_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";

|\_| nu depunem oferta alternativa.

*(se bifeaza optiunea corespunzatoare)*

1. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

*Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ………………………………………………*

*Numele şi prenumele semnatarului ……………………………………………*

*Capacitate de semnătura ….……………………………….…………*

***Detalii despre ofertant***  *…..……………………………………*

***Adresa de e-mail*** *………………………………….*

*Numele ofertantului .....................................................*

*Ţara de reşedinţă …………..……………………………..*

*Adresa .....................................................*

*Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) ……………………………………..*

*Telefon / Fax .....................................................*

*Data ..................................................*

***FORMULARUL nr. 8***

*Operator Economic*

*..........................*

*(denumirea)*

***CENTRALIZATOR DE PREŢURI***

***LOTUL 1***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Crt.** | **Denumire servicii** | **UM** | **Cant.** | **Preț unitar RON fără TVA** | **Preț total RON**  **fără TVA** |
| 1 | **Sediul Universităţii “Dunărea de Jos” Galaţi**, strada Domnească nr.47 | | | | |
| 1.1 | Intretinere periodica echipamente, instalații și utilaje din centrala termica | serv | 6 |  |  |
| 1.2 | Verificare supape de siguranta si eliberare buletin de verificare | serv | 5 |  |  |
| 1.3 | Curățare coș fum și eliberare adeverință | serv | 2 |  |  |
| **2.** | **Facultatea de Medicină si Farmacie**, strada Oţelarilor nr.25 | | | | |
| 2.1 | Intretinere periodica echipamente, instalații și utilaje din centrala termica | serv | 12 |  |  |
| 2.2 | Verificare supape de siguranta si eliberare buletin de verificare | serv | 4 |  |  |
| 2.3 | Curățare coș fum și eliberare adeverință | serv | 1 |  |  |
| **3.** | **Campus „Științei”**, str. Domneasca nr.111 | | | | |
| 3.1 | Intretinere periodica echipamente, instalații și utilaje din centrala termica | serv | 6 |  |  |
| 3.2 | Verificare supape de siguranta si eliberare buletin de verificare | serv | 14 |  |  |
| 3.3 | Curățare coș fum și eliberare adeverință | serv | 3 |  |  |
| **4.** | **Unitate Integrata de Pescuit – Corp Q**, strada Carnabel nr. 61 | | | | |
| 4.1 | Intretinere periodica echipamente, instalații și utilaje din centrala termica | serv | 12 |  |  |
| 4.2 | Verificat supape de siguranta si eliberare buletin de verificare | serv | 4 |  |  |
| 4.3 | Curățare coș de fum și eliberare adeverință | serv | 1 |  |  |
| **5.** | **Corp Atelier Şcoală,** Calea Prutului nr.3 | | | | |
| 5.1 | Intretinere periodica echipamente, instalații și utilaje din centrala termica | serv | 6 |  |  |
| 5.2 | Verificare supape de siguranta si eliberare buletin de verificare | serv | 4 |  |  |
| 5.3 | Curățare coș fum și eliberare adeverință | serv | 1 |  |  |
| 5.4 | Verificare tehnica periodica scadentă, eliberare raport de verificari, incercari, probe conform PTC9 si C11/2010 și eliberare buletin de verificare instalatie de automatizare, probe la rece și eliberare raport de verificari si incercari. | serv | 1 |  |  |
| **6.** | **Campus "22 Decembrie"** str.Gării nr. 61-63 | | | | |
| 6.1 | Intretinere periodica echipamente, instalații și utilaje din centrala termica | serv | 12 |  |  |
| 6.2 | Verificare supape de siguranta si eliberare buletin de verificare | serv | 15 |  |  |
| 6.3 | Curățare coș fum și eliberare adeverință | serv | 2 |  |  |
| **7.** | **Clădire Facultatea de Medicină si Farmacie,** strada Portului nr.23 | | | | |
| 7.1 | Intretinere periodica echipamente, instalații și utilaje din centrala termica | serv | 6 |  |  |
| 7.2 | Verificare supape de siguranta si eliberare buletin de verificare | serv | 2 |  |  |
| 7.3 | Curățare coș fum și eliberare adeverință | serv | 1 |  |  |
| 7.4 | Verificare tehnica periodica scadentă, eliberare raport de verificari, incercari, probe conform PTC9 si C11/2010 și eliberare buletin de verificare instalatie de automatizare, probe la rece și eliberare raport de verificari si incercari. | serv | 1 |  |  |
| **8.** | **Reparații accidentale și piese de schimb la centralele termice ce deservesc spațiile de invățamant** | serv | 1 | 8403.00 | 8403.00 |
|  | **TOTAL LOT 1** | | | |  |

*Operator Economic*

*..........................*

*(denumirea)*

***CENTRALIZATOR DE PREŢURI***

***LOTUL 2***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Crt.** | **Denumire servicii** | **UM** | **Cant.** | **Preț unitar RON fără TVA** | **Preț total RON**  **fără TVA** |
| **1.** | **Centrala Termică A,** strada Domnească nr.142 | | | | |
| 1.1 | Servicii de întreținere periodică echipamente, instalații și utilaje din centrala termica A, str. Domnească nr.142, cazan Ferroli 1000 KW | serv | 12 |  |  |
| 1.2 | Verificare supape de siguranta si eliberare buletin de verificare la C.T. A | serv | 9 |  |  |
| 1.3 | Curățare coș fum și eliberare adeverință la C.T. A | serv | 2 |  |  |
| 1.4 | Verificare tehnica periodica scadentă, eliberare raport de verificari, incercari, probe conform PT C9 si PT C11/2010 C.T. A | serv | 2 |  |  |
| **2.** | **Centrala Termică D,** strada Domnească nr.155 | | | | |
| 2.1 | Servicii de întreținere periodică echipamente, instalații și utilaje din centrala termica D, str. Domnească nr.155, cazan Ferroli 800 KW | serv | 12 |  |  |
| 2.2 | Verificare supape de siguranta si eliberare buletin de verificare la C.T. D | serv | 10 |  |  |
| 2.3 | Curățare coș fum și eliberare adeverință la C.T. D | serv | 3 |  |  |
| 2.4 | Verificare tehnica periodica scadentă, eliberare raport de verificari, incercari, probe conform PTC9 si PT C11/2010 cazane C.T. D | serv | 2 |  |  |
| 2.5 | Spălare chimică – pentru instalație compusă din 2 schimbătoare de căldură in placi cu volumul de 122 l/buc compusă cu soluție DS 100; AQUA-SOL, LOW FOAM și X CLEANER 2050, adaptare instalație pentru spălare chimică, manoperă | serv | 1 |  |  |
| **3.** | **Cămin studențesc “LSG”,** strada Domnească nr.111 | | | | |
| 3.1 | Servicii de întreținere periodică echipamente, instalații și utilaje din C.T LSG, cazan Viessman 120 kw | serv | 12 |  |  |
| 3.2 | Verificare supape de siguranta si eliberare buletin de verificare la C.T LSG | serv | 6 |  |  |
| 3.3 | Curățare coș fum și eliberare adeverință la C.T LSG | serv | 2 |  |  |
| 4 | **Piese schimb si reparații accidentale la centralele termice** | serv | 1 | 14286.00 | 14286.00 |
|  | **TOTAL LOT 2** | | | |  |

*Semnăturaofertantuluisau a reprezentantuluiofertantului .....................................................*

*Numeleşiprenumelesemnatarului .....................................................*

*Capacitate de semnătura .....................................................*

***Detaliidespreofertant*** ……………………………………

***Adresa de e-mail*** ………………………………….

*Numeleofertantului .....................................................*

*Ţara de reşedinţă .....................................................*

*Adresa .....................................................*

*Adresa de corespondenţă (dacăestediferită) .....................................................*

*Telefon / Fax .....................................................*

*Data .....................................................*

*FORMULARUL nr.9*

*ACORD DE ASOCIERE*

*Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI*

*Art. 1 Prezentul acord se încheie între :*

*S.C..................................................., cu sediul în ....................................., str. ..................................... nr..................., telefon ....................., fax ........................., înmatriculată la Registrul Comerțului din ......................................... sub nr. .........................., cod unic de înregistrare ...................................., cont bancar în care se vor efectua plăţile de către Beneficiar ............................................, deschis la .........................................., adresa banca: ....................., reprezentată de ...................................................... având funcția de.......................................... , în calitate de asociat - LIDER DE ASOCIERE*

*şi*

*S.C................................................., cu sediul în .................................., str. ................................, Nr..................., telefon ....................., fax ................................, înmatriculată la Registrul Comerțului din ........................................, sub nr. ..........................., cod unic de înregistrare ...................................., cont ............................................., deschis la ............................................, reprezentată de ................................................................., având funcţia de ...................................... , în calitate de ASOCIAT*

*CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI*

*Art. 2.1 Părţile convin înfiinţarea unei Asocieri compusă din:*

* (i -lider de asociere)...........................................................;*

* (ii - Asociat 1) ....................................................................;*

* (iii - Asociat n)……………………………………………………,*

*având ca scop:*

*a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de Universitatea "Dunarea de Jos" din Galaţi pentru atribuirea contractului Lucrări de reparaţii şi înlocuiri la instalaţiile sanitare şi electrice din grupurile sanitare din Corpul U al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galați", str. Domnească nr. 47.*

*b) derularea/implementarea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare,*

*cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere.*

*Art. 2.2 Asocierea va încheia Contractul cu Beneficiarul, în vederea indeplinirii obligaţiilor contractuale conform prevederilor ţiei de Atribuire, în baza ofertei depuse de Asociere şi declarate caştigătoare urmare transmiterii de către \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a comunicării rezultatului procedurii.*

*Art. 2.3. Asocierea nu are personalitate juridică şi nu va putea fi tratată ca o entitate de sine stătătoare, neavând calitate de subiect de drept distinct (Art. 1951 Cod Civil).*

*Art. 2.4. Activitatea desfășurată în cadrul Asocierii se realizează pe baza principiului independenţei comerciale şi juridice a fiecărei Părţi şi pe cel al sprijinului reciproc privind obligaţiile contractuale asumate în vederea realizării scopului Asocierii.*

*CAPITOLUL III - TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI*

*Art. 3. Prezentul acord ramâne în vigoare pâna la expirarea duratei de valabilitate a contractului semnat cu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, respectiv până la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta şi îndeplinirea tuturor obligaţiilor asumate de Asociere faţă de Beneficiar.*

*CAPITOLUL IV - OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR.*

*Art. 4.1. Părţile convin ca Liderul de asociere este \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Contractul atribuit va fi semnat cu Beneficiarul de catre Liderul de Asociere, acesta fiind desemnat ca reprezentant autorizat să primească instrucțiunile contractuale pentru și în numele tuturor membrilor Asocierii, de la Beneficiar, să poarte întreaga corespondență cu Beneficiarul și, totodată, va deţine puterea de reprezentare a Asocierii în relaţia cu Beneficiarul.*

*Art. 4.2. Se împuterniceşte¬¬¬¬¬\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, având calitatea de Lider al asocierii, pentru întocmirea ofertei comune şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.*

*Art. 4.3. Părţile vor răspunde individual și solidar în faţa Beneficiarului în ceea ce priveşte toate responsabilităţile și obligaţiile decurgând din sau în legătură cu Contractul.*

*Art. 4.4. Fiecare Parte va garanta, va apară şi va despăgubi cealaltă Parte pentru toate daunele previzibile sau imprevizibile, care ar putea rezulta din sau în legatură cu încălcarea obligaţiilor asumate prin Contract, de către Partea culpabilă.*

*Art. 4.5. In situaţia în care Beneficiarul suferă un prejudiciu în implementarea/ derularea contractului "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. va îndrepta impotriva oricărui membru al prezentei asocieri, pentru a obţine recuperarea prejudiciului suferit, indiferent dacă respectivul prejudiciu a fost cauzat prin acţiunea/ omisiunea unui alt membru al asocierii.*

*CAPITOLUL V - INCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE*

*Art. 5. Incetarea Acordului de Asociere poate avea loc în următoarele cazuri:*

*a) neîncheierea, din orice motiv, a Contractului între Asociere si Beneficiar;*

*b) la îndeplinirea în integralitate a obiectului contractului;*

*c) la încetarea de plin drept a Contractului încheiat între Asociere și Beneficiar, în conformitate cu prevederile Contractului.*

*CAPITOLUL VI - ALTE CLAUZE*

*Art. 6.1. Membrii asocierii convin ca asociatul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - în calitate de Lider al Asocierii, să fie desemnat titular de cont, în vederea efectuării operațiunilor financiar-contabile, respectiv emiterea şi încasarea facturilor aferente Contractului „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”.*

*Datele de identificare sunt urmatoarele:*

*Numele titularului de cont:*

*Adresa:*

*Numar TVA:*

*Reprezentant Legal:*

*Telefon/fax/e-mail:*

*Denumire Banca:*

*Adresa Banca:*

*Numar cont bancar:*

*IBAN:*

*\*Asociatul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_in calitate de Lider al Asocierii, va emite si incasa facturile aferente Contractului prin intermediul sucursalei sale din Romania, aceasta avand urmatoarele date de identificare:*

*Denumire:*

*Sediul Social:*

*Cod Unic de Inregistrare:*

*Număr de ordine în Registrul Comertului:*

*Cont Bancar:*

*Denumire Bancă:*

*Adresa Bancă:*

*Reprezentant Legal:*

*Nota: \* se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si incasarea facturilor este persoana juridica nerezidenta in Romania."*

*Art. 6.2. In caz de atribuire, asociaţii au convenit urmatoarele cote de participare în cadrul asocierii:*

*…............................................................................................. % (in litere),*

*…............................................................................................. % (in litere)*

*Art. 6.3. Asociaţii convin să se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, acordându-și sprijin de natură tehnică, managerială sau/şi logistică ori de câte ori situaţia o cere.*

*Art. 6.4. Nici una dintre Părţi nu va fi îndreptăţită să vândă, cesioneze sau în orice altă modalitate să greveze sau să transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea consimţământului scris prealabil atât al celorlalte Parţi cât şi al Beneficiarului.*

*Art. 6.5. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de executare a lucrarilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (liderul de asociere) şi Beneficiar.*

*Art. 6.6. (1) Prezentul Acord de Asociere împreuna cu toate aspectele şi toate efectele ce decurg din, sau în legătură cu acestea,vor fi guvernate de legea română.*

*(2) Litigiile izvorâte din sau în legatură cu Acordul de Asociere, între membrii Asocierii, sunt supuse instanțelor de drept comun.*

*(3) Soluționarea litigiilor izvorâte din sau în legatură cu Acordul de Asociere, între membrii Asocierii și Beneficiar, se va realiza de către instanţa judecătorească de contencios administrativ şi fiscal română, conform Contract.*

*Art. 6.7. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat în limba romană.*

*Prezentul Acord de Asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare.*

*LIDER ASOCIAT*

*(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)*

*Nume şi prenume*

*....................................*

*(semnatura si stampila)*

*ASOCIAT 1*

*(reprezentant legal/împuternicit conform actelor statutare/constitutive ale societăţii)*

*Nume şi prenume*

*.....................................*

*(semnatura si stampila)*

*ASOCIAT n*

*(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societăţii)*

*Nume şi prenume*

*.....................................*

*(semnatura si stampila)*

*Nota 1: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, partile putând adăuga şi alte clauze.*

*Nota 2: Lipsa semnăturii reprezentantului legal sau reprezentantului împuternicit conform actelor statutare/constitutive ale societății conduce automat la nulitatea Acordului de Asociere.*

*FORMULARUL nr.10*

*ACORD DE SUBCONTRACTARE*

*nr.………./…………*

*Art.1. Părţile acordului :*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reprezentată prin\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, în calitate de contractor*

*(denumire operator economic, sediu, telefon)*

*şi*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ reprezentată prin\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, în calitate de subcontractant*

*(denumire operator economic, sediu, telefon)*

*Art. 2. Obiectul acordului:*

*Părţile au convenit ca în cazul desemnării ofertei ca fiind câştigătoare la procedura de achiziţie publică organizată de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_să desfăşoare următoarele activitaţi ce se vor subcontracta\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*

*Art.3. Valoarea estimată a lucrarilor ce se vor executa de subcontractantul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ este de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lei, reprezentand \_\_\_\_\_% din valoarea totală a lucrarilor ofertate.*

*Art.4. Durata de execuţie a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (lucrărilor) este de \_\_\_\_\_\_\_\_ luni.*

*Art. 5. Alte dispoziţii:*

*Încetarea acordului de subcontractare*

*Acordul îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:*

*a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;*

*b) alte cauze prevăzute de lege.*

*Art. 6. Comunicări*

*Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_., prevăzute la art.1*

*Art.7. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care contractantul le are faţă de investitor conform contractului\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(denumire contract)*

*Art.8. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile se vor soluţiona pe cale legală.*

*Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(contractant) (subcontractant)*

*Note:*

*Prezentul acord constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.*

*În cazul în care oferta va fi declarată câştigătoare, se va încheia un contract de subcontractare în aceleaşi condiţii în care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractantă.*

*Este interzisă subcontractarea totală a contractului*