***FORMULARE***

***Formularul – 1 Formular de ofertă (propunerea financiară) pentru atribuirea contractului;***

***Formularul – 2 Centralizator de preţuri;***

***Formularul – 3 Propunere tehnică pentru atribuirea contractului.***

***FORMULARUL nr. 1***

*Operator Economic*

*..........................*

*(denumirea)*

***FORMULAR DE OFERTĂ***

1. *Examinând documentația de atribuire, subsemnatul/ subsemnații, reprezentanți ai ofertantului \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să prestam ,,****………………………………****’’ pentru suma de ................(suma în litere și în cifre), plătibilă în RON, dupa receptia serviciilor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lei.(suma in litere si in cifre)*
2. *Ne angajăm ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus mentionată să prestam* ***…………………………*** *cu respectarea tuturor cerințelor din Caietul de Sarcini și documentatia de atribuire, prezenta declaratie facând parte din propunerea tehnică pe care o formulăm. De asemenea, ne asumăm angajamentul de a onora toate solicitările autorității contractante privind prestarea serviciilor.*
3. *Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile în conformitate cu specificaţiile din caietul de sarcini.*
4. *Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de \_\_\_\_\_\_\_ zile, (durata în litere și cifre), de la data depunerii Ofertei, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.*
5. *Până la încheierea și semnarea contractului, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită caștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.*
6. Precizam ca:

 |\_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";

 |\_| nu depunem oferta alternativa.

*(se bifeaza optiunea corespunzatoare)*

1. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

*Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .....................................................*

*Numele şi prenumele semnatarului .....................................................*

*Capacitate de semnătura .....................................................*

***Detalii despre ofertant***

*Numele ofertantului .....................................................*

*Ţara de reşedinţă .....................................................*

*Adresa .....................................................*

*Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) .....................................................*

*Adresa de e-mail .....................................................*

*Telefon / Fax .....................................................*

*Data .....................................................*

***FORMULARUL nr. 2***

*Operator Economic*

*..........................*

*(denumirea)*

***CENTRALIZATOR DE PREŢURI***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nr.******crt.*** | ***Denumirea serviciului*** | ***UM*** | ***Cantitatea solicitata******U.M*** | ***Pret unitar RON*** ***fara TVA*** | ***Pret total RON*** ***fara TVA***  | ***Taxa pe valoare adaugata RON*** |
| ***0*** | ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5=3\*4*** | ***6=5\*..%*** |
| ***1*** | Servicii de mentenanţă si reparatii accidentale a aparatelor din cadrul “Centrului Universitar de Fizio-kinetoterapie şi recuperare medicală ” din sediul str. Gării nr.61-63 | buc |  |  |  |  |

*Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .....................................................*

*Numele şi prenumele semnatarului .....................................................*

*Capacitate de semnătura .....................................................*

***Detalii despre ofertant***

*Numele ofertantului .....................................................*

*Ţara de reşedinţă .....................................................*

*Adresa .....................................................*

*Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) .....................................................*

*Adresa de e-mail .....................................................*

*Telefon / Fax .....................................................*

*Data .....................................................*

***FORMULARUL nr. 3***

OFERTANTUL

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(denumirea/numele)*

**PROPUNERE TEHNICA**

|  |  |
| --- | --- |
| *Cerinţe autoritate contractantă* | *Ofertă CONTRACTANT* |
| 1. **DESCRIEREA SERVICIILOR:**

 Aparatura din cadrul unităţii, din sălile de recuperare, se regăseşte în tabelele următoare :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.crt** | **Denumire** | **Nr.inventar** | **Nr.buc** | **Verificare, întreținere și mentenanță** |
|  | Aparat shockwave CHATTANOOGA | 351509 | 1 | Verificare aparatură;Înlocuire kit balistic în funcție de caz.Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat.Verificare electrosecuritate. |
|  | Aparat elongatie CHATTANOOGA | 351429 | 1 | Verificare aparatură;Înlocuire kit balistic în funcție de caz.Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizate.Verificare electrosecuritate. |
|  | Aparat recuperare mana cu accesorii RIMEC FISIOTEK HP2 | 20614 | 1 | Verificare aparatură;Înlocuire kit balistic în funcție de caz.Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat.Verificare electrosecuritate. |

**LISTA DE INVENTAR A019**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.crt** | **Denumire** | **Nr.inventar** | **Nr.buc** | **Verificare, întreținere și mentenanță** |
|  | Aparat recuperare picior RIMEC FISIOTEK 2000T | 20615 | 1 | Verificare aparatură;Înlocuire kit balistic în funcție de caz.Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat.Verificare electrosecuritate. |
|  | Sistem ptr.deplasare si posturare | 20619 | 1 | Verificare aparatură;Curățare completă mecanică |
|  | Sistem ptr.deplasare si posturare | 20620 | 1 | Verificare aparatură;Curățare completă mecanică |
|  | Sistem de tracţiune cu accesorii şi pat (Bobath Chinesport) | 20616 | 1 | Verificare aparatură;Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat.Verificare electrosecuritate. |

**LISTA DE INVENTAR A020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr crt** | **Denumire** | **Nr.Inventar** | **Nr. buc** | **Verificare, întreținere și mentenanță** |
|  | Biciclete Techfit R410 | B724 | 3 | Verificare aparatură;Curățare completă mecanică: - cârpă;- soluție de curățare;Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat.Verificare electrosecuritate. |
|  | Bicicleta pentru dezvoltarea forţei musculaturii picioarelor (Ergoline) | 20621 | 1 | Verificare aparatură;Curățare completă mecanică: - cârpă;- soluție de curățare;Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat.Verificare electrosecuritate. |
|  | Canapea examinare cu 2 secţiuni (Bobath CHINESPORT) | c1466 | 1 | Verificare aparatură;Curățare completă mecanică: - cârpă;- soluție de curățare;Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat.Verificare electrosecuritate. |
|  | Roata umar fără greutate cu fixare | o15300033 | 1 | Verificare aparatură;Curățare completă mecanică: - cârpă;- soluție de curățare; |
|  | Roata umăr (marinarului cu greutate Fysiomed) | o15300031 | 1 | Verificare aparatură;Curățare completă mecanică: - cârpă;- soluție de curățare; |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**LISTA INVENTAR SALA FORTA-FITNESS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr crt** | **Denumire** | **Nr.inventar** | **Nr.buc** | **Verificare, întreținere și mentenanță** |
| 1 | Aparat fesieri adductie/abductie | 350712 | 1 | Verificare aparatură;Curățare completă mecanică: - cârpă;- soluție de curățare;- verificare rulmenți, unși cu ulei sau îndepărtat uleiul dacă este prelins pe lângă. |
| 2 | Aparat flexii picioare din culcat | 350705 | 1 | Verificare aparatură;Curățare completă mecanică: - cârpă;- soluție de curățare;- verificare rulmenți, unși cu ulei sau îndepărtat uleiul dacă este prelins pe lângă. |
| 3 | Aparat gambe | 350710 | 1 | Verificare aparatură;Curățare completă mecanică: - cârpă;- soluție de curățare;- verificare rulmenți, unși cu ulei sau îndepărtat uleiul dacă este prelins pe lângă. |
| 4 | Aparat împins orizontal combinate a20 | 350707 | 1 | Verificare aparatură;Curățare completă mecanică: - cârpă;- soluție de curățare;- verificare rulmenți, unși cu ulei sau îndepărtat uleiul dacă este prelins pe lângă. |
| 5 | Aparat împins vertical combinate a21 | 350708 | 1 | Verificare aparatură;Curățare completă mecanică: - cârpă;- soluție de curățare;- verificare rulmenți, unși cu ulei sau îndepărtat uleiul dacă este prelins pe lângă. |
| 6 | Aparat tracţiuni şi flotări la paralele | 350706 | 1 | Verificare aparatură;Curățare completă mecanică: - cârpă;- soluție de curățare;- verificare rulmenți, unși cu ulei sau îndepărtat uleiul dacă este prelins pe lângă. |
| 7 | Aparat triceps | 350709 | 1 | Verificare aparatură;Curățare completă mecanică: - cârpă;- soluție de curățare;- verificare rulmenți, unși cu ulei sau îndepărtat uleiul dacă este prelins pe lângă. |
| 8 | Banca ptr. împins din culcat orizontal | oi 350716 | 2 | Verificare aparatură;Curățare completă mecanică: - cârpă;- soluție de curățare;- verificare rulmenți, unși cu ulei sau îndepărtat uleiul dacă este prelins pe lângă. |
| 9 | Banca pt. împins vertical | 350718 | 2 | Verificare aparatură;Curățare completă mecanică: - cârpă;- soluție de curățare;- verificare rulmenți, unși cu ulei sau îndepărtat uleiul dacă este prelins pe lângă. |
| 10 | Cadru pentru împins independent cu suport | 350715 | 1 | Verificare aparatură;Curățare completă mecanică: - cârpă;- soluție de curățare;- verificare rulmenți, unși cu ulei sau îndepărtat uleiul dacă este prelins pe lângă. |
| 11 | Presa ptr.picioare la 45 | 350711 | 1 | Verificare aparatură;Curățare completă mecanică: - cârpă;- soluție de curățare;- verificare rulmenți, unși cu ulei sau îndepărtat uleiul dacă este prelins pe lângă. |
| 12 | Suport abdomen inferior flotari paralele | 350713 | 2 | Verificare aparatură;Curățare completă mecanică: - cârpă;- soluție de curățare;- verificare rulmenți, unși cu ulei sau îndepărtat uleiul dacă este prelins pe lângă. |
| 13 | Banca înclinată ptr.împins din culcat | 38359 | 1 | Verificare aparatură;Curățare completă mecanică: - cârpă;- soluție de curățare;- verificare rulmenți, unși cu ulei sau îndepărtat uleiul dacă este prelins pe lângă. |
| 14 | Bancă orizontală ptr.gimnastică | 66171 | 1 | Verificare aparatură;Curățare completă mecanică: - cârpă;- soluție de curățare;- verificare rulmenți, unși cu ulei sau îndepărtat uleiul dacă este prelins pe lângă. |
| 15 | Bancă orizontală ptr.gimnastică | 66172 | 1 | Verificare aparatură;Curățare completă mecanică: - cârpă;- soluție de curățare;- verificare rulmenți, unși cu ulei sau îndepărtat uleiul dacă este prelins pe lângă. |

**LISTA DE INVENTAR HOL FITNESS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.crt** | **Denumire** | **Nr.inventar** | **Nr.buc** | **Verificare, întreținere și mentenanță** |
|  | Placă vibrantă pt. recuperare (Fitvib ExcelPro) | 351430 | 1 | Verificare aparatură;Curățare completă mecanică: - cârpă;- soluție de curățare;Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat.Verificare electrosecuritate. |
|  | Bicicleta Kettler Cycle | b584 | 2 | Verificare aparatură;Curățare completă mecanică: - cârpă;- soluție de curățare;Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat.Verificare electrosecuritate. |
|  | Bicicleta Kettler Cycle | b585 | 1 | Verificare aparatură;Curățare completă mecanică: - cârpă;- soluție de curățare;Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat.Verificare electrosecuritate. |
|  | Bicicleta Techfit R410 | b724 | 2 | Verificare aparatură;Curățare completă mecanică: - cârpă;- soluție de curățare;Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat.Verificare electrosecuritate. |
|  | Bicicleta Clever Fold Hammer RC5 | Y 9007082 | 2 | Verificare aparatură;Curățare completă mecanică: - cârpă;- soluție de curățare;Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat.Verificare electrosecuritate. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**LISTA DE INVENTAR SALA DE EVALUARE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.crt** | **Denumire** | **Nr.de inventar** | **Nr. buc** | **Verificare și mentenanță** |
| 1 | Măsurator biopendantă corporalăIn Body 720 | 351429 | 1 | Verificare aparatură; |

**LISTA DE INVENTAR SALA MASAJ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.crt** | **Denumire** | **Nr.inventar** | **Nr.de buc** | **Verificare, întreținere și mentenanță** |
| 1 | Masa tratament (Huntleigh HEALTHCARE) | 64743 | 1 | Verificare aparatură;Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat.Verificare electrosecuritate. |
| 2 | Masa tratament (Huntleigh HEALTHCARE) | 64744 | 1 | Verificare aparatură;Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat.Verificare electrosecuritate. |
| 3 | Masa tratament (Huntleigh HEALTHCARE) | 64737 | 1 | Verificare aparatură;Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat.Verificare electrosecuritate. |
| 4 | Masa masaj (MedicalStar CHINESPORT) | 351503 | 1 | Verificare aparatură;Înlocuire kit balistic în funcție de caz.Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat.Verificare electrosecuritate. |
| 5 | Masa masaj (MedicalStar CHINESPORT) | 351504 | 1 | Verificare aparatură;Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat.Verificare electrosecuritate. |
| 6 | Masa masaj pliabilă | 9003575 | 1 | Verificare aparatură; |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat adductor şi abductor | 20971 | 1 | Hol Fizio | Verificare aparatură;Curățare completă mecanică: - cârpă;- soluție de curățare;- verificare rulmenți, unși cu ulei sau îndepărtat uleiul dacă este prelins pe lângă. |
| 2 | Aparat extensii picioare dublu independent | 20969 | 1 | Hol Fizio | Verificare aparatură;Curățare completă mecanică: - cârpă;- soluție de curățare;- verificare rulmenți, unși cu ulei sau îndepărtat uleiul dacă este prelins pe lângă. |
| 3 | Aparat flexii picioare din culcat | 20970 | 1 | Hol Fizio | Verificare aparatură;Curățare completă mecanică: - cârpă;- soluție de curățare;- verificare rulmenți, unși cu ulei sau îndepărtat uleiul dacă este prelins pe lângă. |
| 4 | Aparat multifunctional Horizon Torus 3 | 20953 | 1 | A019 | Verificare aparatură;Curățare completă mecanică: - cârpă;- soluție de curățare;- verificare rulmenți, unși cu ulei sau îndepărtat uleiul dacă este prelins pe lângă. |
| 5 | Aparat multifunctional Horizon Torus 3 | 20954 | 1 | A020 | Verificare aparatură;Curățare completă mecanică: - cârpă;- soluție de curățare;- verificare rulmenți, unși cu ulei sau îndepărtat uleiul dacă este prelins pe lângă. |
| 6 | Aparat pentru crioterapie | 20946 | 1 | A018 | Verificare aparatură; |
| 7 | Bandă de alergare KETTLER | 20944 | 1 | Sala Forţă | Verificare aparatură;Curățare completă mecanică: - cârpă;- soluție de curățare;Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat.Verificare electrosecuritate. |
| 8 | Bandă de alergare | 20945 | 1 | Sala Forţă | Verificare aparatură;Curățare completă mecanică: - cârpă;- soluție de curățare;Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat.Verificare electrosecuritate. |
| 9 | Canapea electrică EASY 1 cu spătar şi motor | 20964 | 1 | A019 | Verificare aparatură;Curățare completă mecanică: - cârpă;- soluție de curățare;Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat.Verificare electrosecuritate. |
| 10 | Canapea electrică EASY 1 cu spătar şi motor | 20965 | 1 | A018 | Verificare aparatură;Curățare completă mecanică: - cârpă;- soluție de curățare;Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat.Verificare electrosecuritate. |
| 11 | Canapea electrică EASY 1 cu spătar şi motor | 20966 | 1 | A019 | Verificare aparatură;Curățare completă mecanică: - cârpă;- soluție de curățare;Testare parametric și măsurare cu Echipament de măsură și monitorizare avizat.Verificare electrosecuritate. |
| 12 | Platforma baropodometric FreeMed (180x50 cm) | 353535 | 1 | S. Eval | Verificare aparatură; |
| 13 | Podoscop 3D | 353542 | 1 | S. Eval | Verificare aparatură; |
| 14 | Aparat laserterapie (POLARIS HPS) | 353538 | 1 | A018 | Verificare aparatură; |
| 15 | Negatoscop slim simplu | Y 9007382 | 1 | S. Eval | Verificare aparatură; |
| 16 | Combin terapie PHYSIOGO 300A | 353540 | 1 | Fiziokineto | Verificare aparatură; |
| 17 | Unitate magnetoterapie cu 2 canale PhysioMG 827 | 353539 | 1 | Fiziokineto | Verificare aparatură; |
| 18 | Aparat limfomasaj BOA2 Max | 20943 | 1 | A018 | Verificare aparatură; |

**TOTAL 65 APARATE***Prestatorul trebuie să execute serviciile de verificare, mentenanţă şi reparare, conform instrucțiunilor date de producător în documentația tehnică a aparatelor .*Aceste servicii,conform tabelelor de mai sus, constau în funcţie de caz, în:-înlocuire kit balistic, pentru anumite tipuri de aparate,-folosirea unui „Echipament de măsurare şi monitorizare” avizat, pentru testarea anumitor parametri,-verificare electrosecuritate,-curăţare completă, mecanică cu cârpă şi soluţie de curăţare,-verificarea funcţionării rulmenţilor, ungerea acestora şi îndepărtarea petelor de ulei şi/sau de vasilină,-înlocuirea oricărui element fisurat, distrus, sau lipsă din aparatură. Serviciile de verificare, mentenanţă şi reparare a echipamentelor, vor fi în conformitate cu Ordinul nr. 308/2015 privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale puse în funcţiune şi aflate în utilizare. Necesarul de servicii include *două revizii pentru verificare* *şi mentenanţa* tuturor aparatelor din cadrul centrului, *maximum 3 intervenţii de urgenţă în maxim 72 de ore, gratuite, pe perioada a 12 luni* de contract.  Pentru aceasta, se va întocmi un grafic de lucrări cu datele de lucru. Serviciile se efectuează de către personal specializat . Prestatorul răspunde pentru calitatea serviciilor prestate, persoana juridică achizitoare fiind în drept să solicite prestarea gratuită a serviciilor efectuate necorespunzător. Dacă beneficiarul a constatat că în mod repetat contractantul nu respectă condiţiile standardelor de calitate a serviciilor oferite, precum şi în situaţia nerespectării graficului stabilit, de prestare a serviciilor, contractul de achiziţie poate fi reziliat unilateral la iniţiativa autorităţii contractante. Intervenţiile ce includ înlocuiri de piese si subansamble, se vor efectua dupa ce prestatorul va prezenta autoritaţii contractante, un raport de service ce va menţiona piesele defecte şi valoarea înlocuirii acestora. Serviciul se va executa de către prestator, **după primirea comenzii ferme din partea autoritaţii contractante**.  Piesele de schimb se asigura de către prestator, urmând a fi facturate separat de valoarea contractului de service, la preţul de achiziţie al acestora. Fiecare intervenţie la aparat va fi urmată de eliberarea unui raport de service, vizat şi de beneficiar. Activitatea de service şi reparare se va desfaşura la sediul autorităţii contractante. Facturile emise vor avea ataşate obligatoriu rapoartele de service eliberate pe fiecare aparat în care se vor specifica lucrarile efectuate şi piesele de schimb montate pe aparat (daca este cazul). Specificam faptul ca pentru perioada 2024-2025, exista disponibili 10.000 lei cu TVA, pentru reparatii accidentale, conform referatului aprobat în anul 20241. **TERMENE DE EXECUŢIE ŞI CALITATE**

 Serviciile de verificare şi mentenanţă a aparatelor din cadrul Centrului Universitar de Fizio-kinetoterapie şi recuperare medicală din sediul str.Gării nr.61-63, vor fi prestate conform detaliilor din tabelele de la pct. 3, în perioada: de la semnarea contractului până la 31.12.2024 cu posibilitatea prelungirii încă 4 luni în anul 2025.Specificaţiile tehnice trebuie respectate de către prestator, în timpul operaţiilor de întreţinere, revizie şi/sau reparare. Ele se referă la nivelul calitativ, tehnic, de performanţă, siguranţă în exploatare, ambalare, etichetare, marcare, instrucţiuni de utilizare ale aparatelor, precum şi sisteme de asigurare a calităţii şi condiţii pentru certificarea conformităţii. ***Cele doua revizii , se vor face în lunile octombrie 2024 si aprilie 2025.***1. **RECEPŢIA ŞI PLATA PRESTAŢIILOR**

Recepția serviciilor se va face pe bază de “ Proces verbal de recepție” a serviciilor prestate, semnat de reprezentanții beneficiarului și contractantului;1. **PROPUNEREA FINANCIARĂ**

 Oferta financiară va fi prezentată conform **Formularelor nr. 2 și 3** din secţiunea formulare.1. **PLATA SERVICIILOR**

Plata se va efectua cu OP, în termen de maxim 30 zile de la prestarea serviciilor și semnarea de ambele părți a procesului verbal de recepție a acestora, în contul din trezorerie al prestatorului.1. **CONDIȚII IMPUSE PENTRU SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ȘI PROTECȚIA MUNCII**

Prestatorul trebuie să respecte cerinţele legale de securitate şi sănătate în muncă respectiv de protecţie a mediului prevăzute de legislaţia în vigoare aplicabilă , fiind direct responsabil de consecinţele nerespectării acestei legislaţii. | Descrierea tehnică detaliată a serviciilor ofertate, precum şi alte informaţii considerate semnificative, în vederea verificării corespondenţei propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice prevăzute în caietul de sarcini. ***OBLIGATORIU OFERTANTUL VA PRECIZA DACĂ RESPECTA FIECARE CERINȚĂ ÎN PARTE ȘI NU SE VA LIMITA DOAR LA PREZENTAREA UNOR CONDIȚII DE ASIGURARE DIN CARE AUTORITATEA CONTRACTANTA SĂ NU POATĂ IDENTIFICA TOATE RISCURILE SOLICITATE ÎN CAIETUL DE SARCINI.*** |

*Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .....................................................*

*Numele şi prenumele semnatarului .....................................................*

*Capacitate de semnătura .....................................................*

***Detalii despre ofertant***

*Numele ofertantului .....................................................*

*Ţara de reşedinţă .....................................................*

*Adresa .....................................................*

*Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) .....................................................*

*Adresa de e-mail .....................................................*

*Telefon / Fax .....................................................*

*Data ....................................................*

***FORMULARUL nr.5***

**DECLARAȚIE**

 **privind conflictul de interese**

**pentru ofertanţi/ ofertanţi asociaţi/ subcontractanţi/terţi susţinători**

Subsemnatul,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(nume și prenume),* domiciliat (a) in ........ (adresa de domiciliu), identificat (a) cu act de identitate (CI/pasaport), seria .................., nr. ................, eliberat de .............., la data de .................., CNP .........................., reprezentant legal autorizat al\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului)*, în calitate de ofertant/ ofertant asociat/ subcontractant /terţ susţinător( după caz), la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect **…………………………………………………….** la data de .................. (zi/lună/an), organizată de …………………………, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că în calitate de participant la acestă procedură nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese în sensul art. 59 și art.60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

- *situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Autorității/entității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;*

*- situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Autorității/entității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.*

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispunem. Inteleg că în cazul în care aceasta declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Anexat este lista acţionarilor/asociaţilor /membrilor consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare / persoane împuternicite din cadrul Universitatii “Dunarea de Jos” din Galati.

*Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .....................................................*

*Numele şi prenumele semnatarului ......................................................*

*Capacitate de semnătură ......................................................*

***Detalii despre ofertant***

*Numele ofertantului .....................................................*

*Ţara de reşedinţă .....................................................*

*Adresa .....................................................*

*Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) .....................................................*

*Telefon / Fax .....................................................*

*Data ....................................................*

Lista acţionari/asociaţi /membri în consiliul de administraţie/organ de conducere sau de supervizare / persoane împuternicite din cadrul Universitatii “Dunarea de Jos” din Galati:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Nr. Crt.*** | ***Numele şi Prenumele*** | ***Funcţia în cadrul ofertantului*** |
| *1* |  *Prof. univ. dr. ing. habil. Marian Barbu* | *Rector* |
| *2* | *Prof. dr. ing. Elena MEREUȚĂ* | *Prorector pentru activitaea didactică* |
| *3* | *Conf. Dr. Ing. Cezar BICHESCU* | *Prorector pentru resurse financiare* |
| *4* | *Prof. Univ. Dr. Adrian MICU* | *Prorector pentru cercetare, inovare și mediul de afaceri* |
| *5* | *Conf. Dr. Ing. Ștefan BALTĂ* | *Prorector pentru relația cu studentții și fonduri europene* |
| *6* | *Prof. Dr. Arthur TULUȘ* | *Prorector pentru relații publice* |
| *7* | *Prof. Dr. George SCHIN* | *Prorector pentru managementul resurselor umane* |
| *8* | *Prof. dr. ing. Eugen-Victor-Cristian RUSU* | *Director C.S.U.D.* |
| *9* | *Carmen-Gabriela SÎRBU* | *Director Adjunct Direcția Generală Administrativă* |
| *10* | *Marian Danaila*  | *Sef Interimar Serviciu Achizitii Publice si Monitorizare Contracte* |
| *11* | *Costică COȘTOI* | *Director Interimar, Compartiment Juridic și Resurse Umane* |
| *12* | *Aurelia-Daniela MODIGA* | *Director Interimar - Direcția Economică* |
| *13* | *Elena-Marinela OPREA* | *Consilier juridic* |
| *14* | *Andreea ALEXA* | *Consilier juridic* |
| *15* | *Cristian Laurențiu DAVID* | *Consilier juridic* |
| *16* | *Adrian DUMITRAȘCU* | *Consilier juridic* |
| *17* | *Margareta DĂNĂILĂ* | *Administrator financiar* |
| *18* | *Neculai SAVA* | *Administrator financiar* |
| *19* | *Mariana BĂLBĂRĂU* | *Șef Serviciu interimar Serviciul Financiar* |
| *20* | *Alina-Genoveva MAZURU* | *Șef Serviciu Interimar Serviciul Contabilitate* |
| *21* | *Ec. Cristinel OANĂ* | *Administrator patrimoniu* |
| *22* | *Ec.Mihai Aurelian IRIMIA* | *Administrator financiar* |
| *23* | *Ing. Virgil MÂNĂILĂ* | *Administrator patrimoniu* |
| *24* | *Elena GHENCEA* | *Kinetoterapeut* |
| *25* | *Cristina Elena GHIBU* | *Kinetoterapeut* |
| *26* | *Alina OLARIU* | *Kinetoterapeut* |

*Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .....................................................*

*Numele şi prenumele semnatarului ......................................................*

*Capacitate de semnătură ......................................................*

***Detalii despre ofertant***

*Numele ofertantului .....................................................*

*Ţara de reşedinţă .....................................................*

*Adresa .....................................................*

*Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) .....................................................*

*Telefon / Fax .....................................................*

*Data .....................................................*