FORMULARE

Formularul – 1 Declarație privind neîncadrarea în situaţii potenţial generatoare de conflict de interese

Formularul  – 2	 Formular de ofertă (propunerea financiară) pentru atribuirea  contractului

Formularul  – 3	 Centralizator de preţuri

Formularul – 4	Propunere tehnică pentru atribuirea contractului

Formularul – 5 Declarație privind sănătatea si securitatea în muncă

FORMULARUL nr.1

Declarație privind neîncadrarea în situaţii potenţial generatoare de conflict de interese

Subsemnatul(a)............................................................ (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant / ofertant asociat / subcontractant /terţ susţinător la procedura de .................................................... (se menţionează procedura) pentru atribuirea acordului cadru de achiziţie publică având ca

obiect ............................................. (denumire serviciu şi codul CPV), la data de ................................... (zi/lună/an), organizată de Universitatea Dunărea de Jos din Galați, declarpe proprie răspundere că  nu mă aflu în următoarele situații care ar putea duce la apariţia unui conflict de interese:

a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;

b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;

c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare;

d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire;

e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.

În sensul dispoziţiilor de la lit. d), prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Anexat este lista acţionarilor/asociaţilor /membrilor consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare / persoane împuternicite din cadrul Universitatii “Dunarea de Jos” din Galati

| Nr. Crt. | Numele şi Prenumele | Funcţia în cadrul ofertantului |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prof. univ. dr. ing. habil. Marian BARBU | Rector |
| 2 | Prof. univ. dr. ing. Elena MEREUȚĂ | Prorector responsabil cu activitatea didactică și asigurarea calității |
| 3 | Prof. univ. dr. Adrian MICU | Prorector responsabil cu cercetarea, dezvoltarea, inovarea, relațiile interuniversitare și mediul de afaceri |
| 4 | Conf. univ. dr. ing. Ștefan BALTĂ | Prorector responsabil cu parteneriatul cu studenții și accesare fonduri europene |
| 5 | Prof. univ. dr. George Cristian SCHIN | Prorector responsabil cu legislația, managementul resurselor umane și parteneriatele instituționale |
| 6 | Prof. univ. dr. Arthur Viorel TULUȘ | Prorector responsabil cu internaționalizarea, relațiile publice și parteneriatul cu mediul socio-cultural |
| 7 | Prof. dr. ing. habil. Daniela Laura BURUIANĂ | Prorector |
| 8 | Prof. dr. ing. Eugen-Victor-Cristian RUSU | Director C.S.U.D. |
| 9 | Ec. Carmen-Gabriela SÎRBU | Director Interimar General Administrativ |
| 10 | Dănuț LEFTER | Director Interimar General Adjunct Administrativ |
| 11 | Costică COȘTOI | Director, Direcția legislație, resurse umane și salarizare |
| 12 | Aurelia-Daniela MODIGA | Director Interimar - Direcția Economică |
| 13 | Marian DĂNĂILĂ | Director Interimar, Direcția Achiziții Publice și Tehnic |
| 14 | Mariana BĂLBĂRĂU | Șef interimar, Serviciul Financiar |
| 15 | Alina-Genoveva MAZURU | Șef Interimar, Serviciul Contabilitate |
| 16 | Adrian DUMITRAȘCU | Consilier juridic |
| 17 | Elena-Marinela OPREA | Consilier juridic |
| 18 | Andreea ALEXA | Consilier juridic |
| 19 | Maria – Cristiana COROIU | Consilier juridic |
| 20 | Margareta DĂNĂILĂ | Administrator financiar |
| 21 | Neculai SAVA | Administrator financiar |
| 22 | Lorena Gina LUPAȘCU | Administrator financiar |
| 23 | Camelia LUNGU | Administrator financiar |
| 24 | Ec. Mihai Aurelian IRIMIA | Administrator Financiar |
| 25 | Nicoleta AXINTI | Departamentul de Mediu, Inginerie Aplicată și Agricultură |
| 26 | Alia CIOROMELE | Departamentul de Mediu, Inginerie Aplicată și Agricultură |
| 27 | Adrian LEOPA | Departamentul de Mediu, Inginerie Aplicată și Agricultură |
| 28 | Anca ȘERBAN | Departamentul de Mediu, Inginerie Aplicată și Agricultură |
| 29 | Ec. Crisitnel Oană | Administrator de patrimoniu |

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului               .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului		                      ....................................................

Capacitate de semnătura					        .....................................................

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului  				                    .....................................................

Ţara de reşedinţă					                    .....................................................

Adresa						                    .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)	                    .....................................................

Adresa de e-mail                                                                             .....................................................

Telefon / Fax					                    .....................................................

Data 							      ....................................................

FORMULARUL nr. 2

OFERTANTUL

__________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre ....................................................................................................

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ______________________________, (denumirea/numele ofertantului)     ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse în documentatia mai sus mentionata, să prestăm ,,……’’ pentru suma de ________________________ lei, (suma în litere si în cifre)                                                    la care se adauga taxa pe valoarea adaugata în valoare de ______________________  lei (suma în litere si în cifre)

2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa începem serviciile si sa terminam prestarea acestora în conformitate cu specificaţiile din caietul de sarcini în _______ (perioada în litere si în cifre).

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de______________ zile, respectiv pana la data de __________________(durata în litere si în cifre)                                                                                                (ziua/luna/anul) si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la încheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, împreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Întelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data _____/_____/_____

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez

(semnatura)

oferta pentru si în numele ____________________________________.

(denumirea/numele ofertantului)

FORMULARUL nr.3

Operator Economic

..........................

(denumirea)

# CENTRALIZATOR DE PREŢURI

| NR. LOT. | Denumirea serviciului | UM | Cantitatea solicitata U.M | Pret unitar RON fara TVA | Pret total RON fara TVA | Taxa pe valoare adaugata RON |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 | 6=5*19% |
| 1 | Multiparametru de laborator | Buc | 1 |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |

# Ofertanții pot depune ofertă pentru unul sau mai multe loturi.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                    .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului				        .....................................................

Capacitate de semnătura					        .....................................................

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului  						        .....................................................

Ţara de reşedinţă					                    .....................................................

Adresa								        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			        .....................................................

Adresa de e-mail                                                                                    .....................................................

Telefon / Fax							        .....................................................

Data 						                                 .....................................................

FORMULARUL nr.4

# OFERTANTUL

__________________

(denumirea/numele)

# PROPUNERE TEHNICA

| NR. crt. | ## Cerinţe autoritate contractantă | ## Ofertă CONTRACTANT |
| --- | --- | --- |
| 1 | TERMEN DE LIVRARE Maxim 30 zile calendaristice de la data semnării contractului de ambele părți. |  |
| 2 | Multiparametru de laborator - Aparat de măsură care realizează determinări de pH / conductivitate/alți parametrii – TDS, Salinitate, Temperatură - Aparat de măsură care realizează determinări de pH /cu posibilitatea de a putea fi actualizat oricand cu sonde adiționale. - Domeniu măsurare pH: 0,00 … 14,00 pH Rezoluție pH: 0,01 pH - Precizie pH: aparat ± 0,01 pH ± 1 digit; aparat cu electrod pH: ± 0,02 pH ± 1 digit - Puncte de calibrare 1 … 3. Recunoaștere soluții tampon pH 4,01 / 7,00 / 10,01 + 2 valori ale utilizatorului. - Domeniu măsurare mV/pH: ± 1000 mV Rezolutie mV: 1 mV - Domeniu măsurare ORP: ± 1000 mV Rezolutie mV: 1 mV - Calibrare ORP automată într-un punct. - Domenii conductivitate: 0,00…20, 0,0…200, 0…2000 μS / 2,00…20,00…200,0 mS - Rezoluții: 0,01 / 0,1 / 1 µS/cm / 0,01 / 0,1 mS/cm selectare automata - Acuratețe: ±2% din întreaga scală - Domeniu TDS: 0,1 mg/l…200 g/l Acuratețe TDS: ±2% din întreaga scală. Factor de conversie TDS: 0,4…1,0 - Domeniu salinitate: 0,1…100 ppt - Domeniu măsurare temperatură: -10 … 100°C Rezoluție: 0,1°C Acuratețe: 0,5°C - Accesorii: electrozi, soluții standard, suport pentru sondele de măsurare, cablu USB |  |
| 3 | GARANŢIE Garanția produsului va fi de minim 12 luni |  |
| 4 | INSTALARE, PUNERE ÎN FUNCTIUNE, TESTARE, INSTRUIRE Contractantul va asigura transportul produsului livrat, pe cheltuiala sa și fără nici un fel de costuri din partea autorității contractante. Contractantul rămâne responsabil pentru protejarea produselor luând toate masurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi și alte deteriorări, până la acceptare de către autoritatea contractantă. Odată ce produsul este montat, contractantul va realiza și apoi toate configurarile/setarile necesare pentru ca acesta să fie funcțional. Montarea include, de asemenea, toate ajustările și setările necesare pentru a asigura utilizarea corespunzătoare, în ceea ce privește performanța și calitatea, cu toate configurațiile necesare pentru o utilizare optimă. Contractantul se obligă să asigure manualul de utilizare a aparatului în limba română/engleză. Contractantul trebuie să propună orice subiect suplimentar care ar putea fi necesar pentru a se asigura că personalul Autorității Contractante este pe deplin instruit pentru a asigura utilizarea corespunzătoare a produsului |  |

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                             .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului				        .....................................................

Capacitate de semnătura					                        .....................................................

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului  						          .....................................................

Ţara de reşedinţă					                                       .....................................................

Adresa								           .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			          .....................................................

Adresa de e-mail                                                                                                 .....................................................

Telefon / Fax							           .....................................................

Data 							                       .....................................................

FORMULARUL nr.5

## declaratie privind SANATATEA SI SECURITATEA ÎN muncA

Subsemnatul ........................... (nume si prenume), reprezentant imputernicit al ……………………….. (denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere ca ma anagajez sa prestez ,,.............................’’ pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare in Romania.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborare ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, si am inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii.

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                     .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului				        .....................................................

Capacitate de semnătura					        .....................................................

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului  						        .....................................................

Ţara de reşedinţă					                    .....................................................

Adresa								        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			        .....................................................

Adresa de e-mail                                                                                    .....................................................

Telefon / Fax							        .....................................................

Data 							                     .....................................................