FORMULARE                                                                                                                                                                                   Instrucţiuni de completare a documentelor/ declaraţiilor/ formularelor solicitate pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie de către ofertanţi/candidaţi şi a conformităţii ofertei cu cerinţele din documentaţia de atribuire

Orice document/declaraţie/formular solicitat a fi completat şi prezentat numai în original de ofertant/candidat şi va fi semnat de reprezentantul legal al acestuia, sau după caz, de către altă persoană autorizată să reprezinte ofertantul. În acest ultim caz, persoana autorizată va depune şi împuternicirea reprezentantului legal.

În cazul ofertelor în asociere depuse de un grup de operatori,  orice document/declaraţie/formular solicitat va fi completat şi prezentat de către fiecare membru al grupului de operatori.

Formularele conţin o secţiune distinctă pentru  situaţiilor în care ofertanţii/candidaţii sunt constituiţi într-un grup. 

Documentele / declaraţiile / certificatele /emise de terţă parte (instituţii competente) vor fi prezentate  în limba română şi vor îndeplini una din următoarele condiţii de formă :  original, copie legalizată sau copie conform cu originalul. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita ofertantilor declarati câştigători prezentarea acestor documente în forma original, în cazul în care acestea au fost depunse în procedură în forma “copie conform cu originalul”. 

Completarea formularelor se va face respectând instrucţiunile din subsol, astfel încât informaţiile să fie complete şi fără echivoc pentru a permite verificarea concordanţei acestora cu documentele de confirmare care vor fi depuse  ulterior la solicitarea autorităţii contractante. 

Modelele cuprinse în această secţiune se referă la: 

1. Documente de calificare

2. Propunere tehnică
3. Propunere financiară
4. Alte documente

DOCUMENTE DE CALIFICARE

FORMULARUL nr. 1

DECLARAȚIE
 privind conflictul de interese

pentru ofertanţi/ ofertanţi asociaţi/ subcontractanţi/terţi susţinători
Subsemnatul,_______________________________ (nume și prenume), reprezentant legal autorizat al______________________________________________(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), în calitate de ofertant/ ofertant asociat/ subcontractant /terţ susţinător( după caz), la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect Servicii de proiectare pentru Actualizarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru „Reabilitare, modernizare şi dotare Cămin studenţesc B, Complex studenţesc "Al.I.Cuza", Municipiul Galaţi, str. Parcului nr. 4, la data de .................. (zi/lună/an), organizată de …………………………, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că în calitate de participant la acestă procedură nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese în sensul art. 59 și art.60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

-
situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Autorității/entității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;

-
situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Autorității/entității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispunem. Inteleg că în cazul în care aceasta declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Anexat este lista acţionarilor/asociaţilor /membrilor consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare / persoane împuternicite din cadrul Universitatii “Dunarea de Jos” din Galati.  

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                           ..........................................

Numele  şi prenumele semnatarului

                                           ..........................................

Capacitate de semnătura                

                                           ..........................................

Detalii despre ofertant(adresa de e-mail) 

Numele ofertantului  




           ...........................................

Ţara de reşedinţă

                       
                                         .............................................

Adresa






          .............................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)                                               ..............................................

Telefon / Fax





          ...........................................

Data 
    
Lista acţionari/asociaţi /membri în consiliul de administraţie/organ de conducere sau de supervizare / persoane împuternicite din cadrul Universității ,,Dunărea de Jos” din Galați. 

	Nr.

crt.
	Numele şi prenumele
	Funcţia

	1. 
	Prof. univ. dr. ing. habil. Marian BARBU
	Rector 

	2. 
	Prof. univ. dr. ing. Elena MEREUȚĂ
	Prorector responsabil cu activitatea didactică și asigurarea calității

	3. 
	Prof. univ. dr. Adrian MICU
	Prorector responsabil cu cercetarea, dezvoltarea, inovarea, relațiile interuniversitare și mediul de afaceri

	4. 
	Conf. univ. dr. ing. Ștefan BALTĂ
	Prorector responsabil cu parteneriatul cu studenții și accesare fonduri europene

	5. 
	Prof. univ. dr. Arthur Viorel TULUȘ
	Prorector responsabil cu internaționalizarea, relațiile publice și parteneriatul cu mediul socio-cultural

	6. 
	Prof. dr. ing. habil. Daniela Laura BURUIANĂ
	Prorector

	7. 7.
	Prof. dr. ing. Eugen-Victor-Cristian RUSU
	Director C.S.U.D.

	8. 
	Ec. Carmen-Gabriela SÎRBU
	Director Interimar General Administrativ

	9. 
	Dănuț LEFTER
	Director Interimar General Adjunct Administrativ 

	10. 
	Costică COȘTOI
	Director, Direcția legislație, resurse umane și salarizare

	11. 
	Aurelia-Daniela MODIGA
	Director Interimar - Direcția Economică

	12. 
	Marian DĂNĂILĂ
	Director Interimar, Direcția Achiziții Publice și Tehnic

	13. 
	Mariana BĂLBĂRĂU
	Șef interimar, Serviciul Financiar

	14. 
	Alina-Genoveva MAZURU
	Șef Interimar, Serviciul Contabilitate

	15. 
	Adrian DUMITRAȘCU
	Consilier juridic

	16. 
	Elena-Marinela OPREA
	Consilier juridic


	17. 
	Andreea ALEXA
	Consilier juridic

	18. 
	Maria – Cristiana COROIU
	Consilier juridic

	19. 
	Margareta DĂNĂILĂ
	Administrator financiar

	20. 
	Neculai SAVA
	Administrator financiar

	21. 
	Lorena Gina LUPAȘCU
	Administrator financiar

	22. 
	Camelia LUNGU
	Administrator financiar

	23. 
	Monica LUNGU
	Administrator financiar

	24. 
	Sorin FALIBOGA
	Administrator patrimoniu in cadrul Biroului tehnic

	25. 
	Nelu TALPĂU
	Administrator patrimoniu in cadrul Biroului tehnic

	26. 
	Ș.l.dr.ing. Ciprian Daniel BĂLĂNUTA
	Sef lucrări

	27. 
	Ș.l.dr.ing. Eliza DANAILA
	Sef lucrări

	28. 
	Magdalena MANOILESCU
	Administrator patrimoniu

	29. 
	Nicoleta ONOFREI 
	Administrator patrimoniu


Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                           ..........................................

Numele  şi prenumele semnatarului

                                           ..........................................

Capacitate de semnătura                

                                           ..........................................

Detalii despre ofertant(adresa de e-mail) 

Numele ofertantului  




                                  ...........................................

Ţara de reşedinţă

                       
                                             .............................................

Adresa






                                .............................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)                                                   ..............................................

Telefon / Fax





                                 ...........................................

Data 
    

PROPUNERE TEHNICĂ

FORMULARUL nr. 2
 Operator Economic

.............................................................
(denumirea)

PROPUNERE TEHNICA

	Denumirea serviciilor
	Denumirea serviciilor

	Servicii de proiectare pentru Actualizarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru „Reabilitare, modernizare şi dotare Cămin studenţesc B, Complex studenţesc "Al.I.Cuza", Municipiul Galaţi, str. Parcului nr. 4

	CERINŢE TEHNICE AUTORITATE CONTRACTANTĂ
	OFERTĂ CONTRACTANT

	TERMEN DE PRESTARE/EXECUŢIE

Durata serviciilor de proiectare pentru obţinerea Certificatului de Urbanism este de maximum  7 zile calendaristice din momentul predării amplasamentului pentru proiectare.

Durata serviciilor de proiectare pentru documentaţia necesară de obţinere a avizelor,  acordurilor  şi studiilor solicitate în Certificatul de Urbanism, este de maximum 10 zile calendaristice din momentul obţinerii Certificatului de Urbanism.

Durata serviciilor de proiectare pentru  Actualizarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru „Reabilitare, modernizare şi dotare Cămin studenţesc B, Complex studenţesc  "Al.I.Cuza",  Municipiul   Galaţi, str. Parcului nr.4, este de maximum 30 zile calendaristice de la obţinerea avizelor, acordurilor şi studiilor solicitate în certificatul de urbanism (întocmirea expertizei tehnice, auditului energetic, studiului geotehnic, ridicării topografice etc).
	Ofertantul va detalia modul de îndeplinire al cerintelor solicitate in caietul de sarcini.


	GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE

Contractul se va considera finalizat după predarea documentaţiei către beneficiar şi obţinerea de către acesta a tuturor acordurilor, avizelor şi autorizările necesare execuţiei de lucrări, precum şi a tuturor referatelor de verificare a documentaţiei în fază DALI, data la care, în termen de 14 zile calendaristice, se va restitui garanţia de bună execuţie conform reglementărilor în vigoare.
	Ofertantul va detalia modul de îndeplinire al cerintelor solicitate in caietul de sarcini.


	SITUAŢIA PROPUSĂ

Scopul prezentei proceduri de achiziţii îl constituie Servicii de proiectare pentru  Actualizarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru „Reabilitare, modernizare şi dotare Cămin studenţesc B, Complex studenţesc "Al.I.Cuza", Municipiul  Galaţi, str. Parcului nr. 4 în vederea depunerii cererii de finanțare pentru apelul de proiecte în cadrul PROGRAMULUI  REGIONAL SUD EST 2021-2027, Obiectiv de politică 2 - O Europă mai verde, rezilientă cu emisii reduse de carbon, care se îndreaptă către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, prin promovarea tranziției către o energie curată și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a atenuării schimbărilor climatice și a adaptării la acestea, a prevenirii și gestionării riscurilor precum și a unei mobilități urbane durabile, Prioritatea 2 - O regiune cu comunităţi prietenoase cu mediul, Obiectiv Specific 2.4 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor de dezastre şi a rezilienței, ținând seama de abordările ecosistemice, Acțiunea 2.2 - Consolidarea clădirilor aflate în risc seismic.

Se impune a se elabora Actualizarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru următoarele lucrări:

I. REZISTENŢĂ

· Executarea soluţiilor tehnice de consolidare conform expertizei tehnice şi a altor soluţii care vor asigura respectarea prevederilor legale în vigoare privind siguranţă clădirii, dacă este cazul.

      II.   ARHITECTURA

· Reabilitarea acoperisului tip şarpantă inclusiv instalaţia pentru preluarea apelor pluviale. Se va avea în vedere restudierea soluţiei tehnice a acoperişului prin eliminarea soluţiei existente de preluare a apei pluviale;
· Se va  asigura ventilarea naturală şi accesul pe acoperiş prin cel puţin 2 lucarne;

· Învelitoarea va fi din material tip ţiglă metalică şi se vor prevede opritori/sfâşiitori pentru zăpadă;

· Reabilitarea sistemului de colectare, dirijare şi evacuare a apelor pluviale şi cuplarea lui la canalizare;

· Reabilitarea termica prin izolarea faţadelor cu vata bazaltica sau conform solutiei din auditul energetic;

· Reabilitarea termica a suprafeţei vitrate prin înlocuirea tamplăriei existente cu tâmplărie termoizolante tip termopan cu rezistentă termica de minim 0,77 m2k/W conform solutiei din auditul energetic;

· Ferestrele exterioare vor fi prevăzute cu grile higroreglabile pentru asigurarea ventilatiei controlate automat in functie de nivelul umiditatii şi eliminarea apariţiei mucegaiului;

· Ferestrele exterioare vor fi prevazute cu plase contra insectelor în zona părţii mobile a ferestrei;

· Izolarea termica a  planseului peste subsol conform solutiei din auditul energetic;

· Izolarea termica a  placii sub pod conform solutiei din auditul energetic;

· Refacerea accesului în clădire şi în zona parterului locuibil şi pentru persoane cu dizabilităţi;

· La parter se va amenaja recepţia pentru studenţi şi biroul administrativ;

· În clădire se vor reabilita cele  două săli de lectură a căror capacitate va însuma cel putin 10%  din totalul locurilor de cazare;

· Se vor analiza soluţii de amenajare a camerelor în apartamente cu două camere sau cu o camera, apartamente care vor fi dotate  cu grup sanitar şi oficiu social, iar camerele de locuit vor fi dimensionate pentru maxim 3 persoane;

· Etajele 1, 2 şi 3 vor avea oficii tip bucătărie cu dotări specifice; (asigurându-se spaţiile pentru max 2 chiuvete,  max 3 cuptoare microunde, 2 frigidere, 2 plite electrice, dulapuri depozitare, mese şi scaune, precum şi accesul la utilităţile necesare);

· La subsol se va amenaja un spaţiu pentru spălătorie şi uscătoarie asigurându-se accesul la utilităţile necesare (apă şi canalizare, energie electrică, sistem de ventilare) pentru dotările cu utilaje profesionale (4 maşini de spălat, şi 4 uscatoare);

· Amenajarea si dotarea adapostului antiaerian al Protecţiei Civile (ALA);

· Spaţiile din grupurile sanitare, bucătării, spălătorie, vor fi placate cu gresie porţelanată antiderapantă, faianţă pe pereţi şi vor fi dotate cu sifoane de pardoseală;
· Spaţiile destinate oficiilor sociale pentru fiecare cameră vor fi placate cu gresie porţelanată antiderapantă şi faianţă şi vor avea pereţii prevăzuţi cu structuri suspendate tip policioară placate cu gips carton şi elemente melaminate;

· Pardoselile din camere şi sălile de lectură vor fi din parchet laminat pentru trafic intens cu grosimea de minimum 12 mm;

· Spaţiile din subsol vor avea pardoseli din gresie porţelanată antiderapantă;

· Pentru ferestrele de la demisol se vor prevedea sisteme antiefractie ornamentale (grilaje metalice ornamentale);

· Holurile vor avea pardoselile acoperite cu raşină epoxidică;

· Uşile pentru camere vor fi metalice cu minim 3 puncte de închidere.

III.   LUCRĂRI DE INSTALAŢII SANITARE

· redimensionarea şi refacerea instalaţiilor sanitare interioare;

· obiectele sanitare vor fi de noua generaţie;

· asigurarea racordări instalaţiilor de apă rece şi apă caldă menajeră la reţele existente;

· soluţii alternative pentru  preparare apa calda de consum (panouri solare etc);

· asigurarea recirculării apei calde menajeră;

· pentru instalaţii interioare de apă rece şi apă caldă menajeră se vor utiliza conducte de PPR de înaltă densitate;

· redimensionarea şi refacerea instalatiilor PSI (Reabilitarea instalaţiei de hidranţi interiori);

· reabilitarea demisolului si a reţelelor de apă rece, apă caldă, încălzire, recircularea apei calde din subsol;
· contorizarea consumului de apă rece şi apă caldă menajeră pentru întreaga clădire si pe fiecare grup sanitar.

IV.   LUCRĂRI DE INSTALAŢII TERMICE, CLIMATIZARE, VENTILAŢIE

· redimensionarea şi refacerea instalaţiei de distributiei din subsol;

· redimensionarea şi refacerea instalaţiei de încălzire din camere;

· pentru instalaţia de încălzire interioară din demisol se vor utiliza conducte preizolate;

· grupurile sanitare si oficiile vor fi prevazute cu instalatii de evacuare a aerul viciat, cu ventilatoare independente cu temporizare pentru fiecare grup în parte;

· introducerea unui echipament automatizat, programabil care poate oferi şi posibilitatea de reglare manuală pentru  reglarea/ modificarea temperaturii agentului termic furmizat din centrală existentă în funcţie de necesităţile de temperatură pentru întreaga clădire;

· realizarea sistemului de climatizare prin dotarea cu chillere si unitati interioare de climatizare în toate camerele;
· se va analiza solutia de alimentare cu energie termică pentru încălzire, corpurile de incalzire vor fi ventiloconvectoare cu dublu rol:

                            -  iarna pentru incalzire alimentate din centrala termica proprie a  campusului;

                            -  vara pentru climatizare alimentate  de chillerele instalate alaturi  de cladire;

· climatizarea cladirii pe perioada verii  se va face centralizat prin utilizarea agregatelor de raciere apă cu condensatorul răcit cu aer (tip chiller) care vor alimenta ventiloconvectoarele cu dublu rol;

· panouri solare interconectate cu centrala campusului.

V. LUCRĂRI DE INSTALAŢII ELECTRICE

· redimensionarea şi refacerea instalaţiilor electrice de iluminat şi prize;

· reabilitarea instalaţiei electrice, a tablourilor electrice generale/distribuție complet echipate;
· corpurile de iluminat din camerele de locuit vor fi tip bec cu LED, iar în celelalte spaţii comune vor fi tip lampă cu LED asigurându-se condiţiile normale de iluminat;

· se vor prevedea cel puţin 3 prize duble în fiecare camera de locuit şi o priză dublă în oficiu;

· în spaţiile umede (spălator, grupuri sanitare) aparatajul electric va fi protejat împotriva umezeli;

· în fiecare cameră se va monta un tablou electric;

· redimensionarea şi refacerea instalaţiilor electrice de prize de pământ şi paratrăsnet;

· refacerea circuitului de iluminat de  siguranţă;

· se va prevedea un sistem de topire a zăpezii de pe învelitoare în zonele întrării principale şi secundare;

· se va prevedea contorizarea consumului de energie electrică pentru întreaga clădire şi pentru fiecare apartament/cameră de locuit în parte;

· panouri fotovoltaice pentru a reduce costurile cu energia electrica;

· asigurarea instalaţiei de iluminat arhitectural pe timpul nopţii.

     VI.        Introducerea sistemului de gestiune tehnica si control al cladirii (BMS – Building Management System) vizeaza controlul tuturor echipamentelor instalate intr-o cladire sau grup de cladiri, cu scopul reducerii consumurilor si optimizarii functionarii acestora in conditiile maxime de confort si siguranta. Sistemul poate integra:

-
Instalatiile HVAC (Incalzire, Ventilatie, Aer Conditionat)

-
Sistemul de iluminat

-
Contorizarile electrice si termice

-
Tablourile generale de distributie si tablourile electrice ale consumatorilor

-
UPS-uri

-
Interfatarea cu sistemele de detectie incendiu, efractie, control acces si TVCI.

VII. LUCRĂRI DE INSTALAŢII CURENTI SLABI

1. Instalarea reţelei de CATV 

           Cerinţele minime ce trebuiesc îndeplinite de reţeaua CATV sunt:

·  în fiecare cameră/ sală de lectură/ spaţiu social se va asigura o priză pentru conectarea la reţeaua CATV;

·  fiecare etaj al clădirii va fi prevăzut cu echipamente de reţelistică şi amplificare, asigurându-se conectarea întregul imobil la reteaua CATV a Campusului Studenţesc printr-un singur echipament;

·  cablarea se va realiza prin cablu compatibil CATV şi mufe specifice.

2.  Instalarea reţelei internet prin cablu UTP şi prize UTP pe fiecare camera;

           Cerinţele minime ce trebuiesc îndeplinite de reţeaua internet sunt:

· 3 prize de rețea distribuite uniform în fiecare cameră;

· cablarea se va face cu cablu UTP cat. 6;

· prizele vor fi conectate în porturi cu capabilitate 10/100/1000Mbps;

· trebuie prevăzută o rezervă de cablu de cel puțin 30 cm la fiecare priză.

3.  Instalarea sistemului de supraveghere video în spaţiile comune ale imobilului;

·  sistemul de supraveghere video va utiliza camere video de tehnologie IP, protejate prin construcţie de modificarea neautorizată a poziţiei de supraveghere;

·  sistemul va fi prevăzut cu un singur echipament integrat de înregistrare, stocare şi gestionare a imaginilor înregistrate;

4.  Instalarea unui sistem de control acces bazat pe cartelă magnetică şi evidenţa intrărilor în cămin;

· accesul va fi securizat şi va fi permis numai posesorilor de cartele magnetice cu CHIP alocate individual persoanelor cazate în imobil;

· sistemul va permite alocarea/ anularea cardurilor de acces de către administraţie printr-o interfată/ echipament de gestiune.

5.  Echipamentele pentru gestionarea celor 4 sisteme de gestiune (CTAV, reţea internet, sistem supraveghere video, sistem control acces) vor fi montate într-un singur spaţiu tehnic, în cadrul spaţiilor administrative, asigurându-se protejarea lor.

VIII.    LUCRĂRI DE INTERVENȚII ÎN SCOPUL IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR NECESARE CONFORM LEGISLAȚIEI PREVENIRII ȘI STINGERII INCENDIILOR ÎN VIGOARE (INSTALATIE DE DETECTARE, SEMNALIZARE SI ALERTARE ÎN CAZ DE INCENDIU, INSTALAŢIE DE DESFUMARE ETC).
IX. SISTEMATIZAREA PE VERTICALĂ

· refacerea trotuarelor de protecţie ale clădirii;

· reabilitare rigole pereate;

· refacerea căilor de acces în cămin şi racordarea acestora la cele existente;

· refacerea reţelelor de colectare și evacuare a apelor meteorice şi racordarea lor la canalizare;

· refacerea spaţiilor verzi din jurul clădirii inclusiv delimitare/ protecţia acestora prin plantare de gard viu.

X.   DOTARI 

· Se vor asigura dotarile și echipamentele necesare realizarii condiţiilor optime de locuit (mobilier, electrocasnice etc).
Camere de locuit:

    - mobilier: paturi, dulapuri haine, dulapuri cu poliţe,  birouri, scaune, birou, cuiere,

          televizoare;

        - inventar moale: pilote, set lenjerie pat, perne; 

        - covoare.

          Oficii pentru prepararea hranei şi servirea mesei:

                     - mobilier: dulapuri suspendate, dulapuri de bucatarie,corp chiuvetă,  mese bucatarie

                       cu  blat termorezistent, blat termorezistent pentru  corpuri de bucătărie, scaune pentru 

                       - bucătărie; 

                     - plite electrice;

                     - hota pentru aragaz;

                     - cuptoare cu microunde, filtru cafea;

                     - frigidere;

                     - televizoare.

       Spălătorii si uscătorii /depozite rufe murdare/ rufe curate:

                      - masini de spalat automate;

                      - uscatoare rufe;

                      - dulapuri  cu poliţe;

                      - mese, scaune.

    Birou administrator:

                       - masă birou;

                       - scaun birou;

                       - calculator; 

                       - imprimanta;

                       - televizor;

                       - dulapuri cu poliţe fara uşi.

       Receptie:

                       - birou operaţional tip recepţie;

                       - calculator;

                       - televizor;

                       - scaun birou;

                       - dulap cu poliţe cu două uşi.
	Ofertantul va detalia modul de îndeplinire al cerintelor solicitate in caietul de sarcini.


	SERVICIUL DE PROIECTARE

Documentaţia ce va fi elaborată va avea formatul eligibil aferent PROGRAMULUI REGIONAL SUD EST 2021-2027, Obiectiv de politică 2 - O Europă mai verde, rezilientă cu emisii reduse de carbon, care se îndreaptă către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, prin promovarea tranziției către o energie curată și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a atenuării schimbărilor climatice și a adaptării la acestea, a prevenirii și gestionării riscurilor precum și a unei mobilități urbane durabile, Prioritatea 2 - O regiune cu comunităţi prietenoase cu mediul, Obiectiv Specific 2.4 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor de dezastre şi a rezilienței, ținând seama de abordările ecosistemice, Acțiunea 2.2 - Consolidarea clădirilor aflate în risc seismic. 

Serviciul de proiectare va cuprinde:

Seviciile de proiectare presupun Actualizarea Documentatiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI) în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice – Anexa 5 şi anume:

-  Elaborarea documentaţiei pentru obţinerea certificatului de urbanism;
- Elaborarea documentaţiei pentru obţinerea avizelor, acordurilor si studiilor  solicitate prin certificatul de urbanism, refacerea şi/sau modificarea documentaţiei în funcţie de observaţiile instituţiilor care vor elabora avizele, avizelor, acordurilor si studiilor  prevăzute în certificatul de urbanism;
- Actualizarea şi completarea Expertizei tehnice, care va fi făcută de experti autoarizati MLPAT în conformitate cu prevederile legale în vigoare, şi va cuprinde raportul sintetic cu concluziile rezultate ca urmare a expertizării obiectivului şi interpretările rezultate din studii, calcule şi determinări sub toate aspectele impuse de cerinţele Legilor nr. 10/1995 şi nr. 422/2006 şi HG 925/1995 şi de celelalte reglementări tehnice ce stau la baza expertizării tehnice;

- Studiul geotehnic inclusiv referatul de verificare de către verificator atestat MLPAT (daca este cazul);

- Studiul Topografic conţinând planul de ridicare topografică realizat in sistem de coordonate „Stereo 1970” cu cote de nivel, curbe de nivel şi marcarea obiectivului de investiţii, avizat O.C.P.I., la zi (daca este cazul);

- Studiul privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienţă ridicată, după caz (de cogenerare, pompe de căldură, schimbătoare de căldură sol-aer, recuperatoare de căldură etc.), în funcţie de fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, economic şi al mediului înconjurător. Studiul se elaborează de proiectant în conformitate cu legea 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, cu modificăîrile şi completările ulterioare;

- Actualizarea şi completarea  Auditului energetic de către un auditor energetic pentru clădiri atestat grad I şi elaborarea certificatului de performantă energetică. Intervențiile propuse pentru clădire trebuie să:

              - conducă la o reducere a consumului de energie primară, precum și a emisiilor de CO2, de cel puţin 40%, în comparație cu starea de pre-renovare ;

               - conducă la o reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire de cel puțin 40 % față de consumul anual specific de energie pentru încălzire înainte de renovarea fiecărei clădiri;

- Sistem de management energetic integrat al clădirilor (BMS) în vederea monitorizării și menținerii indicatorilor privind consumurile și emisiile;;
- Actualizarea Documentatiei de Avizare pentru Lucrari de Interventii care va respecta conţinutul cadru conform Anexei 5 din  HG nr. 907/2016   în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi elaborarea de relevee şi punerea în concordanţă a celor existente cu situaţia reală din teren, inclusiv elaborarea Studiului „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH- DO NO SIGNIFICANT HARM) si a Studiului privind imunizarea la schimbările climatice;

-  Actualizarea şi completarea Devizului general conform HOTĂRÂRII nr. 907 din 29 noiembrie  2016  privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice cu modificarile şi completările ulterioare.  (HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 23 noiembrie 2023) şi a Listei de dotări conform preţurilor pieţei;

- Refacere Analiza cost beneficiu se va elabora în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

· Verificarea documentaţiei elaborate ( Studiu geotehnic, DALI etc) de către verificatori autorizaţi şi întocmirea referatelor de verificare, în conformitate cu prevederile Hotărârea nr. 742/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 925/1995;

· Ajustarea, completarea şi/ sau modificarea documentaţiei elaborate (Studiu geotehnic, DALI etc) ca urmare a recomandărilor verificatorului/verificatorilor de proiect;

În faza de elaborare a DALI trebuie identificate, analizate şi comparate două sau mai multe alternative de a realiza obiectivul propus, urmând ca ulterior să se opteze pentru una dintre variante oferind informaţiile pe baza carora s-a fundamentat decizia.  

       Documentaţia ce face obiectul procedurii se va preda în 3 exemplare pe suport hârtie şi în format electronic cu toate semnăturile şi avizele necesare în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi va fi:  

· Documentaţia pentru obţinerea certificatului de urbanism;
· Documentaţia pentru obţinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism;
· Expertiza tehnică;

· Studiu Geotehnic;

· Studiului Topografic;
· Studiului privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienţă ridicată;

· Auditul energetic şi certificatul de performantă energetică

· Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI), Analiza cost beneficiu şi elaborarea de relevee şi punerea în concordanţă a celor existente cu situaţia reală din teren, inclusiv elaborarea Studiului „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH- DO NO SIGNIFICANT HARM) si a Studiului privind imunizarea la schimbările climatice;

· Sistem de management energetic integrat al clădirilor (BMS) în vederea monitorizării și menținerii indicatorilor privind consumurile și emisiile;

· Documentaţia economica compusă din deviz general, devize pe obiect, listele de cantităţi, lista de utilaje şi echipamente, lista dotări si fişe tehnice.

 După verificarea şi avizarea documentaţiei în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 742/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor de către verificatori tehnici atestaţi va fi scanată şi predată beneficiarului in 3(trei) exemplare pe suport hartie si în format electronic(stick USB), iar drepturile de proprietate asupra acesteia va fi transferată în totalitate către autoritatea contractantă.

La elaborarea documentaţiei se va ţine seama şi de următoarele acte normative:

· Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte pentru Obiectiv de politică 2 - O Europă mai verde, rezilientă cu emisii reduse de carbon, care se îndreaptă către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, prin promovarea tranziției către o energie curată și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a atenuării schimbărilor climatice și a adaptării la acestea, a prevenirii și gestionării riscurilor precum și a unei mobilități urbane durabile, Prioritatea 2 - O regiune cu comunităţi prietenoase cu mediul, Obiectiv Specific 2.4 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor de dezastre şi a rezilienței, ținând seama de abordările ecosistemice, Acțiunea 2.2 - Consolidarea clădirilor aflate în risc seismic prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027 ;

· Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 etapele de elaborare şi continutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

· Hotărârea nr. 742/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

· Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcţii, cu modificarile şi completările ulterioare;

· Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

· Ordinului M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996 pentru aprobarea ’’Îndrumător privind aplicarea prevederilor Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, cu modificărle şi completările ulterioare’’;

· H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

· Legea nr. 372/13.12.2005 - republicată publicată în M.O., partea I nr. 451/23.07.2013 privind performanţa energetică a clădirilor;

· Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

· Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca ;

· Reglementările tehnice specifice domeniului şi standardele corespunzătoare ; 

· Toate Normativele, normele specifice în vigoare aplicabile prezentei proceduri.
	Ofertantul va detalia modul de îndeplinire al cerintelor solicitate in caietul de sarcini.


	CONDITII PRIVIND CAPACITATEA TEHNICĂ

     Ofertantul trebuie să dovedească capacitatea tehnică de îndeplinirea a contractului prin existenţa personalului calificat şi atestat în conformitate cu normativele în vigoare;

     Ofertantul va face dovada ca detine cu contract individual de munca, acord de asociere/acord de subcontractare/ contract-cadru (contract de colaborare) conform  prevederilor Noului Codul Civil art. 1176 sau cu declaraţii de disponibilitate cel putin pentru urmatorii specialisti:

- Coordonator echipă proiectare (Şef proiect) – Arhitect cu drept de semnătură şi înregistat la Ordinul Arhitecţilor din România ;

Se vor prezenta documente din care să rezulte relaţia juridică dintre Executant şi persoana nominalizată şi se vor prezenta atestate/ calificări/ legitimaţie, după caz.
- Expert pentru cerinţa esenţială rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru clădiri autorizat conform Legii 10/1995, Ordinul MLPTL nr. 777/2003, Ordinul MDLPL nr. 651/2007;

Se vor prezenta documente din care să rezulte relaţia juridică dintre Executant şi persoana nominalizată şi se vor prezenta atestate/ calificări/ legitimaţie, după caz, din care să reiasă valabilitatea acestora.
- Verificator proiecte pentru cerintă Af atestat conform Legii 10/1995, Ordinul MLPTL Nr. 777/2003 si Ordinul MDLPL Nr. 651/2007 pentru Studiul Geotehnic;

Se vor prezenta documente din care să rezulte relaţia juridică dintre Executant şi persoana nominalizată şi se vor prezenta atestate/ calificări/ legitimaţie, după caz, din care să reiasă valabilitatea acestora.
- Verificarea tehnică de calitate a documentaţiei se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind în calitatea în construcţii, modificările şi completările ulterioare, la toate cerintele stabilite prin lege în functie de categoria de importanţă a construcţiei

· A1, A2 – Rezistenţă si stabilitate pentru constructii 

· B, C, D, E, F - Arhitectură

· It – Instalaţii temice

· Is – Instalaţii sanitare

· Ie – Instalaţii electrice

· Cc – Siguranta la incendiu pentru constructii
· Ci – Siguranta la incendiu pentru instalatii

Se vor prezenta documente din care să rezulte relaţia juridică dintre Executant şi persoana nominalizată şi se vor prezenta atestate/ calificări/ legitimaţie, după caz, din care să reiasă valabilitatea acestora.
- Auditor energetic atestat pentru constructii si instalatii, gradul I, conform Ordin nr. 996/2016 

pentru modificarea şi completarea reglementării tehnice „Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri”, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.237/2010.

Se vor prezenta documente din care să rezulte relaţia juridică dintre Executant şi persoana nominalizată şi se vor prezenta atestate/ calificări/ legitimaţie, după caz, din care să reiasă valabilitatea acestora.
- Serviciile de proiectare a instalaţiilor electrice vor fi elaborate de inginer proiectant instalaţii electrice absolvent de studii superioare electrice, atestat ANRE gradul II A şi II B, ”proiectare si executare de instalatii electrice exterioare/interioare pentru incinte/constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominata de 0,4 kV, având o experienţă profesională generală de minim 5 ani; cu participarea pe parcursul profesional în cadrul unui contract/proiect în cadrul căruia a desfășurat activități similare cu cele ce fac obiectul contractului, experienţă specifică dovedită prin implicarea in contracte de proiectare/ proiectare şi execuţie  în instalaţii de joasă şi  medie tensiune având responsabilităţi şi  sarcini de proiectant instalaţii electrice de joasa şi medie tensiune conform legislaţiei în vigoare.  La proiectarea instalaţiilor electrice vor fi respectate standarde, prescripţii tehnice şi acte normative în vigoare; 
Se vor prezenta documente din care să rezulte relaţia juridică dintre Executant şi persoana nominalizată şi se vor prezenta atestate/ calificări/ legitimaţie, după caz, din care să reiasă valabilitatea acestora.
-Proiectarea  instalaţiilor în domeniul apărarii împotriva incendiilor vor fi efectuate de personal autorizat Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru : proiectare a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor, proiectare a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu etc, având o experienţă profesională generală de minim 5 ani; cu participarea pe parcursul profesional în cadrul unui contract/proiect în cadrul căruia a desfășurat activități similare cu cele ce fac obiectul contractului, experienţă specifică dovedită prin implicarea in contracte de proiectare/ proiectare şi execuţie  în instalaţii in domeniul apararii impotriva incendiilor având responsabilităţi şi  sarcini de proiectant instalaţii in domeniul apararii impotriva incendiilor conform legislaţiei în vigoare.  La proiectarea instalaţiilor in domeniul apararii impotriva incendiilor vor fi respectate standarde, prescripţii tehnice şi acte normative în vigoare; 
Se vor prezenta documente din care să rezulte relaţia juridică dintre Executant şi persoana nominalizată şi se vor prezenta atestate/ calificări/ legitimaţie, după caz, din care să reiasă valabilitatea acestora.
Autorizaţiile şi atestatele solicitate să fie valabile pe perioada contractului.

Se vor nominaliza persoane diferite pentru fiecare dintre poziţiile de mai sus şi vor depune copii după contracte de munca, CV-uri însoţite de diplome/atestate/certificate, declaraţii de disponibilitate pentru fiecare persoană nominalizată în vederea derulării pe toata durata Contractului. 
	Ofertantul va detalia modul de îndeplinire al cerintelor solicitate în caietul de sarcini și va depune documentele necesare din care să rezulte îndeplinirea capacitătii tehnice si profesionale.


	PROPUNEREA FINANCIARĂ

 Oferta financiară va fi prezentată conform Formularului 7 din secţiunea formulare şi va fi defalcată pe fazele de proiectare:

· Documentaţia pentru obţinerea certificatului de urbanism;
·  Documentaţia pentru obţinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism;
· Expertiza tehnică;
·  Studiul geotehnic (daca este cazul);
· Studiul Topografic (daca este cazul);
· Auditul energetic şi certificatul de performantă energetică ;

· Documentatia de Avizare pentru Lucrari de Interventii, Analiza cost beneficiu,Deviz general, Deviz pe obiect, Liste cantitati, inclusiv Studiul privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienţă ridicată, Studiul DNSH, Studiul privind imunizarea la schimbarile climatice.
           Ofertantul va elabora și prezenta Propunerea financiară, astfel încât să furnizeze toate informațiile cu privire la preț si să respecte în totalitate cerințele prevăzute în documentația de atribuire/caiet de sarcini.
Actul prin care operatorul economic îsi manifesta voința de a se angaja din punct de vedere juridic în relația contractuală cu autoritatea contractantă îl reprezintă Formularul de ofertă.
Prețul va fi ferm, în lei fără TVA, și nu se va putea modifica pe toată perioada de derulare a contractului de servicii.
Autoritatea Contractantă a stabilit clauzele contractuale obligatorii pe care ofertantul trebuie să și le însușească la depunerea ofertei. Clauzele obligatorii sunt imperative. Eventualele propuneri cu privire la clauzele contractului și eventualele propuneri cu privire la clauzele specifice contractuale, se vor formula în scris sub forma de clarificări, înainte de depunerea ofertei sau se vor prezenta în cadrul ofertei sub formă de propuneri de amendamente, pe care Autoritatea Contractantă îsi rezervă dreptul de a le accepta sau nu.
Procurarea tuturor datelor și informațiilor necesare elaborării documentațiilor intră în sarcina Prestatorului, toate costurile legate de obținerea acestora fiind incluse în ofertă.
Toate documentele justificative vor fi certificate de Ofertant. Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul, conform legii, de a solicita orice alte clarificări cu privire la oferta depusă, astfel încât adjudecarea ofertei câștigătoare să se facă pe baza tuturor justificărilor prezentate de ofertant.
	Ofertantul va detalia modul de îndeplinire al cerintelor solicitate in caietul de sarcini.



	DECONTAREA  SERVICIILOR

Decontarea serviciilor se face în maxim 30 de zile astfel:

-
pe baza procesului verbal de predare-primire a documentaţiei,  Avizarea de către OCPI a planului topografic pentru:

Nr crt
Denumirea serviciilor

1
Expertiza tehnică 

2
Studiului Geotehnic (daca este cazul)

3
Studiului Topografic (daca este cazul)

4
Auditul energetic 

-
pe baza procesului verbal de predare-primire a documentaţiei după obţinerea tuturor acordurilor şi avizelor cerute prin Certificatul de urbanism şi verificarea de către verificatori atestaţi a documentaţiei.

Nr crt
Denumirea serviciilor

1
Documentaţia necesară eliberării Certificatului de Urbanism (CU)

2
Documentaţia necesară eliberării acordurilor şi avizelor solicitate conform Certificatului de Urbanism 

3
Documentatia de Avizare pentru Lucrari de Interventii, Analiza cost beneficiu,Deviz general, Deviz pe obiect, Liste cantitati, inclusiv Studiul privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienţă ridicată, Studiul DNSH, Studiul privind imunizarea la schimbarile climatice

Plata serviciilor de proiectare se va face în termen de 30 zile după semnarea procesului-verbal de recepţie fără obiecțiuni a documentației.
	Ofertantul va detalia modul de îndeplinire al cerintelor solicitate in caietul de sarcini.




NOTĂ: Acolo unde apar specificaţii tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie se va citi “sau echivalent”.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantulu

 .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului



.....................................................

Capacitate de semnătură




.....................................................

Detalii despre ofertant 




.....................................................

Numele ofertantului  




.....................................................

Ţara de reşedinţă





.....................................................

Adresa






.....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)


.....................................................

Telefon / Fax





.....................................................

Data 






.....................................................
FORMULARUL nr. 3
Operator economic,

...................................

   (denumirea)

Declaratie privind obligatiile si raspunderile proiectantului


Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că proiectul ce va fi elaborat de ..................................................  privind Servicii de proiectare pentru Actualizarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru „Reabilitare, modernizare şi dotare Cămin studenţesc B, Complex studenţesc "Al.I.Cuza", Municipiul Galaţi, str. Parcului nr. 4, va fi întocmit corect în concordanţă cu tema de proiectare, caietul de sarcini, legislaţia în domeniu şi va  conţine:
Înţeleg că eventualele:

· omisiuni de cantități de materiale, utilaje şi echipamente din listele de cantităţi 

· greşeli de măsurători;

· erori de proiectare;

· soluţii adoptate în proiect, fără aplicabilitate reală în teren;

nu pot avea caracter imprevizibil şi nu pot fi executate şi achitate de autoritatea contractantă ulterior încheierii contractului de lucrări, astfel acestea nu pot face obiectul unei proceduri de “negociere fără publicare a unui anunţ de participare” conform art. 104  din  Legea 98/2016, pe parcursul execuţiei lucrărilor.

Avem cunoştinţă de prevederile articolului 24 din Legea 10/1995 cu modificările şi completările ulterioare prin care ,,cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare faţă de documentaţia tehnico-economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, vor fi suportate de societatea noastră, în solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificată a Autotităţii contractante  în baza unui raport de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat”.

Ofertant,
.........................................
(semnătura autorizată)                                                                                                                                                                                       

FORMULARUL nr. 4
Operator Economic

..........................

(denumirea)

declaratie privind SANATATE SI SECURITATEA IN muncA

Subsemnatul ........................... (nume si prenume), reprezentant imputernicit al ……………………….. (denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere ca ma anagajez sa prestez Servicii de proiectare pentru Actualizarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru „Reabilitare, modernizare şi dotare Cămin studenţesc B, Complex studenţesc "Al.I.Cuza", Municipiul Galaţi, str. Parcului nr. 4in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare in Romania.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborare ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, si am inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii.

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                      .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului



                    .....................................................

Capacitate de semnătura





                    .....................................................

Detalii despre ofertant 

Numele ofertantului  





                         .....................................................

Ţara de reşedinţă





                        .....................................................

Adresa







                         .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)


                         .....................................................

Telefon / Fax






                         .....................................................

Data 






                                          .....................................................

 FORMULARUL nr. 5
Operator economic 

 ................................................................... 

(denumirea/numele)

Declaratie privind respectarea condiţiilor de mediu, sociale şi cu privire la relaţiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de servicii
Subsemnatul …………………….. (numele si prenumele in clar ale persoanei autorizate), reprezentant al ……………………….. (denumirea ofertantului/membrului asocierii.....) declar pe propria răspundere ca mă angajez sa prestez serviciile pe parcursul îndeplinirii contractului Servicii de proiectare pentru Actualizarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru „Reabilitare, modernizare şi dotare Cămin studenţesc B, Complex studenţesc "Al.I.Cuza", Municipiul Galaţi, str. Parcului nr. 4 in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condiţiile privind respectarea condiţiilor de mediu, sociale şcu privire la relaţ de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări, care sunt in vigoare in România.

De asemenea, declar pe propria răspundere ca la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţ referitoare la respectarea condiţiilor de mediu, sociale şi cu privire la relaţiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări si am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii.

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele si prenume)____________________, (semnătură si stampilă), in calitate de__________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ____________________________________

(denumire/nume operator economic)

                                                               FORMULARUL nr. 6
         OFERTANTUL,                                                                                          

         ____________________

            (denumirea/numele)

GRAFIC DE PRESTARE

_________________________________________________________________________________________________

Nr.

Denumirea

Cantitatea
    
Data de prestare/Perioada de zile calendaristice

crt.

serviciilor

    (U.M.)

           

necesara fiecarei prestari

________________________________________________________________________________________________

  1.

_________________________________________________________________________________________________

  2.

_________________________________________________________________________________________________

....

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                        .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului



                      .....................................................

Capacitate de semnătura





                      .....................................................

Detalii despre ofertant 

Numele ofertantului  





                        .....................................................

Ţara de reşedinţă





                        .....................................................

Adresa







                        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)


                         .....................................................

Telefon / Fax






                       .....................................................

Data 






                                      .....................................................
PROPUNERE FINANCIARĂ

FORMULARUL nr. 7
OFERTANT ……………………….….
                                                        


Cu sediul în …………………………...

Strada………………….. …….Nr….…Cod postal………

Telefon………………Fax…………….

E-mail………………………………….

Cod înregistrare fiscală………………

Nr. Înreg. Reg. Comerţului…….….....

Nr……………..data …………….........
FORMULAR DE OFERTA

Catre _______________________________________________
    (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului  ............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestam ,,Servicii de proiectare pentru Actualizarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru „Reabilitare, modernizare şi dotare Cămin studenţesc B, Complex studenţesc "Al.I.Cuza", Municipiul Galaţi, str. Parcului nr. 4””, pentru suma de ...........................lei, (suma în litere şi în cifre),  inclusiv valoarea cheltuielilor „diverse si neprevazute”, fără TVA.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să  prestam serviciile cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm prestarea serviciilor  în conformitate cu graficul de prestare   anexat, ...................................luni calendaristice (perioada în litere şi în cifre).
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de  ........... zile, (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de .................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

5. Precizăm că:

· depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativa”

· nu depunem oferta alternativă

(se bifează opţiunea corespunzătoare)

6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de buna execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă primită.

Data _____/_____/_____

..............................................................................., 

(nume, prenume şi semnătură), 

L.S.

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic/Asocierii)                                                                                                                                      
Anexa FORMULARUL nr. 7
ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA
1. Valoarea maxima a prestarilor de servicii de proiectare de subcontractanți
_________(% din prețul total ofertat)

2. Garanția de buna execuție va fi constituita sub forma :

_________

       
  in cuantum de:





          _________
(%)

(Cuantumul garanției de buna execuție este de 10% din prețul total ofertat, fără TVA, fără cheltuieli diverse si neprevazute)

3. Durata de realizare





                  _________ luni

Data _____/_____/_____

_____________ (semnătura), in calitate de ______________, legal autorizat să semnez

oferta pentru si in numele ____________________________________.

                                                     (denumirea/numele ofertantului)

FORMULARUL nr. 8
Operator Economic

..........................

(denumirea)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI

	Nr crt
	Denumirea serviciilor
	UM
	Cantitatea 

solicitata

U.M
	Pret unitar RON  fara TVA
	Pret total RON fara TVA 
	Taxa pe valoarea adaugata RON

	0
	1
	2
	3
	4
	5=3*4
	6=5*19%

	Actualizarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru „Reabilitare, modernizare şi dotare Cămin studenţesc B, Complex studenţesc "Al.I.Cuza", Municipiul Galaţi, str. Parcului nr. 4
	
	
	
	
	

	
	1.Documentaţia pentru obţinerea certificatului de urbanism
	
	
	
	
	

	
	2.Documentaţia pentru obţinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism
	
	
	
	
	

	
	3. Expertiza tehnică
	
	
	
	
	

	
	4.Studiul geotehnic (daca este cazul)
	
	
	
	
	

	
	5.Studiul Topografic (daca este cazul)
	
	
	
	
	

	
	6.Auditul energetic şi certificatul de performantă energetică
	
	
	
	
	

	
	7. Documentatia de Avizare pentru Lucrari de Interventii, Analiza cost beneficiu,Deviz general, Deviz pe obiect, Liste cantitati, inclusiv Studiul privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienţă ridicată, Studiul DNSH, Studiul privind imunizarea la schimbarile climatice.
	
	
	
	
	


Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului



                    .....................................................

Capacitate de semnătura





        .....................................................

Detalii despre ofertant 

Numele ofertantului  





        .....................................................

Ţara de reşedinţă





                        .....................................................

Adresa







        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)


                         .....................................................

Telefon / Fax






        .....................................................

Data 






                        .....................................................

ALTE DOCUMENTE

FORMULARUL  nr. 9
OPERATOR ECONOMIC                                                                         

……………………………

DECLARAŢIE PRIVIND PERSONALUL RESPONSABIL CU INDEPLINIREA CONTRACTULUI


Subsemnatul, reprezentant împuternicit al....................................................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.


Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.


Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai.......................................................................... cu privire la orice aspect 
                                                                                    (denumirea şi adresa autorităţii contractante)

tehnic şi  financiar în legatură cu activitatea noastră.                            


Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………………………..

                                                                                                 


              (se precizează data expirării 









           perioadei de valabilitate a ofertei)

	Nr crt
	Personalul responsabil cu indeplinirea contractului (nume, prenume)
	Pregatirea profesionala
	Autorizatia

	
	
	
	

	
	
	
	


Data completarii


   








Operator economic,










       ………… ……………….

FORMULARUL  nr. 10
OPERATOR ECONOMIC

  _____________________

     (denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ASOCIATI, SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA


Subsemnatul, reprezentant împuternicit al............................................................................., 

(denumirea şi sediul ofertantului)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate mai jos  sunt reale.


Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.


Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ...................................................................

                                                 (denumirea şi adresa autoritaţii contractante)

cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.


Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ………………………………

                                                                                           (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Subantreprenori declarati : 

	Nr. crt 
	Denumire Asociat/Subantreprenor 
	Adresa 
	Lucrari ce urmeaza a fi executate 
	% valori din valoarea ofertei 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Operator Economic ,

………… ……………….

(semnatura autorizata)

FORMULARUL nr.11
ACORD DE ASOCIERE
Nr. ________ din _______________
CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI 
Art. 1 Prezentul acord se încheie între : 

S.C..................................................., cu sediul în ....................................., str. ..................................... nr..................., telefon ....................., fax ........................., înmatriculată la Registrul Comerțului din ......................................... sub nr. .........................., cod unic de înregistrare ...................................., cont bancar în care se vor efectua plăţile de către Beneficiar ............................................, deschis la .........................................., adresa banca: ....................., reprezentată de ...................................................... având funcția de.......................................... , în calitate de asociat - LIDER DE ASOCIERE

şi

S.C................................................., cu sediul în .................................., str. ................................, Nr..................., telefon ....................., fax ................................, înmatriculată la Registrul Comerțului din ........................................, sub nr. ..........................., cod unic de înregistrare ...................................., cont ............................................., deschis la ............................................, reprezentată de ................................................................., având funcţia de ...................................... , în calitate de ASOCIAT

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI 
Art. 2.1 Părţile convin înfiinţarea unei Asocieri compusă din: 

 (i -lider de asociere)...........................................................; 

 (ii - Asociat 1) ....................................................................; 

 (iii - Asociat n)……………………………………………………, 
având ca scop: 

a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de Universitatea "Dunarea de Jos" din Galaţi  pentru atribuirea contractului  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
b) derularea/implementarea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare, 
cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere. 

Art. 2.2 Asocierea va încheia Contractul cu Beneficiarul, în vederea indeplinirii obligaţiilor contractuale conform prevederilor ţiei de Atribuire, în baza ofertei depuse de Asociere şi declarate caştigătoare urmare transmiterii de către ______________________________________ a comunicării rezultatului procedurii. 

Art. 2.3. Asocierea nu are personalitate juridică şi nu va putea fi tratată ca o entitate de sine stătătoare, neavând calitate de subiect de drept distinct (Art. 1951 Cod Civil).

Art. 2.4. Activitatea desfășurată în cadrul Asocierii se realizează pe baza principiului independenţei comerciale şi juridice a fiecărei Părţi şi pe cel al sprijinului reciproc privind obligaţiile contractuale asumate în vederea realizării scopului Asocierii. 

CAPITOLUL III - TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI 
Art. 3. Prezentul acord ramâne în vigoare pâna la expirarea duratei de valabilitate a contractului semnat cu ___________________________________, respectiv până la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta şi îndeplinirea tuturor obligaţiilor asumate de Asociere faţă de Beneficiar.

CAPITOLUL IV - OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR. 
Art. 4.1. Părţile convin ca Liderul de asociere este ______________________________________

Contractul atribuit va fi semnat cu Beneficiarul de catre Liderul de Asociere, acesta fiind desemnat ca reprezentant autorizat să primească instrucțiunile contractuale pentru și în numele tuturor membrilor Asocierii, de la Beneficiar, să poarte întreaga corespondență cu Beneficiarul și, totodată, va deţine puterea de reprezentare a Asocierii în relaţia cu Beneficiarul. 

Art. 4.2. Se împuterniceşte​​​​​_____________________, având calitatea de Lider al asocierii, pentru întocmirea ofertei comune şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord. 

Art. 4.3. Părţile vor răspunde individual și solidar în faţa Beneficiarului în ceea ce priveşte toate responsabilităţile și obligaţiile decurgând din sau în legătură cu Contractul. 

Art. 4.4. Fiecare Parte va garanta, va apară şi va despăgubi cealaltă Parte pentru toate daunele previzibile sau imprevizibile, care ar putea rezulta din sau în legatură cu încălcarea obligaţiilor asumate prin Contract, de către Partea culpabilă. 

Art. 4.5. In situaţia în care Beneficiarul suferă un prejudiciu în implementarea/ derularea contractului "___________________________. va îndrepta impotriva oricărui membru al prezentei asocieri, pentru a obţine recuperarea prejudiciului suferit, indiferent dacă respectivul prejudiciu a fost cauzat prin acţiunea/ omisiunea unui alt membru al asocierii.

CAPITOLUL V - INCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE 
Art. 5. Incetarea Acordului de Asociere poate avea loc în următoarele cazuri: 

a) neîncheierea, din orice motiv, a Contractului între Asociere si Beneficiar; 

b) la îndeplinirea în integralitate a obiectului contractului; 

c) la încetarea de plin drept a Contractului încheiat între Asociere și Beneficiar, în conformitate cu prevederile Contractului. 

CAPITOLUL VI - ALTE CLAUZE 
Art. 6.1. Membrii asocierii convin ca asociatul ____________________ - în calitate de Lider al Asocierii, să fie desemnat titular de cont, în vederea efectuării operațiunilor financiar-contabile, respectiv emiterea şi încasarea facturilor aferente Contractului „_____________________________________________”. 

Datele de identificare sunt urmatoarele:

Numele titularului de cont: 

Adresa: 

Numar TVA: 

Reprezentant Legal: 

Telefon/fax/e-mail: 

Denumire Banca: 

Adresa Banca: 

Numar cont bancar: 

IBAN: 

*Asociatul ______________________________in calitate de Lider al Asocierii, va emite si incasa facturile aferente Contractului prin intermediul sucursalei sale din Romania, aceasta avand urmatoarele date de identificare: 

Denumire: 

Sediul Social: 

Cod Unic de Inregistrare: 

Număr de ordine în Registrul Comertului: 

Cont Bancar: 

Denumire Bancă: 

Adresa Bancă: 

Reprezentant Legal:

Nota: * se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si incasarea facturilor este persoana juridica nerezidenta in Romania." 

Art. 6.2. In caz de atribuire, asociaţii au convenit urmatoarele cote de participare în cadrul asocierii: 

…............................................................................................. % (in litere), 

…............................................................................................. % (in litere) 

Art. 6.3. Asociaţii convin să se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, acordându-și sprijin de natură tehnică, managerială sau/şi logistică ori de câte ori situaţia o cere. 

Art. 6.4. Nici una dintre Părţi nu va fi îndreptăţită să vândă, cesioneze sau în orice altă modalitate să greveze sau să transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea consimţământului scris prealabil atât al celorlalte Parţi cât şi al Beneficiarului. 

Art. 6.5. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de executare a lucrarilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între _____________________ (liderul de asociere) şi Beneficiar. 

Art. 6.6. (1) Prezentul Acord de Asociere împreuna cu toate aspectele şi toate efectele ce decurg din, sau în legătură cu acestea,vor fi guvernate de legea română. 

 (2) Litigiile izvorâte din sau în legatură cu Acordul de Asociere, între membrii Asocierii, sunt supuse instanțelor de drept comun. 

(3) Soluționarea litigiilor izvorâte din sau în legatură cu Acordul de Asociere, între membrii Asocierii și Beneficiar, se va realiza de către instanţa judecătorească de contencios administrativ şi fiscal română, conform Contract. 

Art. 6.7. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat în limba romană.

Prezentul Acord de Asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare. 

LIDER ASOCIAT 
(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii) 
Nume şi prenume 
.................................... 
(semnatura si stampila) 

ASOCIAT 1 
(reprezentant legal/împuternicit conform actelor statutare/constitutive ale societăţii) 
Nume şi prenume 
..................................... 
(semnatura si stampila) 

ASOCIAT n 
(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societăţii) 
Nume şi prenume 
..................................... 
(semnatura si stampila) 

Nota 1: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, partile putând adăuga şi alte clauze. 
Nota 2: Lipsa semnăturii reprezentantului legal sau reprezentantului împuternicit conform actelor statutare/constitutive ale societății conduce automat la nulitatea Acordului de Asociere.
FORMULARUL nr.12
ACORD DE SUBCONTRACTARE
nr.………./…………

Art.1. Părţile acordului : 

_______________________, reprezentată prin_______________________, în calitate de contractor 

(denumire operator economic, sediu, telefon) 

şi 

________________________ reprezentată prin_______________________,  în calitate de subcontractant 

(denumire operator economic, sediu, telefon) 

Art. 2. Obiectul acordului: 
Părţile au convenit ca în cazul desemnării ofertei ca fiind câştigătoare la procedura de achiziţie publică organizată de _______________________________________________să desfăşoare următoarele activitaţi ce se vor subcontracta______________________________________________________________. 

Art.3. Valoarea estimată a lucrarilor ce se vor executa de subcontractantul _____________________ este de___________ lei, reprezentand _____% din valoarea totală a lucrarilor ofertate. 

Art.4. Durata de execuţie a ___________________________ (lucrărilor) este de ________ luni. 

Art. 5. Alte dispoziţii: 

Încetarea acordului de subcontractare 

Acordul îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 

b) alte cauze prevăzute de lege.

Art. 6. Comunicări 
Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele ________________________________., prevăzute la art.1 

Art.7. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care contractantul le are faţă de investitor conform contractului_______________________________(denumire contract) 

Art.8. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile se vor soluţiona pe cale legală.

Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

____________________




 _________________________ 

(contractant)







 (subcontractant) 

Note: 

Prezentul acord constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor. 

În cazul în care oferta va fi declarată câştigătoare, se va încheia un contract de subcontractare în aceleaşi condiţii în care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractantă. 

Este interzisă subcontractarea totală a contractului
14

