FORMULARE

Formularul – 1 Declarație privind conflictul de interese pentru ofertanţi/ ofertanţi asociaţi/ subcontractanţi/terţi susţinători

Formularul  – 2	 Formular de ofertă (propunerea financiară) pentru atribuirea  contractului

Formularul  – 3	 Centralizator de preţuri

Formularul – 4	Propunere tehnică pentru atribuirea contractului

Formularul – 5 Declarație privind sănătatea si securitatea în muncă

FORMULARUL nr.1

DECLARAȚIE

privind conflictul de interese

pentru ofertanţi/ ofertanţi asociaţi/ subcontractanţi/terţi susţinători

Subsemnatul,_______________________________ (nume și prenume), domiciliat (a) in ........ (adresa de domiciliu), identificat (a) cu act de identitate (CI/pasaport), seria .................., nr. ................, eliberat de .............., la data de .................., CNP .........................., reprezentant legal autorizat al______________________________________________(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), în calitate de ofertant/ ofertant asociat/ subcontractant /terţ susţinător( după caz), la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect ……………………………………………………. la data de .................. (zi/lună/an), organizată de …………………………, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că în calitate de participant la acestă procedură nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese în sensul art. 59 și art.60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

-	situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Autorității/entității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;

-	situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Autorității/entității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispunem. Inteleg că în cazul în care aceasta declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Anexat este lista acţionarilor/asociaţilor /membrilor consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare / persoane împuternicite din cadrul Universitatii “Dunarea de Jos” din Galati.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                  .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului				       ......................................................

Capacitate de semnătură                                                                       ......................................................

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului  						        .....................................................

Ţara de reşedinţă						        .....................................................

Adresa								        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)		                     .....................................................

Telefon / Fax							        .....................................................

Data 							                      ....................................................

Lista acţionari/asociaţi /membri în consiliul de administraţie/organ de conducere sau de supervizare / persoane împuternicite din cadrul Universitatii “Dunarea de Jos” din Galati:

| Nr. Crt. | Numele şi Prenumele | Funcţia în cadrul ofertantului |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prof. univ. dr. ing. habil. Marian BARBU | Rector |
| 2 | Prof. univ. dr. ing. Elena MEREUȚĂ | Prorector responsabil cu activitatea didactică și asigurarea calității |
| 3 | Prof. univ. dr. Adrian MICU | Prorector responsabil cu cercetarea, dezvoltarea, inovarea, relațiile interuniversitare și mediul de afaceri |
| 4 | Conf. univ. dr. ing. Ștefan BALTĂ | Prorector responsabil cu parteneriatul cu studenții și accesare fonduri europene |
| 5 | Prof. univ. dr. Arthur Viorel TULUȘ | Prorector responsabil cu internaționalizarea, relațiile publice și parteneriatul cu mediul socio-cultural |
| 6 | Prof. dr. ing. habil. Daniela Laura BURUIANĂ | Prorector |
| 7 | Prof. dr. ing. Eugen-Victor-Cristian RUSU | Director C.S.U.D. |
| 8 | Carmen-Gabriela SÎRBU | Director Interimar General Administrativ |
| 9 | Dănuț LEFTER | Director Interimar General Adjunct Administrativ |
| 10 | Costică COȘTOI | Director, Direcția legislație, resurse umane și salarizare |
| 11 | Aurelia-Daniela MODIGA | Director Interimar - Direcția Economică |
| 12 | Marian DĂNĂILĂ | Director Interimar, Direcția Achiziții Publice și Tehnic |
| 13 | Mariana BĂLBĂRĂU | Șef interimar, Serviciul Financiar |
| 14 | Alina-Genoveva MAZURU | Șef Interimar, Serviciul Contabilitate |
| 15 | Adrian DUMITRAȘCU | Consilier juridic |
| 16 | Elena-Marinela OPREA | Consilier juridic |
| 17 | Andreea ALEXA | Consilier juridic |
| 18 | Maria – Cristiana COROIU | Consilier juridic |
| 19 | Margareta DĂNĂILĂ | Administrator financiar |
| 20 | Neculai SAVA | Administrator financiar |
| 21 | Lorena Gina LUPAȘCU | Administrator financiar |
| 22 | Camelia LUNGU | Administrator financiar |
| 23 | Mihai Aurelian IRIMIA | Administrator financiar |
| 24 | Cristinel OANĂ | Administrator de patrimoniu |
| 25 | Robert ROMAȘCU | Serviciul comunicații digitale și rețele de calculatoare |
| 26 | Paul MANAFU | Serviciul comunicații digitale și rețele de calculatoare |
| 27 | Cristi-Florin BAICU | Serviciul comunicații digitale și rețele de calculatoare |
| 28 | Iulian Liviu PETCU | Serviciul comunicații digitale și rețele de calculatoare |

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                  .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului				       ......................................................

Capacitate de semnătură                                                                       ......................................................

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului  						        .....................................................

Ţara de reşedinţă						        .....................................................

Adresa								        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)		                     .....................................................

Telefon / Fax							        .....................................................

Data

FORMULARUL nr. 2

Operator Economic

..........................

(denumirea)

# CENTRALIZATOR DE PREŢURI

| Nr. Crt. | Operatiuni care se executa | Nr. servicii/buc/kg/m | Pret unitar fără TVA | Valoare estimată fără TVA | Pret unitar | Valoare fărăTVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Servicii de verificare, constatare si diagnosticare |  |  |  |  |  |  |
| 1 | YAMATO, D-48 – 48000BTU | 1 |  |  |  |  |
| 2 | T-KLIMA, TK-COU-60HZVR1 – 54000 BTU | 1 |  |  |  |  |
| 3 | HYUNDAI, HOE30U-55HFN8-R(GA) – 60000 BTU | 1 |  |  |  |  |
| 4 | HTW, HTWMOUA96HD1N1R – 95000 BTU | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL 1 |  |  |  |  |  |  |
| Servicii de revizie tehnica si intretinere a aparatului |  |  |  |  |  |  |
| 1 | YAMATO, D-48 – 48000BTU | 1 |  |  |  |  |
| 2 | T-KLIMA, TK-COU-60HZVR1 – 54000 BTU | 1 |  |  |  |  |
| 3 | HYUNDAI, HOE30U-55HFN8-R(GA) – 60000 BTU | 1 |  |  |  |  |
| 4 | HTW, HTWMOUA96HD1N1R – 95000 BTU | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL 2 |  |  |  |  |  |  |
| Operatii de remediere a defectiunilor aparute fara inlocuirea pieselor |  |  |  |  |  |  |
| 1 | YAMATO, D-48 – 48000BTU | 1 |  |  |  |  |
| 2 | T-KLIMA, TK-COU-60HZVR1 – 54000 BTU | 1 |  |  |  |  |
| 3 | HYUNDAI, HOE30U-55HFN8-R(GA) – 60000 BTU | 1 |  |  |  |  |
| 4 | HTW, HTWMOUA96HD1N1R – 95000 BTU | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL 3 |  |  |  |  |  |  |
| Servicii privind demontarea si remontarea aparatelor de aer conditionat |  |  |  |  |  |  |
| 1 | YAMATO, D-48 – 48000BTU | 1 |  |  |  |  |
| 2 | T-KLIMA, TK-COU-60HZVR1 – 54000 BTU | 1 |  |  |  |  |
| 3 | HYUNDAI, HOE30U-55HFN8-R(GA) – 60000 BTU | 1 |  |  |  |  |
| 4 | HTW, HTWMOUA96HD1N1R – 95000 BTU | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cota de aprovizionare (%) (valoare procentuală adaos comercial pentru piesele ce urmează a fi înlocuite) – se va oferta o singură cotă de aprovizionare |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

# Nu se acceptă oferte parțiale și nici oferte alternative.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                    .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului				        .....................................................

Capacitate de semnătura					        .....................................................

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului  						        .....................................................

Ţara de reşedinţă					                    .....................................................

Adresa								        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			        .....................................................

Adresa de e-mail                                                                                    .....................................................

Telefon / Fax							        .....................................................

Data 						                                 .....................................................

FORMULARUL nr.3

# OFERTANTUL

__________________

(denumirea/numele)

# PROPUNERE TEHNICĂ

| NR. CRT. | ## Cerinţe autoritate contractantă | ## PROPUNERE TEHNICĂ OFERTANT |
| --- | --- | --- |
| 1 | Operatorul economic ofertant trebuie sa execute serviciile de verificare, constatare, diagnosticare, revizie tehnica si intretinere la toate cele 4 buc. aparate de aer conditionat stabilite apartinand achizitorului iar operatiile de înlocuire de piese defecte (daca este cazul), operatiile de remediere a defectiunilor aparute fara inlocuirea pieselor precum si demontarea si/ sau remontarea aparatelor de aer conditionat se va face, în functie de necesitati, la oricare dintre cele 4 aparate de aer conditionat, respectiv: ► Verificare, constatare si diagnosticare; ► Revizie tehnica si intretinere a aparatului; ► Inlocuire de piese defecte (daca este cazul); ► Operatii de remediere a defectiunilor aparute, fara inlocuirea pieselor; ► Demontarea si remontarea aparatelor de aer conditionat. |  |
| 2 | Serviciile de verificare, întreţinere, reparare si revizii tehnice pentru aparatele de aer conditionat apartinand achizitorului presupun urmatoarele operatii: ► Verificare, constatare si diagnosticare; ► Revizie tehnica si intretinere a aparatului; ► lnlocuire de piese defecte (daca este cazul); ► Operatii de remediere a defectiunilor aparute fara înlocuirea pieselor; ► Demontarea si remontarea aparatelor de aer conditionat. |  |
| 3 | Serviciile de verificare, constatare si diagnosticare a fiecarui aparat de aer conditionat vor presupune efectuarea urmatoarelor operatiuni: - Verificare parametri de sistem; - Verificare agent frigorific, verificare etanseitate; - Verificare presiune de lucru a agentului frigorific; - Verificarea starii izolatiilor traseelor frigorifice, materiale de mascare, etc.; - Verificarea ventilatoarelor unitatii exterioare, lubrifiere lagare; - Verificarea functionarii placilor electronice si a senzorilor; - Verificarea starii generale a unitatii interne/externe, a legaturilor electrice si strangerea acestora unde este cazul; - Verificarea traseului de scurgere a condensului, curatarea si eventual desfundarea acestuia; - Verificarea etanseitatii traseelor frigorifice si remedierea eventualelor neetanseitati; - Inspectarea etanseitatilor generale si particulare la circuitul frigorific, - Inspectarea conexiunilor electrice la motorul turbinei de la unitatea interioara, flaps si senzor; - Inspectarea conexiunilor electrice la compresor, condensator pornire, valva reversibila, panou electronic de comanda; - Inspectarea suport (consola) si soliditatea elementelor de fixare pe perete (unde este cazul, remedierea prinderii, inlocuire elemente fixare); - Curatire cu apa a rotorului si inlaturarea oricaror obturatii la schimbatorul de caldura al evaporatorului; - Demontare, spalare, curatire si remontare tavita condens (colmatari, depuneri); Verificare curent absorbit de compresor si ventilator la unitatea externa; Verificarea electrica a ventilatorului; - Verificarea entaseitatii traseelor frigorifice (tevi de cupru, tuburi condens, cabluri electrice, pompa condens daca este cazul); Serviciile de revizie tehnica si intretinere a fiecarui aparat de aer conditionat vor presupune: - Demontare capace si panouri de protectie la unitatea interioara, curatare si spalare filtre de aer; - Dezinfectare cu spray, solutie antibacteriana si remontare filtre de aer, capace, panouri; - Curatare cu aer sub presiune a unitatii interioare; - Spalare turbina unitate interioara, verificare joc in lagare si lubrifierea lagarelor; - Curatare generala si dezinfectare cu spray si lichid antibacterian; - Demontare capace si panouri protectie la unitatea exterioara, curatare, spalare si montare capace si panouri de protectie la unitatea exterioara; - Curatare cu aer sub presiune si spalarea carcasei unitatiî exterioare cu solutie detergent; - Curatarea cu aer sub presiune a condensatorului unitatii exterioare, inlaturare obturatii/colmatari la schimbatorul de caldura; - Desfundare traseu de scurgere condens (daca este cazul); Strangerea legaturilor electrice. - Verificarea finala a functionarii in sarcina a aparatului de aer conditionat. |  |
| 4 | Operatiile de remediere a defectiunilor constatate vor presupune inlocuirea unor piese sau subansambluri defecte ale aparatului de aer conditionat, dupa cum urmeaza: - Inlocuire compresor; - Inlocuire electrovalva; - Inlocuire placi electronice; - Inlocuire ventilatoare unitate externa; - Inlocuire filtre la unitatile interioare; - Inlocuire senzori la unitatile interioare si exterioare; - Inlocuire izolatii si bandaje la traseele frigorifice; - Inlocuire traseu frigorific dintre unitatea interna si cea externa; - Inlocuire sau completare agent frigorific; - Inlocuire condensator pornire compresor; - Inlocuire pompe evacuare condens; - Inlocuire telecomenzi cu unele universale; Inlocuire alte piese nenominalizate. |  |
| 5 | Operatiile de remediere a defectiunilor constatate care NU vor presupune înlocuirea unor piese sau subansambluri defecte ale aparatului de aer conditionat, sunt dupa cum urmeaza: - Masuratori si remediere defectiuni la placi electronice ale unitatii interioare (fara înlocuirea placii electronice); - Masuratori si remediere defectiuni la placi electronice ale unitatii exterioare (fara inlocuirea placii electronice); Verificare si eliminare zgomot si joc lagar turbina la unitatea interna |  |
| 6 | Operatiile de demontare si remontare a aparatelor de aer conditionat a caror necesitate apare pe durata derularii contractului se vor realiza doar in urma unei solicitari din partea beneficiarului. Toate operatiunile de verificare, intretinere si reparare a aparatelor de aer conditionat se vor realiza la locul de functionare a acestora. In situatia in care repararea nu se poate realiza la locul de functionare a aparatului de aer conditionat acesta poate fi luat de catre prestator in vederea repararii la sediul acestuia. ln acest caz demontarea, transportul si montarea aparatului de aer conditionat se va realiza pe cheltuiala prestatorului. Toate piesele si materialele utilizate pentru intretinerea si repararea aparatelor de aer conditionat trebuie sa corespunda normativelor si legislatiei in vigoare. Piesele utilizate pentru inlocuirea celor defecte vor fi originale, identice cu cele existente. In situatia in care producatorul aparatului de aer conditionat nu mai asigura piese de schimb originale, se vor utiliza piese de schimb de la alti producatori echivalente cu cele originale. Dupa reparare, toate echipamentele vor avea caracteristicile tehnice initiale, conform specificatiilor tehnice ale acestora. Dupa finalizarea operatiunilor de intretinere si eventual reparare, prestatorul va întocmi proces verbal de receptie cu reprezentantii achizitorului. Perioada minima de garantie acordata de catre prestator pentru serviciile prestate este de 12 luni. In perioada de garantie prestatorul va efectua orice reparatii sau inlocuiri de piese care au fost efectuate, in mod gratuit pentru toate aparatele de aer conditionat la care s-a intervenit |  |
| 7 | Timpul de prezentare si remediere a defectiunii este de 4 ore de la avizarea prestatorului de catre achizitor. |  |
| 8 | Pe perioada de derulare a contractului beneficiarul poate solicita prestatorului alte interventii la aparatele de aer conditionat care nu se regasesc in lista operatiilor de verificare, constatare, diagnosticare, revizie tehnica sau remediere a defetiunilor. Prestarea acestor operatiuni se va realiza doar dupa aprobarea de catre beneficiar a tarifului solicitat de catre prestator. Aceste tarife ofertate pentru operatiunile necuprinse în caietul de sarcini dar solicitate de catre beneficiar vor face obiectul analizei beneficiarului prin comparare cu tarife similare de pe piata de profil. Pentru piesele de schimb, se va deconta doar contravaloarea acestora, manopera, transportul si orice alte cheltuieli fiind in sarcina prestatorului |  |
| 9 | Termen prestare/ execuție Serviciile de de verificare, intretinere, reparatii, revizii tehnice si interventii la aparate de aer conditionat se vor presta până la data de 31.12.2025 cu posibilitatea prelungirii cu 4 luni în 2026 |  |
| 10 | Recepția serviciilor Dupa executarea operatiilor de intretinere si/sau reparare se va verifica de catre prestator, împreuna cu reprezentantii achizitorului, functionarea corespunzatoare a echipamentelor supuse operatiilor de verificare, revizie tehnica, reparare sau interventie. Dupa aceste verificari se va intocmi proces verbal de receptie care va contine toate operatiunile efectuate de catre prestator precum si toate piesele înlocuite. LIPSA PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE DA DREPTUL ACHIZITORULUI DE A REFUZA PLATA FACTURII PENTRU SERVICIILE PRESTATE. Perioada de garantie pentru lucrarile executate precum si pentru piesele inlocuite va fi de minim 12 luni si va decurge de la data semnarii procesului verbal de receptie pentru fiecare aparat de aer conditionat in parte. |  |
| 11 | Alte cerințe - Prestatorul va asigura personal propriu de specialitate pentru derularea contractului de inretinere si reparare a aparatelor de aer conditionat apartinand achizitorului; - Prestatorul va detine si va prezenta certificarea AGFR pentru servicii de intretinere aparate de aer conditionat; - Prestatorul va suporta toate cheltuielile legate de deplasarea personalului propriu de specialitate, a pieselor si materialelor necesare derularii contractului de intretinere, revizii tehnice si reparare a aparatelor de aer conditionat apartinand achizitorului; - Piesele si materialele necesare vor fi asigurate de catre prestator, manopera de inlocuire a acestora fiind inclusa in pretul ofertat, achizitorul achitand doar valoarea pieselor si materialelor înlocuite si numai o singura data cu ocazia primei intretineri; - Ulterior primei intretineri, in perioada de garantie, orice piesa defecta va fi înlocuita de catre prestator pe cheltuiala sa in termen de maxim 12 ore de la avizarea achizitorului. Defectiunile care nu presupun inlocuirea de piese defecte cad in sarcina prestatorului, termenul de remediere a acestora fiind de maxim 12 ore. |  |

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                    .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului				        .....................................................

Capacitate de semnătura					        .....................................................

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului  						        .....................................................

Ţara de reşedinţă					                    .....................................................

Adresa								        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			        .....................................................

Adresa de e-mail                                                                                    .....................................................

Telefon / Fax							        .....................................................

Data 							                    ....................................................

FORMULARUL nr.4

## declaratie privind SĂNATATEA ȘI SECURITATEA ÎN muncĂ

Subsemnatul, ........................... (nume și prenume), reprezentant împuternicit al ……………………….. (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere că mă anagajez să prestez ............................. pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii, care sunt în vigoare în România.

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborare ofertei am ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii, și am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligații.

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                     .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului				        .....................................................

Capacitate de semnătura					        .....................................................

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului  						        .....................................................

Ţara de reşedinţă					                    .....................................................

Adresa								        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			        .....................................................

Adresa de e-mail                                                                                    .....................................................

Telefon / Fax							        .....................................................

Data 							                     .....................................................