MODELE DE FORMULARE

Lista formularelor:

Formularul – 1	 Declaratie  privind conflictul de interese pentru ofertanţi/ ofertanţi asociaţi/    subcontractanţi/terţi susţinători

Formularul – 2	Declaratie privind sanatate si securitatea in munca;

Formularul  – 3	Propunere tehnică;

Formularul  – 4	Formular de ofertă Lot 1

Formular de ofertă Lot 2

Formular de ofertă Lot 3

Formularul  – 5	Centralizator de preţuri Lot 1

Centralizator de preţuri Lot 2

Centralizator de preţuri Lot 3

Formular 1

DECLARATIE

privind conflictul de interese

pentru ofertanţi/ ofertanţi asociaţi/  subcontractanţi/terţi susţinători

Subsemnatul,_______________________________ (nume și prenume), domiciliat (a) in ........ (adresa de domiciliu), identificat (a) cu act de identitate (CI/pasaport), seria .................., nr. ................, eliberat de .............., la data de .................., CNP .........................., reprezentant legal autorizat al______________________________________________(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), în calitate de ofertant/ ofertant asociat/ subcontractant /terţ susţinător( după caz), la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect ……………………………………………………. la data de .................. (zi/lună/an), organizată de …………………………, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că în calitate de participant la acestă procedură nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese în sensul art. 59 și art.60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

-	situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Autorității/entității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;

-	situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Autorității/entității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispunem. Inteleg că în cazul în care aceasta declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Anexat este lista acţionarilor/asociaţilor /membrilor consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare / persoane împuternicite din cadrul Universitatii “Dunarea de Jos” din Galati.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                      ..........................................

Numele  şi prenumele semnatarului		                                           ..........................................

Capacitate de semnătura                		                                           ..........................................

Detalii despre ofertant(adresa de e-mail)

Numele ofertantului  						                  ...........................................

Ţara de reşedinţă		                       	                                         .............................................

Adresa								                 .............................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)                                         .....................................................

Telefon / Fax							                  ...........................................

Data

Lista acţionari/asociaţi /membri în consiliul de administraţie/organ de conducere sau de supervizare / persoane împuternicite din cadrul Universitatii “Dunarea de Jos” din Galati denumirea/numele ofertantului.

| Nr. Crt. | Numele şi Prenumele | Funcţia în cadrul ofertantului |
| --- | --- | --- |
|  | Prof. univ. dr. ing. habil. Marian BARBU | Rector |
|  | Prof. univ. dr. ing. Elena MEREUȚĂ | Prorector responsabil cu activitatea didactică și asigurarea calității |
|  | Prof. univ. dr. Adrian MICU | Prorector responsabil cu cercetarea, dezvoltarea, inovarea, relațiile interuniversitare și mediul de afaceri |
|  | Conf. univ. dr. ing. Ștefan BALTĂ | Prorector responsabil cu parteneriatul cu studenții și accesare fonduri europene |
|  | Prof. univ. dr. Arthur Viorel TULUȘ | Prorector responsabil cu internaționalizarea, relațiile publice și parteneriatul cu mediul socio-cultural |
|  | Prof. dr. ing. habil. Daniela Laura BURUIANĂ | Prorector |
|  | Prof. dr. ing. Gabriela RÎPEANU | Director C.S.U.D. |
|  | Marian DĂNĂILĂ | Director General Administrativ |
|  | Costică COȘTOI | Director, Direcția legislație, resurse umane și salarizare |
|  | Aurelia-Daniela MODIGA | Director - Direcția Economică |
|  | Virginia TĂCHIȚĂ | Director, Direcția Achiziții Publice și Tehnic |
|  | Mariana BĂLBĂRĂU | Șef, Serviciul Financiar |
|  | Alina-Genoveva MAZURU | Șef, Serviciul Contabilitate |
|  | Adrian DUMITRAȘCU | Consilier juridic |
|  | Elena-Marinela OPREA | Consilier juridic |
|  | Andreea ALEXA | Consilier juridic |
|  | Maria – Cristiana COROIU | Consilier juridic |
|  | Cristian Laurențiu DAVID | Consilier juridic |
|  | Margareta DĂNĂILĂ | Administrator financiar |
|  | Neculai SAVA | Administrator financiar |
|  | Cosmina Cătălina SILIVĂSTRU | Administrator de patrimoniu |
|  | Cristinel OANĂ | Administrator de patrimoniu |
|  | Iulian Cătălin PARAIPAN | sef serviciu Parimoniu |
|  | Mihaela DOROBĂȚ | administrator finanaciar |
|  | Marcel TĂTARU | administrator patrimoniu |
|  | Simona Teodora POTRIVITU | administrator patrimoniu |

Semnătura ofertantuluisau a reprezentantuluiofertantului   .....................................................

Numeleşiprenumelesemnatarului				 .....................................................

Capacitate de semnătura					......................................................

Detaliidespreofertant                                                           …….…………………………………

Adresa de e-mail                                                                  ……………………………………….

Numeleofertantului						.....................................................

Ţara de reşedinţă				                       .....................................................

Adresa							           .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacăestediferită)		           .....................................................

Telefon / Fax						           .....................................................

Data 							          .....................................................

FORMULARUL nr.2

Operator Economic

..........................

(denumirea)

## declaratie privind SANATATE SI SECURITATEA IN muncA

Subsemnatul ........................... (nume si prenume), reprezentant imputernicit al ………………………..(denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere ca ma anagajez sa prestez serviciilr pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare in Romania.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborare ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, si am inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii.

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţă de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Semnătura ofertantuluisau a reprezentantuluiofertantului   .....................................................

Numeleşiprenumelesemnatarului				 .....................................................

Capacitate de semnătura					......................................................

Detaliidespreofertant                                                           …….…………………………………

Adresa de e-mail                                                                  ……………………………………….

Numeleofertantului						.....................................................

Ţara de reşedinţă				                       .....................................................

Adresa							           .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacăestediferită)		           .....................................................

Telefon / Fax						           .....................................................

Data 							          .....................................................

FORMULARUL nr.3

## OFERTANTUL

## _________________

## (denumirea/numele)

## PROPUNERE TEHNICA

Servicii de verificare a hidranţilor interiori şi exteriori-semestrial (lunile martie și septembrie 2026)- sediile Universităţii Galaţi – LOT 1

| ## Nr.crt | ## Cerinţe autoritate contractantă | ## Ofertă PRESTATOR |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale Nivel specific minim necesar: Cerinta nr. 1 Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, din care sa reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului. Atestarea formei de înregistrare profesională a operatorului economic ofertant: a) pentru persoane juridice/fizice române: 1) pentru persoane juridice: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul judeţean astfel încât informaţiile cuprinse în acesta să fie valabile /reale la data prezentării; 2) pentru persoane fizice: Autorizaţie de funcţionare, emisă de Oficiul Registrului Comerţului de pe langă Tribunalul judeţean, conform O.U.G. nr. 44/2008 cu modificarile si completarile ulterioare; b)pentru persoane juridice /fizice straine: Prezentarea de Documente care dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional din ţara de origine a ofertantului traduse în limba româna. Se solicită ca obiectul contractului să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Modalitate de îndeplinire: Cerinţa se consideră indeplinită prin prezentarea certificatului constatator emis de ONRC în copie conform cu originalul. Pentru persoanele juridice străine Se va prezenta document care dovedeşte o formă de înregistrare/atestare. Pentru persoane fizice Se va prezenta document edificator prin care să dovedească o forma de înregistrare ca persoană fizică. Cerinta nr. 2 Operatorii economici ce depun oferta trebuie să demonstreze că dețin Autorizaţie emisă de către C.N.S.I.P.C. / I.G.S.U. - BUCUREŞTI pentru verificarea şi întreţinerea instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor (hidranţi interiori, hidranţi exteriori etc) conform Ordinului Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 87 din 06 aprilie 2010 de către Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr.112/2014 Modalitate de îndeplinire: Cerinţa se consideră indeplinită prin prezentarea autorizației, valabilă la data limită de depunere a ofertei, în copie conform cu originalul. | ## se va completa de către ofertant |
| ## 2. | DESCRIEREA SERVICIILOR Lucrările de verificare şi mentenanţă la instalaţiile de stingere a incendiilor se vor face semestrial şi constau în următoarele operaţii: La hidranţii de incendiu interiori se verifică funcţionarea cu furtunul derulat complet, sub presiune, urmărind următoarele aspecte: a) furtunul nu este corodat, nu sunt scurgeri, deformări, distrugeri, crăpături, pe întreaga lungime; în cazul unui semn de defect, furtunul se înlocuieşte imediat cu un alt furtun încercat la presiunea de lucru maximă; b) dispozitivele de fixare sunt solide şi nedeteriorate; c) debitul de apă este continuu şi suficient (se recomandă utilizarea unui debitmetru şi a unui manometru); d) sistemul de derulare funcţionează uşor; e) ţeava funcţionează corespunzător. Dacă este necesară o reparaţie urgentă, se afiţează inscripţia DEFECT şi se informează imediat persoana competentă pentru a lua măsuri alternative de protecţie. La fiecare cinci ani toate furtunurile trebuie presurizate la presiune maximă de lucru. La hidranţii de incendiu exteriori se verifică: - starea tehnică a cutiilor de protecţie, înlocuindu-se cele deteriorate datorită circulaţiei autovehiculelor sau a unor intervenţii necorespunzătoare; b) gradul de etanşeitate a garniturilor; c) existenţa indicatoarelor de marcare a hidranţilor. Pe fiecare hidrant se va afişa o etichetă autoadezivă conţinând numele prestatorului, data verificării şi data scadenţei. Verificările planificate şi executate, constatările respective şi măsurile luate se consemnează în registrul de control al instalaţiei. În urma lucrărilor de verificare a instalaţiilor de stingere, Prestatorul va încheia cu reprezentantul Beneficiarului „Procesul Verbal de verificare”, pentru fiecare obiectiv, care cuprinde starea reală a acestora şi propunerea de reparare/înlocuire a unor piese (componente) a instalaţiilor defecte sau deteriorate ce nu mai reprezintă siguranţă în exploatare. Pe baza Procesului Verbal de verificare, se va transmite Beneficiarului un necesar ce va cuprinde lista pieselor defecte, deteriorate sau lipsă şi cantităţile necesare. Garanție acordată Prestatorul va emite certificatul de garanţie pentru serviciile prestate, astfel: - garanție piese de schimb-12 luni - garanție verificări efectuate-valabil 6 luni. Prestatorul va suporta sancţiunile aplicate în urma controalelor organelor abilitate în situaţia în care neconformităţile constatate se datorează exclusiv prestatorului. Prestatorul are obligaţia păstrării şi întreţinerii corespunzătoare a spaţiilor, bunurilor şi dotărilor puse la dispoziţie de beneficiar. Ofertantul va prezenta copie după autorizatie, valabilă la data depunerii ofertei | ## se va completa de către ofertant |
| ## 3. | TERMEN DE PRESTARE Verificarea hidranţilor interiori/exteriori se efectuează o dată la 6 luni, în lunile martie și septembrie 2026. Durata de execuţie a serviciilor de verificare a hidranţilor va fi în termen de: - maxim 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului, pentru prima verificare, dar nu mai târziu de luna martie; - maxim 30 de zile calendaristice de la data împlinirii termenului de 6 luni de la prima verificare, pentru a doua verificare, dar nu mai târziu de luna septembrie. Durata de valabilitate a contractului: până la data împlinirii termenului de 6 luni după efectuarea ultimei verificări. | ## se va completa de către ofertant |
| ## 4. | RECEPȚIA SERVICIILOR Recepţia se va face în mod obligatoriu pe baza următoarelor documente: - Factură fiscală; - Proces verbal de prestare a serviciilor | ## se va completa de către ofertant |
| ## 5. | CONDIȚII IMPUSE PENTRU SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ȘI PROTECȚIA MUNCII Prestatorul trebuie să respecte cerinţele legale de securitate şi sănătate în muncă, respectiv de protecţie a mediului, prevăzute de legislaţia în vigoare aplicabilă, fiind direct responsabil de consecinţele nerespectării acestei legislaţii. | ## se va completa de către ofertant |

Semnătura ofertantuluisau a reprezentantuluiofertantului   .....................................................

Numeleşiprenumelesemnatarului				 .....................................................

Capacitate de semnătura					......................................................

Detaliidespreofertant                                                           …….…………………………………

Adresa de e-mail                                                                  ……………………………………….

Numeleofertantului						.....................................................

Ţara de reşedinţă				                       .....................................................

Adresa							           .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacăestediferită)		           .....................................................

Telefon / Fax						           .....................................................

Data 							          .....................................................

FORMULARUL nr.3

## OFERTANTUL

## _________________

## (denumirea/numele)

## PROPUNERE TEHNICA

Servicii de verificare a hidranţilor interiori şi exteriori-semestrial (lunile martie și septembrie 2026)- sediile Fac. Ing. Brăila – LOT 2

| ## Nr.crt | ## Cerinţe autoritate contractantă | ## Ofertă PRESTATOR |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale Nivel specific minim necesar: Cerinta nr. 1 Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, din care sa reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului. Atestarea formei de înregistrare profesională a operatorului economic ofertant: a) pentru persoane juridice/fizice române: 1) pentru persoane juridice: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul judeţean astfel încât informaţiile cuprinse în acesta să fie valabile /reale la data prezentării; 2) pentru persoane fizice: Autorizaţie de funcţionare, emisă de Oficiul Registrului Comerţului de pe langă Tribunalul judeţean, conform O.U.G. nr. 44/2008 cu modificarile si completarile ulterioare; b)pentru persoane juridice /fizice straine: Prezentarea de Documente care dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional din ţara de origine a ofertantului traduse în limba româna. Se solicită ca obiectul contractului să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Modalitate de îndeplinire: Cerinţa se consideră indeplinită prin prezentarea certificatului constatator emis de ONRC în copie conform cu originalul. Pentru persoanele juridice străine Se va prezenta document care dovedeşte o formă de înregistrare/atestare. Pentru persoane fizice Se va prezenta document edificator prin care să dovedească o forma de înregistrare ca persoană fizică. Cerinta nr. 2 Operatorii economici ce depun oferta trebuie să demonstreze că dețin Autorizaţie emisă de către C.N.S.I.P.C. / I.G.S.U. - BUCUREŞTI pentru verificarea şi întreţinerea instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor (hidranţi interiori, hidranţi exteriori etc) conform Ordinului Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 87 din 06 aprilie 2010 de către Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr.112/2014 Modalitate de îndeplinire: Cerinţa se consideră indeplinită prin prezentarea autorizației, valabilă la data limită de depunere a ofertei, în copie conform cu originalul. | ## se va completa de către ofertant |
| ## 2. | DESCRIEREA SERVICIILOR Lucrările de verificare şi mentenanţă la instalaţiile de stingere a incendiilor se vor face semestrial şi constau în următoarele operaţii: La hidranţii de incendiu interiori se verifică funcţionarea cu furtunul derulat complet, sub presiune, urmărind următoarele aspecte: a) furtunul nu este corodat, nu sunt scurgeri, deformări, distrugeri, crăpături, pe întreaga lungime; în cazul unui semn de defect, furtunul se înlocuieşte imediat cu un alt furtun încercat la presiunea de lucru maximă; b) dispozitivele de fixare sunt solide şi nedeteriorate; c) debitul de apă este continuu şi suficient (se recomandă utilizarea unui debitmetru şi a unui manometru); d) sistemul de derulare funcţionează uşor; e) ţeava funcţionează corespunzător. Dacă este necesară o reparaţie urgentă, se afiţează inscripţia DEFECT şi se informează imediat persoana competentă pentru a lua măsuri alternative de protecţie. La fiecare cinci ani toate furtunurile trebuie presurizate la presiune maximă de lucru. La hidranţii de incendiu exteriori se verifică: - starea tehnică a cutiilor de protecţie, înlocuindu-se cele deteriorate datorită circulaţiei autovehiculelor sau a unor intervenţii necorespunzătoare; b) gradul de etanşeitate a garniturilor; c) existenţa indicatoarelor de marcare a hidranţilor. Pe fiecare hidrant se va afişa o etichetă autoadezivă conţinând numele prestatorului, data verificării şi data scadenţei. Verificările planificate şi executate, constatările respective şi măsurile luate se consemnează în registrul de control al instalaţiei. În urma lucrărilor de verificare a instalaţiilor de stingere, Prestatorul va încheia cu reprezentantul Beneficiarului „Procesul Verbal de verificare”, pentru fiecare obiectiv, care cuprinde starea reală a acestora şi propunerea de reparare/înlocuire a unor piese (componente) a instalaţiilor defecte sau deteriorate ce nu mai reprezintă siguranţă în exploatare. Pe baza Procesului Verbal de verificare, se va transmite Beneficiarului un necesar ce va cuprinde lista pieselor defecte, deteriorate sau lipsă şi cantităţile necesare. Garanție acordată Prestatorul va emite certificatul de garanţie pentru serviciile prestate, astfel: - garanție piese de schimb-12 luni - garanție verificări efectuate-valabil 6 luni. Prestatorul va suporta sancţiunile aplicate în urma controalelor organelor abilitate în situaţia în care neconformităţile constatate se datorează exclusiv prestatorului. Prestatorul are obligaţia păstrării şi întreţinerii corespunzătoare a spaţiilor, bunurilor şi dotărilor puse la dispoziţie de beneficiar. Ofertantul va prezenta copie după autorizatie, valabilă la data depunerii ofertei | ## se va completa de către ofertant |
| ## 3. | TERMEN DE PRESTARE Verificarea hidranţilor interiori/exteriori se efectuează o dată la 6 luni, în lunile martie și septembrie 2026. Durata de execuţie a serviciilor de verificare a hidranţilor va fi în termen de: - maxim 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului, pentru prima verificare, dar nu mai târziu de luna martie; - maxim 30 de zile calendaristice de la data împlinirii termenului de 6 luni de la prima verificare, pentru a doua verificare, dar nu mai târziu de luna septembrie. Durata de valabilitate a contractului: până la data împlinirii termenului de 6 luni după efectuarea ultimei verificări. | ## se va completa de către ofertant |
| ## 4. | RECEPȚIA SERVICIILOR Recepţia se va face în mod obligatoriu pe baza următoarelor documente: - Factură fiscală; - Proces verbal de prestare a serviciilor | ## se va completa de către ofertant |
| ## 5. | CONDIȚII IMPUSE PENTRU SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ȘI PROTECȚIA MUNCII Prestatorul trebuie să respecte cerinţele legale de securitate şi sănătate în muncă, respectiv de protecţie a mediului, prevăzute de legislaţia în vigoare aplicabilă, fiind direct responsabil de consecinţele nerespectării acestei legislaţii. | ## se va completa de către ofertant |

Semnătura ofertantuluisau a reprezentantuluiofertantului   .....................................................

Numeleşiprenumelesemnatarului				 .....................................................

Capacitate de semnătura					......................................................

Detaliidespreofertant                                                           …….…………………………………

Adresa de e-mail                                                                  ……………………………………….

Numeleofertantului						.....................................................

Ţara de reşedinţă				                       .....................................................

Adresa							           .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacăestediferită)		           .....................................................

Telefon / Fax						           .....................................................

Data 							          .....................................................

FORMULARUL nr.3

## OFERTANTUL

## _________________

## (denumirea/numele)

## PROPUNERE TEHNICA

Servicii de verificare a hidranţilor interiori şi exteriori-semestrial (lunile martie și septembrie 2026)- Direcția Cămine și Cantine  – LOT 3

| ## Nr.crt | ## Cerinţe autoritate contractantă | ## Ofertă PRESTATOR |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale Nivel specific minim necesar: Cerinta nr. 1 Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, din care sa reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului. Atestarea formei de înregistrare profesională a operatorului economic ofertant: a) pentru persoane juridice/fizice române: 1) pentru persoane juridice: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul judeţean astfel încât informaţiile cuprinse în acesta să fie valabile /reale la data prezentării; 2) pentru persoane fizice: Autorizaţie de funcţionare, emisă de Oficiul Registrului Comerţului de pe langă Tribunalul judeţean, conform O.U.G. nr. 44/2008 cu modificarile si completarile ulterioare; b)pentru persoane juridice /fizice straine: Prezentarea de Documente care dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional din ţara de origine a ofertantului traduse în limba româna. Se solicită ca obiectul contractului să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Modalitate de îndeplinire: Cerinţa se consideră indeplinită prin prezentarea certificatului constatator emis de ONRC în copie conform cu originalul. Pentru persoanele juridice străine Se va prezenta document care dovedeşte o formă de înregistrare/atestare. Pentru persoane fizice Se va prezenta document edificator prin care să dovedească o forma de înregistrare ca persoană fizică. Cerinta nr. 2 Operatorii economici ce depun oferta trebuie să demonstreze că dețin Autorizaţie emisă de către C.N.S.I.P.C. / I.G.S.U. - BUCUREŞTI pentru verificarea şi întreţinerea instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor (hidranţi interiori, hidranţi exteriori etc) conform Ordinului Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 87 din 06 aprilie 2010 de către Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr.112/2014 Modalitate de îndeplinire: Cerinţa se consideră indeplinită prin prezentarea autorizației, valabilă la data limită de depunere a ofertei, în copie conform cu originalul. | ## se va completa de către ofertant |
| ## 2. | DESCRIEREA SERVICIILOR Lucrările de verificare şi mentenanţă la instalaţiile de stingere a incendiilor se vor face semestrial şi constau în următoarele operaţii: La hidranţii de incendiu interiori se verifică funcţionarea cu furtunul derulat complet, sub presiune, urmărind următoarele aspecte: a) furtunul nu este corodat, nu sunt scurgeri, deformări, distrugeri, crăpături, pe întreaga lungime; în cazul unui semn de defect, furtunul se înlocuieşte imediat cu un alt furtun încercat la presiunea de lucru maximă; b) dispozitivele de fixare sunt solide şi nedeteriorate; c) debitul de apă este continuu şi suficient (se recomandă utilizarea unui debitmetru şi a unui manometru); d) sistemul de derulare funcţionează uşor; e) ţeava funcţionează corespunzător. Dacă este necesară o reparaţie urgentă, se afiţează inscripţia DEFECT şi se informează imediat persoana competentă pentru a lua măsuri alternative de protecţie. La fiecare cinci ani toate furtunurile trebuie presurizate la presiune maximă de lucru. La hidranţii de incendiu exteriori se verifică: - starea tehnică a cutiilor de protecţie, înlocuindu-se cele deteriorate datorită circulaţiei autovehiculelor sau a unor intervenţii necorespunzătoare; b) gradul de etanşeitate a garniturilor; c) existenţa indicatoarelor de marcare a hidranţilor. Pe fiecare hidrant se va afişa o etichetă autoadezivă conţinând numele prestatorului, data verificării şi data scadenţei. Verificările planificate şi executate, constatările respective şi măsurile luate se consemnează în registrul de control al instalaţiei. În urma lucrărilor de verificare a instalaţiilor de stingere, Prestatorul va încheia cu reprezentantul Beneficiarului „Procesul Verbal de verificare”, pentru fiecare obiectiv, care cuprinde starea reală a acestora şi propunerea de reparare/înlocuire a unor piese (componente) a instalaţiilor defecte sau deteriorate ce nu mai reprezintă siguranţă în exploatare. Pe baza Procesului Verbal de verificare, se va transmite Beneficiarului un necesar ce va cuprinde lista pieselor defecte, deteriorate sau lipsă şi cantităţile necesare. Garanție acordată Prestatorul va emite certificatul de garanţie pentru serviciile prestate, astfel: - garanție piese de schimb-12 luni - garanție verificări efectuate-valabil 6 luni. Prestatorul va suporta sancţiunile aplicate în urma controalelor organelor abilitate în situaţia în care neconformităţile constatate se datorează exclusiv prestatorului. Prestatorul are obligaţia păstrării şi întreţinerii corespunzătoare a spaţiilor, bunurilor şi dotărilor puse la dispoziţie de beneficiar. Ofertantul va prezenta copie după autorizatie, valabilă la data depunerii ofertei | ## se va completa de către ofertant |
| ## 3. | TERMEN DE PRESTARE Verificarea hidranţilor interiori/exteriori se efectuează o dată la 6 luni, în lunile martie și septembrie 2026. Durata de execuţie a serviciilor de verificare a hidranţilor va fi în termen de: - maxim 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului, pentru prima verificare, dar nu mai târziu de luna martie; - maxim 30 de zile calendaristice de la data împlinirii termenului de 6 luni de la prima verificare, pentru a doua verificare, dar nu mai târziu de luna septembrie. Durata de valabilitate a contractului: până la data împlinirii termenului de 6 luni după efectuarea ultimei verificări. | ## se va completa de către ofertant |
| ## 4. | RECEPȚIA SERVICIILOR Recepţia se va face în mod obligatoriu pe baza următoarelor documente: - Factură fiscală; - Proces verbal de prestare a serviciilor | ## se va completa de către ofertant |
| ## 5. | CONDIȚII IMPUSE PENTRU SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ȘI PROTECȚIA MUNCII Prestatorul trebuie să respecte cerinţele legale de securitate şi sănătate în muncă, respectiv de protecţie a mediului, prevăzute de legislaţia în vigoare aplicabilă, fiind direct responsabil de consecinţele nerespectării acestei legislaţii. | ## se va completa de către ofertant |

Semnătura ofertantuluisau a reprezentantuluiofertantului   .....................................................

Numeleşiprenumelesemnatarului				 .....................................................

Capacitate de semnătura					......................................................

Detaliidespreofertant                                                           …….…………………………………

Adresa de e-mail                                                                  ……………………………………….

Numeleofertantului						.....................................................

Ţara de reşedinţă				                       .....................................................

Adresa							           .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacăestediferită)		           .....................................................

Telefon / Fax						           .....................................................

Data 							          .....................................................

FORMULARUL nr.4

Operator Economic

..........................

(denumirea)

# FORMULAR DE OFERTĂ

Lot 1 Servicii de verificare a hidranţilor interiori şi exteriori-semestrial (lunile martie și septembrie 2026)- sediile Universităţii Galaţi

Catre ....................................................................................................

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

- Examinând documentația de atribuire, subsemnatul/ subsemnații, reprezentanți ai ofertantului _________________________________________________(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să prestam servicii de revizie și eventuale reparații ale autovehiculelor aflate în garanție și ale autovehiculelor aflate în postgaranție,  cu asigurarea consumabilelor și a pieselor de schimb.

- Ne angajăm ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus mentionată să prestam servicii de revizie și eventuale reparații ale autovehiculelor aflate în garanție și ale autovehiculelor aflate în postgaranție,  cu asigurarea consumabilelor și a pieselor de schimb cu respectarea tuturor cerințelor din Caietul de Sarcini și documentatia de atribuire, prezenta declaratie facând parte din propunerea tehnică pe care o formulăm. De asemenea, ne asumăm angajamentul de a onora toate solicitările autorității contractante privind prestarea serviciilor.

- Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de _______ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

- Până la încheierea și semnarea contractului, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită caștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

- Intelegem ca nu suntetiobligatisaacceptatioferta cu celmaiscazutpretsauoricealtaofertape care o putetiprimi.

Data _____/_____/_____

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez

(semnatura)

oferta pentru si în numele ____________________________________.

(denumirea/numele ofertantului)

FORMULARUL nr.4

Operator Economic

..........................

(denumirea)

# FORMULAR DE OFERTĂ

Lot 2 Servicii de verificare a hidranţilor interiori-semestrial (lunile martie și septembrie 2026)- sediile Fac. Ing. Brăila

Catre ....................................................................................................

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

- Examinând documentația de atribuire, subsemnatul/ subsemnații, reprezentanți ai ofertantului _________________________________________________(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să prestam servicii de revizie și eventuale reparații ale autovehiculelor aflate în garanție și ale autovehiculelor aflate în postgaranție,  cu asigurarea consumabilelor și a pieselor de schimb.

- Ne angajăm ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus mentionată să prestam servicii de revizie și eventuale reparații ale autovehiculelor aflate în garanție și ale autovehiculelor aflate în postgaranție,  cu asigurarea consumabilelor și a pieselor de schimb cu respectarea tuturor cerințelor din Caietul de Sarcini și documentatia de atribuire, prezenta declaratie facând parte din propunerea tehnică pe care o formulăm. De asemenea, ne asumăm angajamentul de a onora toate solicitările autorității contractante privind prestarea serviciilor.

- Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de _______ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

- Până la încheierea și semnarea contractului, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită caștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

- Intelegem ca nu suntetiobligatisaacceptatioferta cu celmaiscazutpretsauoricealtaofertape care o putetiprimi.

Data _____/_____/_____

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez

(semnatura)

oferta pentru si în numele ____________________________________.

(denumirea/numele ofertantului)

FORMULARUL nr.4

Operator Economic

..........................

(denumirea)

# FORMULAR DE OFERTĂ

Lot 2 Servicii de verificare a hidranţilor interiori şi exteriori-semestrial (lunile martie și septembrie 2026)- Direcţia Cămine și Cantine

Catre ....................................................................................................

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

- Examinând documentația de atribuire, subsemnatul/ subsemnații, reprezentanți ai ofertantului _________________________________________________(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să prestam servicii de revizie și eventuale reparații ale autovehiculelor aflate în garanție și ale autovehiculelor aflate în postgaranție,  cu asigurarea consumabilelor și a pieselor de schimb.

- Ne angajăm ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus mentionată să prestam servicii de revizie și eventuale reparații ale autovehiculelor aflate în garanție și ale autovehiculelor aflate în postgaranție,  cu asigurarea consumabilelor și a pieselor de schimb cu respectarea tuturor cerințelor din Caietul de Sarcini și documentatia de atribuire, prezenta declaratie facând parte din propunerea tehnică pe care o formulăm. De asemenea, ne asumăm angajamentul de a onora toate solicitările autorității contractante privind prestarea serviciilor.

- Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de _______ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

- Până la încheierea și semnarea contractului, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită caștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

- Intelegem ca nu suntetiobligatisaacceptatioferta cu celmaiscazutpretsauoricealtaofertape care o putetiprimi.

Data _____/_____/_____

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez

(semnatura)

oferta pentru si în numele ____________________________________.

(denumirea/numele ofertantului)

FORMULARUL nr.5

Operator Economic

..........................

(denumirea)

# CENTRALIZATOR DE PREŢURI

Lot 1 Servicii de verificare a hidranţilor interiori şi exteriori-semestrial (lunile martie și septembrie 2026)- sediile Universităţii Galaţi

| Nr. crt. | Denumirea serviciului | Cant. | Preţ/buc (faraTVA) | Preț total RON fără TVA | Taxa pe valoare adăugată RON |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 6=3*5 | 7=6*19% |
| 1.1 | Servicii de verificare a hidrantilor interiori (sediile Universitatii) | 434 | ..... | ..... | ...... |
| 1.2 | Servicii de verificare a hidrantilor exteriori (sediile Universitatii) | 20 | ..... | ..... | ...... |

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                           ………………………………………

Numele şi prenumele semnatarului				                      ………………………………………

Capacitate de semnătura				                                      ….……………………………….…

Detalii despre ofertant                                                                                      …..…………………………………

Adresa de e-mail                                                                                                   ………………………………….

Numele ofertantului						        .....................................................

Ţara de reşedinţă						        …………..…………………………

Adresa								        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			        ……………………………………..

Telefon / Fax							        .....................................................

Data

FORMULARUL nr.5

Operator Economic

..........................

(denumirea)

# CENTRALIZATOR DE PREŢURI

Lot 2 Servicii de verificare a hidranţilor interiori şi exteriori-semestrial (lunile martie și septembrie 2026)- sediile Fac. Ing. Brăila

| Nr. crt. | Denumirea serviciului | Cant. | Preţ/buc (faraTVA) | Preț total RON fără TVA | Taxa pe valoare adăugată RON |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 6=3*5 | 7=6*19% |
| 2.1 | Servicii de verificare a hidranţilor interiori-semestrial (lunile martie și septembrie 2026)- sediile Fac. Ing. Brăila | 50 | ..... | ..... | ...... |

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                           ………………………………………

Numele şi prenumele semnatarului				                      ………………………………………

Capacitate de semnătura				                                      ….……………………………….…

Detalii despre ofertant                                                                                      …..…………………………………

Adresa de e-mail                                                                                                   ………………………………….

Numele ofertantului						        .....................................................

Ţara de reşedinţă						        …………..…………………………

Adresa								        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			        ……………………………………..

Telefon / Fax							        .....................................................

Data

FORMULARUL nr.5

Operator Economic

..........................

(denumirea)

# CENTRALIZATOR DE PREŢURI

Lot 3 Servicii de verificare a hidranţilor interiori şi exteriori-semestrial (lunile martie și septembrie 2026)- Direcția Cămine și Cantine

| Nr. crt. | Denumirea serviciului | Cant. | Preţ/buc (faraTVA) | Preț total RON fără TVA | Taxa pe valoare adăugată RON |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 6=3*5 | 7=6*19% |
| 1.1 | Servicii de verificare a hidrantilor interiori ( Direcția Cămine și Cantine ) | 252 | ..... | ..... | ...... |
| 1.2 | Servicii de verificare a hidrantilor exteriori (Direcția Cămine și Cantine) | 4 | ..... | ..... | ...... |

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                           ………………………………………

Numele şi prenumele semnatarului				                      ………………………………………

Capacitate de semnătura				                                      ….……………………………….…

Detalii despre ofertant                                                                                      …..…………………………………

Adresa de e-mail                                                                                                   ………………………………….

Numele ofertantului						        .....................................................

Ţara de reşedinţă						        …………..…………………………

Adresa								        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			        ……………………………………..

Telefon / Fax							        .....................................................

Data