FORMULARE                                                                                                                                                                                   Instrucţiuni de completare a documentelor/ declaraţiilor/ formularelor solicitate pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie de către ofertanţi/candidaţi şi a conformităţii ofertei cu cerinţele din documentaţia de atribuire

Orice document/declaraţie/formular solicitat a fi completat şi prezentat numai în original de ofertant/candidat şi va fi semnat de reprezentantul legal al acestuia, sau după caz, de către altă persoană autorizată să reprezinte ofertantul. În acest ultim caz, persoana autorizată va depune şi împuternicirea reprezentantului legal.

În cazul ofertelor în asociere depuse de un grup de operatori,  orice document/declaraţie/formular solicitat va fi completat şi prezentat de către fiecare membru al grupului de operatori.

Formularele conţin o secţiune distinctă pentru  situaţiilor în care ofertanţii/candidaţii sunt constituiţi într-un grup.

Documentele / declaraţiile / certificatele /emise de terţă parte (instituţii competente) vor fi prezentate  în limba română şi vor îndeplini una din următoarele condiţii de formă :  original, copie legalizată sau copie conform cu originalul. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita ofertantilor declarati câştigători prezentarea acestor documente în forma original, în cazul în care acestea au fost depunse în procedură în forma “copie conform cu originalul”.

Persoanele fizice / juridice străine vor prezenta documentele / declaraţiile / certificatele în copie conform cu originalul, însoţite de traducerea autorizată şi legalizată în limba romană.

Completarea formularelor se va face respectând instrucţiunile din subsol, astfel încât informaţiile să fie complete şi fără echivoc pentru a permite verificarea concordanţei acestora cu documentele de confirmare care vor fi depuse  ulterior la solicitarea autorităţii contractante.

Modelele cuprinse în această secţiune se referă la:

- Documente de calificare

- Propunerea tehnică

- Propunere financiară

DOCUMENTE DE CALIFICARE

FORMULARUL nr.1

DECLARAȚIE

privind conflictul de interese

pentru ofertanţi/ ofertanţi asociaţi/ subcontractanţi/terţi susţinători

Subsemnatul,_______________________________ (nume și prenume), domiciliat (a) in ........ (adresa de domiciliu), identificat (a) cu act de identitate (CI/pasaport), seria .................., nr. ................, eliberat de .............., la data de .................., CNP .........................., reprezentant legal autorizat al______________________________________________(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), în calitate de ofertant/ ofertant asociat/ subcontractant /terţ susţinător( după caz), la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect ……………………………………………………. la data de .................. (zi/lună/an), organizată de …………………………, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că în calitate de participant la acestă procedură nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese în sensul art. 59 și art.60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

-	situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Autorității/entității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;

-	situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Autorității/entității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispunem. Inteleg că în cazul în care aceasta declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Anexat este lista acţionarilor/asociaţilor /membrilor consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare / persoane împuternicite din cadrul Universitatii “Dunarea de Jos” din Galati.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                                ..........................................

Numele  şi prenumele semnatarului		                                                                ..........................................

Capacitate de semnătura                		                                                                ..........................................

Detalii despre ofertant(adresa de e-mail)

Numele ofertantului  						                  ...........................................

Ţara de reşedinţă		                       	                                                                .............................................

Adresa								                 .............................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)                                                                       ............................................

Telefon / Fax							                  ...........................................

Data

Lista acţionari/asociaţi /membri în consiliul de administraţie/organ de conducere sau de supervizare / persoane împuternicite din cadrul Universitatii “Dunarea de Jos” din Galati denumirea/numele ofertantului.

| Nr. Crt. | Numele şi Prenumele | Funcţia în cadrul ofertantului |
| --- | --- | --- |
|  | Prof. univ. dr. ing. habil. Marian BARBU | RECTOR |
|  | Prof. univ. dr. ing. Elena MEREUȚĂ | Prorector responsabil cu activitatea didactică, asigurarea calității și relațiile internaționale |
|  | Prof. univ. dr. Adrian MICU | Prorector responsabil cu activitatea de CDI și parteneriatul cu mediul economico-social |
|  | Conf. univ. dr. ing. Ștefan BALTĂ | Prorector responsabil cu strategiile universitare și parteneriatul cu studenții |
|  | Prof. univ. dr. Arthur Viorel TULUȘ | Prorector responsabil cu strategiile și relațiile instituționale |
|  | Prof. dr. ing. Habil Buruiană Daniela Laura | Prorector |
|  | Prof. dr. ing. Gabriela RÂPEANU | Director C.S.U.D. |
|  | Ec. Marian DĂNĂILĂ | Director General Administrativ |
|  | Costică COȘTOI | Director, Direcția Juridică și Resurse Umane |
|  | Aurelia-Daniela MODIGA | Director Direcția Economică |
|  | Ing. Virginia Tăchiță | Director Direcția Achiziții Publice și Tehnic |
|  | Ec. Mariana BĂLBĂRĂU | Șef Serviciul Financiar |
|  | Alina-Genoveva MAZURU | Șef Serviciul Contabilitate |
|  | Adrian DUMITRAȘCU | Consilier juridic |
|  | Elena-Marinela OPREA | Consilier juridic |
|  | Andreea ALEXA | Consilier juridic |
|  | Maria Cristina COROIU | Consilier juridic |
|  | Cristian Laurențiu DAVID | Consilier juridic |
|  | Margareta DĂNĂILĂ | Administrator financiar |
|  | Neculai SAVA | Administrator financiar |
|  | Ec. Cristinel OANĂ | Administrator patrimoniu |
|  | Ec. Mihai Aurelian IRIMIA | Administrator financiar |
|  | Ing.Virgil MĂNĂILĂ | Administrator patrimoniu |
|  | Ing. Marcel TĂTARU | Administrator patrimoniu |
|  | Ing. Iulian Cătălin PARAIPAN | Șef Serviciul Patrimoniu |
|  | Silviu BURLUI | Șef Serviciul Reparații și Întreținere |
|  | Iulian ȘTEFAN | Inginer Departamentul de Științe Morfologice și Funcționale |

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                                 ..........................................

Numele  şi prenumele semnatarului		                                                                 ..........................................

Capacitate de semnătura                		                                                                ..........................................

Detalii despre ofertant(adresa de e-mail)

Numele ofertantului  						                  ...........................................

Ţara de reşedinţă		                       	                                                                 .............................................

Adresa								                 .............................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)                                                                       ............................................

Telefon / Fax						 	                  ...........................................

FORMULARUL  nr. 2

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ASOCIATI,SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al.............................................................................,

(denumirea şi sediul ofertantului)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate mai jos  sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ...................................................................

(denumirea şi adresa autoritaţii contractante)

cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ………………………………

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Subantreprenori declarati :

| Nr. crt | Denumire Asociat/Subantreprenor | Adresa | Lucrari ce urmeaza a fi executate | % valori din valoarea ofertei |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Operator Economic ,

………… ……………….

(semnatura autorizata)

Formular nr. 3

Operator Economic

..........................

(denumirea)

# PROPUNERE TEHNICA

| Denumirea serviciului Servicii de întreținere lunară, revizii şi reparaţii ascensoare de persoane şi marfă (tip montcharge), care deservesc spațiile de învăţământ și căminele studenţeşti | Denumirea serviciului |
| --- | --- |
| Situaţia personală a ofertantului: Cerinta nr. 1 Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 59 și art.60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. Modalitate de îndeplinire: Cerinţa se considera îndeplinita prin completarea Formularului nr. 1. Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 59 și art. 60 din Legea nr.98/2016. | Se completeaza de catre ofertant |
| Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale Cerinta nr. 1 Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, din care sa reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului. Atestarea formei de înregistrare profesională a operatorului economic ofertant: a) pentru persoane juridice/fizice române: 1) pentru persoane juridice: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul judeţean astfel încȃt informaţiile cuprinse în acesta să fie valabile /reale la data prezentării; 2) pentru persoane fizice: Autorizaţie de funcţionare, emisă de Oficiul Registrului Comerţului de pe langă Tribunalul judeţean, conform O.U.G. nr. 44/2008 cu modificarile si completarile ulterioare; b) pentru persoane juridice /fizice straine: Prezentarea de Documente care dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional din ţara de origine a ofertantului traduse în limba româna. Se solicită ca obiectul contractului să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Cerinţa se consideră indeplinită prin prezentarea certificatului constatator emis de ONRC. Pentru persoanele juridice străine Se va prezenta document care dovedeşte o formă de înregistrare/atestare. Pentru persoane fizice Se va prezenta document edificator prin care să dovedească o forma de înregistrare ca persoană fizică. | Se completeaza de catre ofertant |
| Cerinta nr. 2 Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească că dețin autorizatie pentru reparaţii, întreţinere ascensoare emisă de ISCIR pentru operator, conform PT R2 / 2010 "Ascensoare electrice şi hidraulice de persoane şi mărfuri sau de mărfuri cu comandă interioară" Cerinţa se consideră indeplinită prin prezentarea autorizaţiei ISCIR. | Se completeaza de catre ofertant |
| Cerinta nr. 3 Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească că dețin autorizatie pentru reparaţii, întreţinere ascensoare de marfă cu comanda exterioară emisă de ISCIR pentru operator, conform PT R1/2010 "Maşini de ridicat (macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare, platforme autoridicătoare şi platforme ridicătoare pentru persoane cu dizabilităţi, elevatoare pentru vehicule şi maşini de ridicat de tip special)" - doar pentru Lot 2 Cerinţa se consideră indeplinită prin prezentarea autorizaţiei ISCIR. | Se completeaza de catre ofertant |
| - DESCRIEREA SERVICIILOR Serviciile constau în executarea întreținerii lunare, intervențiilor accidentale și reviziilor tehnice ale ascensoarelor, în scopul menținerii acestora în stare de funcționare sigură. Mentenanța se efectuează lunar pe toată durata contractului și nu limitează numărul de intervenții accidentale. 4.1. Caracteristici ale ascensoarelor: LOT 1 – str.Ştiinţei nr.2 Ascensoare de persoane - 2 buc Locaţie : Facultatea de Mecanică – Corp Y Parametri : Sarcina = 1000 daN Nr. Staţii = 7 Regim de lucru = mediu şi str.Portului nr.23 Ascensoare de persoane - 1 buc Locatie : Facultatea de Medicină şi Farmacie – Corp MP Parametri : Sarcina = 500 daN Nr. Staţii = 6 Regim de lucru = mediu LOT 2 - Campus Al.Ioan Cuza,- ascensoare de persoane şi marfă care deservesc căminele studenţeşti. Tip ascensor: marfă (montcharge) Număr bucăți: 2 Durata mentenanță: 10 luni X 2 servicii Locație: Cantina nr. 2 Număr stații: 3 Sarcină nominală: 100 kgf Regim de lucru: mediu Tip ascensor: persoane Număr bucăți: 1 Durata mentenanță: 10 luni X 1 serviciu Locație: Cămin J Număr stații: 6 Sarcină nominală: 1000 kgf Regim de lucru: mediu | Se completeaza de catre ofertant |
| Denumirea serviciilor Prestări servicii de întreţinere periodică (inclusiv intervenții accidentale în regim de permanenţă) și revizii tehnice curente conform prescripţiilor ISCIR R1/2010, R2/2010, ale ordinelor emise de către Inspectorul de Stat Şef al ISCIR aplicabile corelate cu celelalte acte normative valabile si cu instrucţiunile elaborate de producător/montator, menţionate în cărţile tehnice ale ascensoarelor. Prin intervenţia accidentală se înţelege acea intervenţie în vederea repunerii în stare de funcţionare a ascensoarelor. Prin intervenție accidentală se înțelege orice intervenție neprogramată, necesară pentru repunerea în funcțiune a ascensorului. Materialele de întreținere, lubrefiere şi de curăţenie (beculețe, lavete, tuburi de neon, vaselină, petrol, etc.), precum şi registrul de supraveghere şi etichetele informative interioare/exterioare vor fi asigurate de întreținător, pe cheltuiala acestuia. Întreţinerea, inclusiv intervenţiile accidentale se asigură în regim de permanență (24/24h). Prestatorul va avea inclus în preţul total al întreţinerii inclusiv asigurarea permanenței (24/24h, sâmbăta, duminica și sărbătorile legale). Prestatorul asigură realizarea serviciului RSVTI conform normelor ISCIR. Verificările tehnice şi încercările funcţionale se efectuează în condiţii normale de exploatare, examinându-se: - funcţionarea corespunzătoare a componentelor de securitate ale ascensorului; - funcţionarea corespunzătoare a frânei; - funcţionarea normală a troliului şi a motorului de acţionare, urmărindu-se, printre altele, dacă se produc încălziri, pierderi de ulei, vibraţii etc.; - funcţionarea normală a aparatajului din camera troliului (de exemplu: placa electronica, contactoare, relee, selectoare etc.); - opririle cabinei în staţii, ţinându-se cont de toleranţele admise; - aparatajul electric de protecţie, sub aspectul respectării timpului de declanşare prescris de producător; - funcţionarea instalaţiilor electrice de forţă, comandă şi semnalizare ale ascensorului, conform schemelor electrice; - elementele cinematice şi statice ale ascensorului (glisiere, elemente de suspendare, cabina etc.). Se va efectua inspectarea periodică de specialitate a instalaţiilor de ascensoare: - revizii tehnice curente - conform graficului de planificare avizat de beneficiar (care cuprinde verificarea tehnică a cablurilor de tracţiune şi întocmirea notelor de constatare pentru reparaţii) cuprinzând operaţiunile menţionate mai jos - revizia generală cerută de actele normative pentru autorizarea I.S.C.I.R. | Se completeaza de catre ofertant |
| În cadrul serviciilor periodice de întreţinere trebuie să se execute cel puţin următoarele operaţii: a) curățarea ascensorului; b) verificarea nivelului uleiului, acolo unde este cazul; c) verificarea uzurii lagărelor și a bunei funcționări a sistemului de ungere; d) ungerea pieselor supuse frecării, conform schemei de ungere; e) verificarea uzurii cablurilor de tracțiune și a fixării acestora şi consemnarea verificării în registru; f) verificarea funcționării componentelor de securitate și reglarea acestora; g) verificarea funcționării mecanismelor ascensorului; h) verificarea elementelor de prindere a cabinei și contragreutății; i) verificarea strângerii elementelor de îmbinare și a articulațiilor; j) verificarea fixării tampoanelor și a limitatoarelor de sfârșit de cursă; k) verificarea funcționării sistemului electric de forță, de comandă, de iluminare și semnalizare; l) verificarea conexiunilor prizei de punere la pământ a echipamentelor electrice; m) verificarea conexiunilor la aparate și clemelor din dulapurile electrice și din cutiile de conexiuni; n) verificarea stării glisierelor, a sistemului de susținere a glisierelor și a roții de fricțiune; o) verificarea funcționării și etanșeității circuitelor hidraulice, acolo unde este cazul; p) verificarea alunecării cablurilor pe roata de fricțiune; q) verificarea ușilor de acces la puțul ascensorului. Revizia generală se va efectua obligatoriu la un interval de timp de maxim 1(un) an, funcţie de: destinaţia ascensorului, starea sa tehnică, condiţiile de mediu, vechimea ascensorului; regimul de funcţionare (frecvenţa de conectare şi durata de acţionare). Operațiunile enumerate mai sus sunt obligatorii și nu limitează obligația prestatorului de a efectua și alte operațiuni necesare bunei funcționări a ascensorului. | Se completeaza de catre ofertant |
| Reparaţiile sau defecţiunile accidentale : Serviciile vor fi prestate în condiţiile respectării Prescripţiilor Tehnice ISCIR R1 -2010, R2 – 2010, publicate în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 634 bis/9 IX 2010, Legea nr. 64/2008, privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare -se vor efectua, cu înlocuirea contra cost a pieselor defecte dacă este cazul. Piesele sau subansamblele înlocuite vor respecta specificaţiile tehnice impuse de producătorul ascensoarelor. - se vor realiza doar cu personal tehnic autorizat ISCIR pe bază de deviz antecalcul, pentru ascensoare. Piesele de schimb se vor factura separat în baza devizului antecalcul. Toate piesele de schimb vor fi procurate şi montate de furnizor numai după acceptul de preţ al beneficiarului. Garanţia pentru piesele de schimb achiziţionate de către ofertantul serviciilor şi montate la ascensoare trebuie să fie egală cu cea acordată de producătorul acestora, iar garanţia manoperei să fie egală cu cea a pieselor montate. Materialele utilizate vor avea certificate de calitate conform standardelor in vigoare, emise de fabricantul lor. Utilizarea altor tipuri de materiale se poate face numai cu acceptul scris al beneficiarului. Valoarea pieselor de schimb în cazul intervenţiilor accidentale estimată și alocată de autoritatea contractantă este în sumă de: 4132 lei fără TVA. Suma aceasta este valabilă doar pentru Lot 2. Această valoare reprezintă un plafon maxim estimat și nu constituie obligația consumării integrale. Valoarea pieselor de schimb cu incidenţă mare de înlocuire în cadrul intervenţiilor accidentale estimată și alocată de autoritatea contractantă este fixă (nemodificabilă). | Se completeaza de catre ofertant |
| CERINŢE TEHNICE SI DE CALITATE IMPUSE OFERTANTULUI Ofertantul va face dovada că deține personal tehnic de specialitate atestat de către ISCIR, și va depune documente în susținere, astfel: - Responsabil cu supravegherea lucrărilor la instalaţiile de ridicat (conform Ord. 465/2009, privind metodologia de atestare a personalului tehnic de specialitate in domeniul ISCIR); | Se completeaza de catre ofertant |
| - Responsabil cu verificarea tehnică în utilizare a ascensoarelor (conform Ord. 465/2009); | Se completeaza de catre ofertant |
| Ofertantul răspunde de calitatea serviciilor efectuate pentru funcționarea în condiții de siguranță a ascensorului, conform instrucțiunilor elaborate de montatorul ascensorului și prevederilor prezentei prescripții tehnice. Ofertantul trebuie să asigure resursele umane, materiale, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, pentru realizarea contractului. Ofertantul este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, a aparatelor de măsură şi control utilizate cât şi de calificarea personalului, din subordinea sa, pentru eventualele accidente, pagube sau efecte negative asupra integrităţii ascensoarelor de persoane şi marfă precum şi a instalaţiilor puse la dispoziţie de beneficiar, pe toata durata contractului. La terminarea fiecarei revizii tehnice se va efectua receptia serviciilor si in baza procesului verbal de receptie. Toate serviciile se vor efectua în prezenţa unui reprezentant al beneficiarului. Ofertantul este răspunzător de garanţia pentru prestaţia efectuată. | Se completeaza de catre ofertant |
| TERMENE DE EXECUŢIE ŞI CALITATE " Servicii de întreținere lunară, revizii şi reparaţii ascensoare de persoane şi marfă (tip montcharge) , care deservesc spațiile de învăţământ și căminele studenţeşti ", se vor presta în perioada : LOT 1 - de la 01.05.2026, până la data de 31.12.2026 , cu posibilitatea de prelungire pe 4 luni în anul 2027, prin act adițional, conform graficului de prestare, LOT 2 - de la 01.05.2026, până la data de 31.12.2026 , cu posibilitatea de prelungire pe 4 luni în anul 2027, prin act adițional, conform graficului de prestare. Se vor face intervenţii operative, în cazul opririi sau a funcţionării defectuoase a ascensorului, prin personalul de specialitate aflat la sediul întreținătorului,dupa cum urmeaza: - în maxim 1 (una) ora de la sesizare, în cazul în care ascensorul s-a oprit cu persoane între etaje; - în maxim 4 (patru) ore de la sesizare, pentru alte situații reclamate; Se va asigura dispeceratul permanent, zilnic între orele 7.00 – 20.00, cu personal specializat . Constatarea defecţiunilor, respectiv a materialelor (pieselor) care necesită a fi înlocuite se va face în prezenta reprezentanţilor beneficiarului şi se va consemna prin întocmirea unui proces verbal de constatare. În cazul apariţiei unor defecţiuni în garanţie, (conform constatării tehnice bilateral întocmită) intervenţia trebuie efectuată în maxim 24 de ore pe cheltuiala prestatorului. Calitatea reviziilor generale va fi confirmată de către întreținătorul care a efectuat lucrările respective printr-un certificat de garanție, care se atașează la cartea ascensorului-partea de exploatare. Prestatorul de servicii este direct răspunzător pentru accidentele ce pot interveni în timpul funcţionării ascensoarelor din cauze ce ţin strict de întreţinerea şi funcţionalitatea ascensoarelor. Serviciile vor fi prestate in conditiile respectarii Prescriptiilor Tehnice ISCIR R1 -2010, R2 – 2010, publicate in Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 634 bis/9 IX 2010, Legea nr. 64/2008, privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare. | Se completeaza de catre ofertant |
| RECEPŢIA ŞI PLATA PRESTAŢIILOR Recepţia serviciilor se va face de către personalul autorizat al Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi (RSVTI), astfel: - Confirmarea executării întreţinerii/reviziei tehnice curente şi a funcţionării la parametrii nominali a ascensoarelor, în concordanţă cu prescripţiile tehnice ISCIR, se face de către reprezentantul beneficiarului (RSVTI) prin semnarea procesului verbal de întreţinere/revizie tehnică curentă. Plata se va efectua în termen de maximum 30 de zile, în baza facturii fiscale și a procesului verbal de recepţie a serviciilor. | Se completeaza de catre ofertant |
| CONDIȚII IMPUSE PENTRU SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ȘI PROTECȚIA MUNCII Prestatorul trebuie să respecte cerinţele legale de securitate şi sănătate în muncă respectiv de protecţie a mediului prevăzute de legislaţia în vigoare aplicabilă, fiind direct responsabil de consecinţele nerespectării acestei legislaţii. | Se completeaza de catre ofertant |
| PREVEDERI CONTRACTUALE - LOT 1 - de la 01.05.2026, până la data de 31.12.2026 , cu posibilitatea de prelungire pe 4 luni în anul 2027, prin act adițional, conform graficului de prestare, - LOT 2 - de la 01.05.2026, până la data de 31.12.2026 , cu posibilitatea de prelungire pe 4 luni în anul 2027, prin act adițional, conform graficului de prestare. | Se completeaza de catre ofertant |
| VALABILITATEA OFERTEI Oferta va fi valabilă pe o perioadă de minim 30 de zile de la data limită pentru depunerea ofertelor comunicată de Autoritatea contractantă în Invitația de participare. | Se completeaza de catre ofertant |

NOTĂ: Acolo unde apar specificaţii tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie se va citi “sau echivalent”.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                               .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului				              ......................................................

Capacitate de semnătură                                                                                     .......................................................

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului  						.....................................................

Ţara de reşedinţă						                .....................................................

Adresa								.....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)		                               .....................................................

Telefon / Fax							.....................................................

Data 							               .....................................................

Formular nr. 4

Operator Economic

..........................

(denumirea)

# GRAFIC DE PRESTARE

__________________________________________________________________________________________________________

Nr.		Denumirea		Cantitatea	    	Data de prestare/Perioada de zile calendaristice

crt.		serviciilor		    (U.M.)		           		necesara fiecarei prestari

__________________________________________________________________________________________________________

1.

__________________________________________________________________________________________________________

2.

__________________________________________________________________________________________________________

....

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului				                    .....................................................

Capacitate de semnătura						        .....................................................

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului  						        .....................................................

Ţara de reşedinţă						                        .....................................................

Adresa								        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			                         .....................................................

Telefon / Fax							        .....................................................

Data 							                        .....................................................

FORMULARULUL nr.5

Operator Economic

..........................

(denumirea)

## declaratie privind SANATATE SI SECURITATEA IN muncA

Subsemnatul ........................... (nume si prenume), reprezentant imputernicit al ……………………….. (denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere ca ma anagajez sa prestez servicii de livrare, instalare, punere în funcţiune a echipamentelor si instruire de personal pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare in Romania.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborare ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, si am inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii.

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului				                    .....................................................

Capacitate de semnătura						        .....................................................

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului  						        .....................................................

Ţara de reşedinţă						                        .....................................................

Adresa								        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			                         .....................................................

Telefon / Fax							        .....................................................

Data 							                        .....................................................

FORMULARUL nr.6

Operator economic

................................

(denumirea/numele)

Declaratie privind respectarea condițiilor de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de servicii

Subsemnatul …………………….. (numele si prenumele in clar ale persoanei autorizate), reprezentant al ……………………….. (denumirea ofertantului/membrului asocierii.....) declar pe propria răspundere ca mă angajez sa prestez serviciile pe parcursul îndeplinirii contractului „.......................................................................”, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condițiile privind respectarea condițiilor de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări, care sunt in vigoare in România.

De asemenea, declar pe propria răspundere ca la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile referitoare la respectarea condițiilor de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări si am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligații.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului				                    .....................................................

Capacitate de semnătura						        .....................................................

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului  						        .....................................................

Ţara de reşedinţă						                        .....................................................

Adresa								        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			                         .....................................................

Telefon / Fax							        .....................................................

Data 							                        .....................................................

PROPUNERE FINANCIARA

FORMULARUL nr. 7

OFERTANTUL

__________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

LOT 1 -ascensoare de persoane care deservesc spațiile de învăţământ

Catre ....................................................................................................

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ______________________________, (denumirea/numele ofertantului)     ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse în documentatia mai sus mentionata, să prestăm __________________________’’  pentru suma de ________________________ lei, (suma în litere si în cifre)                                                    la care se adauga taxa pe valoarea adaugata în valoare de ______________________  lei (suma în litere si în cifre)

2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa începem serviciile si sa terminam prestarea acestora în conformitate cu specificaţiile din caietul de sarcini în _______ (perioada în litere si în cifre).

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 30 zile, respectiv pana la data de __________________(durata în litere si în cifre)                                                                                                (ziua/luna/anul) si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la încheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, împreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Întelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data _____/_____/_____

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez

(semnatura)

oferta pentru si în numele ____________________________________.

(denumirea/numele ofertantului)

FORMULARUL nr.8

Operator Economic

..........................

(denumirea)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI

LOT 1 -ascensoare de persoane care deservesc spațiile de învăţământ

| Nr. crt | Denumire serviciu | Cantitate luni | Pret unitar fărăTVA | Valoare totală faraTVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Întreținere lunară ascensor persoane, nr.1- 1000daN x 7stații x 12 persoane din Corp Y | 11 | Se completeaza de catre ofertant | Se completeaza de catre ofertant |
| 2. | Revizie generală ascensor pentru persoane, 1000daN x 7stații x 12 persoane din Corp Y | 1 | Se completeaza de catre ofertant | Se completeaza de catre ofertant |
| 3. | Întreținere lunară ascensor persoane, nr.2- 1000daN x 7stații x 12 persoane din Corp Y | 11 | Se completeaza de catre ofertant | Se completeaza de catre ofertant |
| 4. | Revizie generală ascensor pentru persoane, 1000daN x 7stații x 12 persoane din Corp Y | 1 | Se completeaza de catre ofertant | Se completeaza de catre ofertant |
| 5. | Întreținere lunară ascensor persoane, 500daN x 6stații x 6 persoane din Corp MP, Facultatea de Medicină și Farmacie, str. Portului nr. 23 | 11 | Se completeaza de catre ofertant | Se completeaza de catre ofertant |
| 6. | Revizie generală ascensor persoane, 500daN x 6stații x 6 persoane din Corp MP, Facultatea de Medicină și Farmacie, str. Portului nr. 23 | 1 | Se completeaza de catre ofertant | Se completeaza de catre ofertant |
| 7. | Total LOT 1 FARA TVA |  |  | Se completeaza de catre ofertant |

Semnăturaofertantuluisau a reprezentantuluiofertantului                                   .....................................................

Numeleşiprenumelesemnatarului				                    .....................................................

Capacitate de semnătura						        .....................................................

Detaliidespreofertant……………………………………

Adresa de e-mail                                                                                                         ………………………………….

Numeleofertantului						                       .....................................................

Ţara de reşedinţă						                        .....................................................

Adresa								        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacăestediferită)			                         .....................................................

Telefon / Fax							        .....................................................

Data 							                        .....................................................

FORMULARUL nr. 9

OFERTANTUL

__________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

LOT 2 - Campus  Al.Ioan Cuza,- ascensoare de persoane şi marfă care deservesc căminele studenţeşti.

Catre ....................................................................................................

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ______________________________, (denumirea/numele ofertantului)     ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse în documentatia mai sus mentionata, să prestăm _____________________ pentru suma de ________________________ lei, (suma în litere si în cifre)                                                    la care se adauga taxa pe valoarea adaugata în valoare de ______________________  lei (suma în litere si în cifre)

2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa începem serviciile si sa terminam prestarea acestora în conformitate cu specificaţiile din caietul de sarcini în _______ (perioada în litere si în cifre).

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 30 de zile, respectiv pana la data de __________________(durata în litere si în cifre)                                                                                                (ziua/luna/anul) si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la încheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, împreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Întelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data _____/_____/_____

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez

(semnatura)

oferta pentru si în numele ____________________________________.

(denumirea/numele ofertantului)

FORMULARUL nr.10

Operator Economic

..........................

(denumirea)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI

LOT 2 - Campus  Al.Ioan Cuza,- ascensoare de persoane şi marfă care deservesc căminele studenţeşti

| Nr. crt | Denumire serviciu | Cantitate luni | Pret unitar fărăTVA | Valoare totală faraTVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Întreținere lunară ascensor de persoane 6 statii (1 ascensor) | 10 | Se completeaza de catre ofertant | Se completeaza de catre ofertant |
| 2. | Întreținere lunară ascensoare de marfă 100 kgf x 3 stații din Cantina nr. 2 ( 2 ascensoare) | 20 | Se completeaza de catre ofertant | Se completeaza de catre ofertant |
| 3. | Piese de schimb pentru reparații | 1 | 4132 | 4132 |
|  | TOTAL LOT 2 FARA TVA |  |  | Se completeaza de catre ofertant |

NOTĂ: Valoarea pentru ” Piese de schimb pentru reparații” este nemodificabilă.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                       .....................................................

Numeleşiprenumelesemnatarului				                    .....................................................

Capacitate de semnătura						        .....................................................

Detaliidespreofertant                                                                                                   ……………………………………

Adresa de e-mail                                                                                                         ………………………………….

Numeleofertantului						                       .....................................................

Ţara de reşedinţă						                        .....................................................

Adresa								        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			                         .....................................................

Telefon / Fax							        .....................................................

Data 							                        .....................................................

FORMULARUL nr.11

ACORD DE ASOCIERE

Nr. ________ din _______________

CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI

Art. 1 Prezentul acord se încheie între :

S.C..................................................., cu sediul în ....................................., str. ..................................... nr..................., telefon ....................., fax ........................., înmatriculată la Registrul Comerțului din ......................................... sub nr. .........................., cod unic de înregistrare ...................................., cont bancar în care se vor efectua plăţile de către Beneficiar ............................................, deschis la .........................................., adresa banca: ....................., reprezentată de ...................................................... având funcția de.......................................... , în calitate de asociat - LIDER DE ASOCIERE

şi

S.C................................................., cu sediul în .................................., str. ................................, Nr..................., telefon ....................., fax ................................, înmatriculată la Registrul Comerțului din ........................................, sub nr. ..........................., cod unic de înregistrare ...................................., cont ............................................., deschis la ............................................, reprezentată de ................................................................., având funcţia de ...................................... , în calitate de ASOCIAT

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI

Art. 2.1 Părţile convin înfiinţarea unei Asocieri compusă din:

 (i -lider de asociere)...........................................................;

 (ii - Asociat 1) ....................................................................;

 (iii - Asociat n)……………………………………………………,

având ca scop:

a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de Universitatea "Dunarea de Jos" din Galaţi  pentru atribuirea contractului  Lucrări de reparaţii şi înlocuiri la instalaţiile sanitare şi electrice din grupurile sanitare din Corpul U al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galați", str. Domnească nr. 47.

b) derularea/implementarea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare,

cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere.

Art. 2.2 Asocierea va încheia Contractul cu Beneficiarul, în vederea indeplinirii obligaţiilor contractuale conform prevederilor ţiei de Atribuire, în baza ofertei depuse de Asociere şi declarate caştigătoare urmare transmiterii de către ______________________________________ a comunicării rezultatului procedurii.

Art. 2.3. Asocierea nu are personalitate juridică şi nu va putea fi tratată ca o entitate de sine stătătoare, neavând calitate de subiect de drept distinct (Art. 1951 Cod Civil).

Art. 2.4. Activitatea desfășurată în cadrul Asocierii se realizează pe baza principiului independenţei comerciale şi juridice a fiecărei Părţi şi pe cel al sprijinului reciproc privind obligaţiile contractuale asumate în vederea realizării scopului Asocierii.

CAPITOLUL III - TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI

Art. 3. Prezentul acord ramâne în vigoare pâna la expirarea duratei de valabilitate a contractului semnat cu ___________________________________, respectiv până la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta şi îndeplinirea tuturor obligaţiilor asumate de Asociere faţă de Beneficiar.

CAPITOLUL IV - OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR.

Art. 4.1. Părţile convin ca Liderul de asociere este ______________________________________

Contractul atribuit va fi semnat cu Beneficiarul de catre Liderul de Asociere, acesta fiind desemnat ca reprezentant autorizat să primească instrucțiunile contractuale pentru și în numele tuturor membrilor Asocierii, de la Beneficiar, să poarte întreaga corespondență cu Beneficiarul și, totodată, va deţine puterea de reprezentare a Asocierii în relaţia cu Beneficiarul.

Art. 4.2. Se împuterniceşte¬¬¬¬¬_____________________, având calitatea de Lider al asocierii, pentru întocmirea ofertei comune şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.

Art. 4.3. Părţile vor răspunde individual și solidar în faţa Beneficiarului în ceea ce priveşte toate responsabilităţile și obligaţiile decurgând din sau în legătură cu Contractul.

Art. 4.4. Fiecare Parte va garanta, va apară şi va despăgubi cealaltă Parte pentru toate daunele previzibile sau imprevizibile, care ar putea rezulta din sau în legatură cu încălcarea obligaţiilor asumate prin Contract, de către Partea culpabilă.

Art. 4.5. In situaţia în care Beneficiarul suferă un prejudiciu în implementarea/ derularea contractului "___________________________. va îndrepta impotriva oricărui membru al prezentei asocieri, pentru a obţine recuperarea prejudiciului suferit, indiferent dacă respectivul prejudiciu a fost cauzat prin acţiunea/ omisiunea unui alt membru al asocierii.

CAPITOLUL V - INCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE

Art. 5. Incetarea Acordului de Asociere poate avea loc în următoarele cazuri:

a) neîncheierea, din orice motiv, a Contractului între Asociere si Beneficiar;

b) la îndeplinirea în integralitate a obiectului contractului;

c) la încetarea de plin drept a Contractului încheiat între Asociere și Beneficiar, în conformitate cu prevederile Contractului.

CAPITOLUL VI - ALTE CLAUZE

Art. 6.1. Membrii asocierii convin ca asociatul ____________________ - în calitate de Lider al Asocierii, să fie desemnat titular de cont, în vederea efectuării operațiunilor financiar-contabile, respectiv emiterea şi încasarea facturilor aferente Contractului „_____________________________________________”.

Datele de identificare sunt urmatoarele:

Numele titularului de cont:

Adresa:

Numar TVA:

Reprezentant Legal:

Telefon/fax/e-mail:

Denumire Banca:

Adresa Banca:

Numar cont bancar:

IBAN:

*Asociatul ______________________________in calitate de Lider al Asocierii, va emite si incasa facturile aferente Contractului prin intermediul sucursalei sale din Romania, aceasta avand urmatoarele date de identificare:

Denumire:

Sediul Social:

Cod Unic de Inregistrare:

Număr de ordine în Registrul Comertului:

Cont Bancar:

Denumire Bancă:

Adresa Bancă:

Reprezentant Legal:

Nota: * se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si incasarea facturilor este persoana juridica nerezidenta in Romania."

Art. 6.2. In caz de atribuire, asociaţii au convenit urmatoarele cote de participare în cadrul asocierii:

…............................................................................................. % (in litere),

…............................................................................................. % (in litere)

Art. 6.3. Asociaţii convin să se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, acordându-și sprijin de natură tehnică, managerială sau/şi logistică ori de câte ori situaţia o cere.

Art. 6.4. Nici una dintre Părţi nu va fi îndreptăţită să vândă, cesioneze sau în orice altă modalitate să greveze sau să transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea consimţământului scris prealabil atât al celorlalte Parţi cât şi al Beneficiarului.

Art. 6.5. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de executare a lucrarilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între _____________________ (liderul de asociere) şi Beneficiar.

Art. 6.6. (1) Prezentul Acord de Asociere împreuna cu toate aspectele şi toate efectele ce decurg din, sau în legătură cu acestea,vor fi guvernate de legea română.

(2) Litigiile izvorâte din sau în legatură cu Acordul de Asociere, între membrii Asocierii, sunt supuse instanțelor de drept comun.

(3) Soluționarea litigiilor izvorâte din sau în legatură cu Acordul de Asociere, între membrii Asocierii și Beneficiar, se va realiza de către instanţa judecătorească de contencios administrativ şi fiscal română, conform Contract.

Art. 6.7. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat în limba romană.

Prezentul Acord de Asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare.

LIDER ASOCIAT

(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)

Nume şi prenume

....................................

(semnatura si stampila)

ASOCIAT 1

(reprezentant legal/împuternicit conform actelor statutare/constitutive ale societăţii)

Nume şi prenume

.....................................

(semnatura si stampila)

ASOCIAT n

(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societăţii)

Nume şi prenume

.....................................

(semnatura si stampila)

Nota 1: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, partile putând adăuga şi alte clauze.

Nota 2: Lipsa semnăturii reprezentantului legal sau reprezentantului împuternicit conform actelor statutare/constitutive ale societății conduce automat la nulitatea Acordului de Asociere.

FORMULARUL nr.12

ACORD DE SUBCONTRACTARE

nr.………./…………

Art.1. Părţile acordului :

_______________________, reprezentată prin_______________________, în calitate de contractor

(denumire operator economic, sediu, telefon)

şi

________________________ reprezentată prin_______________________,  în calitate de subcontractant

(denumire operator economic, sediu, telefon)

Art. 2. Obiectul acordului:

Părţile au convenit ca în cazul desemnării ofertei ca fiind câştigătoare la procedura de achiziţie publică organizată de _______________________________________________să desfăşoare următoarele activitaţi ce se vor subcontracta______________________________________________________________.

Art.3. Valoarea estimată a lucrarilor ce se vor executa de subcontractantul _____________________ este de___________ lei, reprezentand _____% din valoarea totală a lucrarilor ofertate.

Art.4. Durata de execuţie a ___________________________ (lucrărilor) este de ________ luni.

Art. 5. Alte dispoziţii:

Încetarea acordului de subcontractare

Acordul îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;

b) alte cauze prevăzute de lege.

Art. 6. Comunicări

Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele ________________________________., prevăzute la art.1

Art.7. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care contractantul le are faţă de investitor conform contractului_______________________________(denumire contract)

Art.8. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile se vor soluţiona pe cale legală.

Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

____________________					 _________________________

(contractant)								 (subcontractant)

Note:

Prezentul acord constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.

În cazul în care oferta va fi declarată câştigătoare, se va încheia un contract de subcontractare în aceleaşi condiţii în care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractantă.

Este interzisă subcontractarea totală a contractului