FORMULARE

Formularul – 1 Declarație privind neîncadrarea în situaţii potenţial generatoare de conflict de interese

Formularul  – 2	 Formular de ofertă (propunerea financiară) pentru atribuirea  contractului

Formularul  – 3	 Centralizator de preţuri

Formularul – 4	Propunere tehnică pentru atribuirea contractului

Formularul – 5 Declarație privind sănătatea si securitatea în muncă

FORMULARUL nr.1

Declarație privind neîncadrarea în situaţii potenţial generatoare de conflict de interese

Subsemnatul(a)............................................................ (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant / ofertant asociat / subcontractant /terţ susţinător la procedura de .................................................... (se menţionează procedura) pentru atribuirea acordului cadru de achiziţie publică având ca

obiect ............................................. (denumire serviciu şi codul CPV), la data de ................................... (zi/lună/an), organizată de Universitatea Dunărea de Jos din Galați, declarpe proprie răspundere că  nu mă aflu în următoarele situații care ar putea duce la apariţia unui conflict de interese:

a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;

b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;

c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare;

d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire;

e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.

În sensul dispoziţiilor de la lit. d), prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Anexat este lista acţionarilor/asociaţilor /membrilor consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare / persoane împuternicite din cadrul Universitatii “Dunarea de Jos” din Galati

| Nr. Crt. | Numele şi Prenumele | Funcţia |
| --- | --- | --- |
|  | Prof. univ. dr. ing. habil. Marian BARBU | Rector |
|  | Prof. univ. dr. ing. Elena MEREUȚĂ | Prorector responsabil cu activitatea didactică și asigurarea calității |
|  | Prof. univ. dr. Adrian MICU | Prorector responsabil cu cercetarea, dezvoltarea, inovarea, relațiile interuniversitare și mediul de afaceri |
|  | Conf. univ. dr. ing. Ștefan BALTĂ | Prorector responsabil cu parteneriatul cu studenții și accesare fonduri europene |
|  | Prof. univ. dr. Arthur Viorel TULUȘ | Prorector responsabil cu internaționalizarea, relațiile publice și parteneriatul cu mediul socio-cultural |
|  | Prof. univ. dr. ing. Daniela Laura BURUIANĂ | Prorector |
|  | Ec. Marian DĂNĂILĂ | Director General Administrativ |
|  | Costică COȘTOI | Director, Direcția legislație, resurse umane și salarizare |
|  | Aurelia-Daniela MODIGA | Director, Direcția Economică |
|  | Ing. Virginia Tăchiță | Director, Direcția Achiziții Publice și Tehnic |
|  | Ec. Mariana BĂLBĂRĂU | Șef Interimar, Serviciul Financiar |
|  | Alina-Genoveva MAZURU | Șef Interimar, Serviciul Contabilitate |
|  | Adrian DUMITRAȘCU | Consilier juridic |
|  | Elena-Marinela OPREA | Consilier juridic |
|  | Andreea ALEXA | Consilier juridic |
|  | Cristina Maria COROIU | Consilier juridic |
|  | Cristian-Laurentiu DAVID | Consilier juridic |
|  | Margareta DĂNĂILĂ | Administrator financiar |
|  | Neculai SAVA | Administrator financiar |
|  | Cristinel OANĂ | Administrator de patrimoniu |
|  | Mihai Aurelian IRIMIA | Administrator financiar |
|  | Sl. Dr. Gabriel Valeriu POPA | Departamentul de Medicină Dentară |
|  | Sl. Dr. Anamaria ZAHARESCU | Departamentul de Medicină Dentară |
|  | Ing. Iulian ȘTEFAN | Departamentul de Științe Morfologice și Funcționale |
|  | Prof. dr. Ciprian DINU | Departamentul de Medicină Dentară |

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului               .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului		                      ....................................................

Capacitate de semnătura					        .....................................................

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului  				                    .....................................................

Ţara de reşedinţă					                    .....................................................

Adresa						                    .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)	                    .....................................................

Adresa de e-mail                                                                             .....................................................

Telefon / Fax					                    .....................................................

Data 							      ....................................................

FORMULARUL nr. 2

OFERTANTUL

__________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre ....................................................................................................

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ______________________________, (denumirea/numele ofertantului)     ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse în documentatia mai sus mentionata, să prestăm ,,……’’ pentru suma de ________________________ lei, (suma în litere si în cifre)                                                    la care se adauga taxa pe valoarea adaugata în valoare de ______________________  lei (suma în litere si în cifre)

2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa începem serviciile si sa terminam prestarea acestora în conformitate cu specificaţiile din caietul de sarcini în _______ (perioada în litere si în cifre).

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de______________ zile, respectiv pana la data de __________________(durata în litere si în cifre)                                                                                                (ziua/luna/anul) si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la încheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, împreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Întelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data _____/_____/_____

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez

(semnatura)

oferta pentru si în numele ____________________________________.

(denumirea/numele ofertantului)

FORMULARUL nr.3

Operator Economic

..........................

(denumirea)

# CENTRALIZATOR DE PREŢURI

| NR. LOT. | Denumirea serviciului | UM | Cantitatea solicitata U.M | Pret unitar RON fara TVA | Pret total RON fara TVA | Taxa pe valoare adaugata RON |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 | 6=5*19% |
| LOT 1 | Servicii de întreţinere, verificare şi reparaţii a aparaturii medicale de stomatologie din dotarea Facultății de Medicină și Farmacie, respectiv a Departamentului de medicină dentară, din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, situate în următoarele locații: str. Eroilor nr. 34 – corp clădire MG și str. M. Bravu nr. 46-48 – corp clădire MS | serv | 12 luni |  |  |  |
| LOT 2 | Servicii de întreţinere, verificare şi reparaţii a statiilor de compresoare din dotarea Facultății de Medicină și Farmacie, respectiv a Departamentului de medicină dentară, din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, situate în următoarele locații : str. Eroilor nr. 34 – corp clădire MG și str. M. Bravu nr. 46-48 – corp clădire MS – 12 luni | serv | 1 |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |

# Ofertanții pot depune ofertă pentru unul sau mai multe loturi.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                    .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului				        .....................................................

Capacitate de semnătura					        .....................................................

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului  						        .....................................................

Ţara de reşedinţă					                    .....................................................

Adresa								        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			        .....................................................

Adresa de e-mail                                                                                    .....................................................

Telefon / Fax							        .....................................................

Data 						                                 .....................................................

FORMULARUL nr.4

# OFERTANTUL

__________________

(denumirea/numele)

# PROPUNERE TEHNICA

| NR. LOT. | ## Cerinţe autoritate contractantă | ## Ofertă CONTRACTANT |
| --- | --- | --- |
| 1 | LOTUL 1 – MENTENANTA UNITURI |  |
|  | Cerinta nr. 1 Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului. Atestarea formei de înregistrare profesională a operatorului economic ofertant: a) pentru persoane juridice/fizice române: 1) pentru persoane juridice: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul judeţean astfel încȃt informaţiile cuprinse în acesta să fie valabile /reale la data prezentării; 2) pentru persoane fizice: Autorizaţie de funcţionare, emisă de Oficiul Registrului Comerţului de pe langă Tribunalul judeţean, conform O.U.G. nr. 44/2008 cu modificarile si completarile ulterioare; b) pentru persoane juridice /fizice straine: Prezentarea de Documente care dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional din ţara de origine a ofertantului traduse în limba româna. Se solicită ca obiectul contractului să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Nota: În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra îndeplinirea cerintei. | Cerinţa se consideră indeplinită prin prezentarea certificatului constatator emis de ONRC. Pentru persoanele juridice străine Se va prezenta document care dovedeşte o formă de înregistrare/atestare. Pentru persoane fizice Se va prezenta document edificator prin care să dovedească o forma de înregistrare ca persoană fizică. |
|  | Cerinta nr. 2 Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească că dețin autorizatie emisa de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor medicale pentru reparare, mentenanta si punere în functiune/instalare dispozitive medicale, conform art.3-Anexa la OMS nr.1008/2016, pentru lotul 1. | Modalitate de îndeplinire: Cerinţa se consideră îndeplinită prin prezentarea autorizației/avizelor emisa de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor medicale pentru reparare, mentenanta si punere în functiune/instalare dispozitive medicale în copie cu specificatia ,,conform cu originalul’’. Ofertantul trebuie să dețină aviz de funcționare de la Agenția Națională a Medicamentului și a dispozitivelor medicale conform art. 926 din Legea 95/2006. |
|  | Lotul 1 – mentenanta unituri dentare Se va oferta pentru service abonament lunar care va include serviciile solicitate în caietul de sarcini. Serviciile de curatare, reglare si reparaţie cuprind: - curatarea si reglarea pieselor sau a subansamblelor echipamentelor; - înlocuirea pieselor defecte; - interventii pentru reparatii la cerere; - intervenţie la solicitarea beneficiarului, cu timp de raspuns la sesizare de maxim 24 ore; - rapoarte de casare pentru dispozitivele medicale ce au depasit perioada normala de functionare si emiterea devizelor de casare si a memoriului justificativ; - activitati de demontare – montare in cazul modificarii locatiei respectivului dispozitiv medical; - asigurarea de asistenta tehnica necesara intocmirii documentatiilor pentru reautorizarea periodica a echipamentelor unitatii contractante. Reparatiile la interventie ce includ inlocuiri de piese si subansamble, se vor efectua dupa ce prestatorul va prezenta autoritatii contractante un raport de service ce va mentiona piesele defecte. Piesele trebuie sa fie originale sau sa fie compatibile cu cele recomandate de producator. Lucrarea se va executa de catre prestator dupa primirea comenzii ferme din partea autoritatii contractante. Piesele de schimb se vor asigura de către beneficiar sau prestator in baza unui raport de service . Serviciile de revizie ale uniturilor dentare cuprind: - verificari si revizii periodice a parametrilor de functionare conform cărţii tehnice a fiecarui echipament (trimestrial, semestrial respectiv anual); - evaluarea parametrilor de sterilizare (temperatura si presiune) al autoclavului cu data logger si emiterea unui buletin cu rezultatele inregistrate de dispozitiv. - evaluarea parametrilor definitorii de electrosecuritate, prin examinare şi testare cu analizor de electrosecuritate specific dispozitivelor medicale, care sa masoare curentul de scurgere la pacient; - evaluarea parametrilor definitorii de performanţă, prin examinare şi testare; - verificarea îndeplinirii setului de criterii de acceptabilitate pentru dispozitivul medical (valori impuse, limite specificate, accesorii etc.); - emiterea unui buletin de verificare periodică, în baza căruia dispozitivul medical poate fi utilizat; - emiterea unui raport de încercări emis de analizorul de electrosecuritate care să conţină rezultatele obţinute în urma examinărilor şi testărilor, în cazul în care dispozitivul medical nu îndeplineşte criteriile de acceptabilitate şi în cazul în care cel puţin una dintre valorile măsurate ale cerinţelor esenţiale de securitate sau performanţă se situează în apropierea limitelor specificate admise; Achizitorul nu este obligat să accepte oferta de piese de schimb a ofertantului, putând opta pentru alte oferte mai avantajoase. Fiecare intervenţie la aparat va fi urmată de eliberarea unui raport de service, vizat şi de beneficiar. Activitatea de service, reparare si revizie se va desfasura la sediul autoritatii contractante. |  |
|  | Lista echipamente Nr. crt.; Denumire echipament; Nr. inventar; Cant; Frecventa operatiunilor de curatare, reglare si reparaţie (lunar); Frecventa operatiilor de revizie (trimestrial, semestrial respectiv anual); Anul achizitiei; Locatia. 1; Unit Dentar Endodontie; 20732; 1; lunar; semestrial; 2016; Str. Eroilor nr.34. 2; Unit Dentar Endodontie; 20733; 1; lunar; semestrial; 2016; Str. Eroilor nr.34. 3; Unit Dentar Endodontie; 20734; 1; lunar; semestrial; 2016; Str. Eroilor nr.34. 4; Unit Dentar Endodontie; 20735; 1; lunar; semestrial; 2016; Str. Eroilor nr.34. 5; Unit Dentar Endodontie; 20736; 1; lunar; semestrial; 2016; Str. Eroilor nr.34. 6; Unit Dentar Endodontie; 20737; 1; lunar; semestrial; 2016; Str. Eroilor nr.34. 7; Unit Dentar Endodontie; 20738; 1; lunar; semestrial; 2016; Str. Eroilor nr.34. 8; Unit Dentar Endodontie; 20739; 1; lunar; semestrial; 2016; Str. Eroilor nr.34. 9; Unit Dentar Endodontie; 20740; 1; lunar; semestrial; 2016; Str. Eroilor nr.34. 10; Unit Dentar Terapie; 20727; 1; lunar; semestrial; 2016; Str. Eroilor nr.34. 11; Unit Dentar Terapie; 20728; 1; lunar; semestrial; 2016; Str. Eroilor nr.34. 12; Unit Dentar Terapie; 20729; 1; lunar; semestrial; 2016; Str. Eroilor nr.34. 13; Unit Dentar Terapie; 20730; 1; lunar; semestrial; 2016; Str. Eroilor nr.34. 14; Unit Dentar Terapie; 20731; 1; lunar; semestrial; 2016; Str. Eroilor nr.34. 15; Unit Dentar Profilaxie; 20721; 1; lunar; semestrial; 2016; Str. Eroilor nr.34. 16; Unit Dentar Profilaxie; 20722; 1; lunar; semestrial; 2016; Str. Eroilor nr.34. 17; Unit Dentar Profilaxie; 20723; 1; lunar; semestrial; 2016; Str. Eroilor nr.34. 18; Unit Dentar Profilaxie; 20724; 1; lunar; semestrial; 2016; Str. M. Bravu. 19; Unit Dentar Profilaxie; 20725; 1; lunar; semestrial; 2016; Str. Eroilor nr.34. 20; Unit Dentar Profilaxie; 20726; 1; lunar; semestrial; 2016; Str. Eroilor nr.34. 21; Barocamera Polimer c+b Pidental Ungaria; 350822; 1; lunar; anual; 2009; Str. Eroilor nr.34. 22; Masa Tehnica Dentara Dublu Post tip 1 cu accesorii; 20903; 1; lunar; anual; 2020; Str. Eroilor nr.34. 23; Masa Tehnica Dentara Dublu Post tip 1 cu accesorii; 20904; 1; lunar; anual; 2020; Str. Eroilor nr.34. 24; Masa Tehnica Dentara Dublu Post tip 1 cu accesorii; 20905; 1; lunar; anual; 2020; Str. Eroilor nr.34. 25; Masa Tehnica Dentara Dublu Post tip 1 cu accesorii; 20906; 1; lunar; anual; 2020; Str. Eroilor nr.34. 26; Masa Tehnica Dentara Dublu Post tip 1 cu accesorii; 20907; 1; lunar; anual; 2020; Str. Eroilor nr.34. 27; Masa Tehnica Dentara Dublu Post tip 1 cu accesorii; 20908; 1; lunar; anual; 2020; Str. Eroilor nr.34. 28; Masa Tehnica Dentara Dublu Post tip 1 cu accesorii; 20909; 1; lunar; anual; 2020; Str. Eroilor nr.34. 29; Masa Tehnica Dentara Dublu Post tip 1 cu accesorii; 20910; 1; lunar; anual; 2020; Str. Eroilor nr.34. 30; Masa Tehnica Dentara Dublu Post tip 1 cu accesorii; 20911; 1; lunar; anual; 2020; Str. Eroilor nr.34. 31; Masa Tehnica Dentara Dublu Post tip 1 cu accesorii; 20912; 1; lunar; anual; 2020; Str. Eroilor nr.34. 32; Masa Tehnica Dentara Dublu Post tip 1 cu accesorii; 20913; 1; lunar; anual; 2020; Str. Eroilor nr.34. 33; Masa Tehnica Dentara Dublu Post tip 1 cu accesorii; 20914; 1; lunar; anual; 2020; Str. Eroilor nr.34. 34; Masa Tehnica Dentara; 20897; 1; lunar; anual; 2020; Str. Eroilor nr.34. 35; Masa Tehnica Dentara; 20898; 1; lunar; anual; 2020; Str. Eroilor nr.34. 36; Masa Tehnica Dentara; 20899; 1; lunar; anual; 2020; Str. Eroilor nr.34. 37; Masa Tehnica Dentara; 20900; 1; lunar; anual; 2020; Str. Eroilor nr.34. 38; Masa Tehnica Dentara; 20901; 1; lunar; anual; 2020; Str. Eroilor nr.34. 39; Masa Tehnica Dentara; 20902; 1; lunar; anual; 2020; Str. Eroilor nr.34. 40; Cuptor Incalzire IH200 Silfradent Italia; 350821; 1; lunar; anual; 2009; Str. Eroilor nr.34. 41; Masa Tehnica Dentara Dublu Post tip 1 cu accesorii; 350814; 1; lunar; anual; 2009; Str. M. Bravu 46-48. 42; Masa Tehnica Dentara Dublu Post tip 1 cu accesorii; 350828; 1; lunar; anual; 2009; Str. M. Bravu 46-48. 43; Masa Tehnica Dentara Dublu Post tip 1 cu accesorii; 350829; 1; lunar; anual; 2009; Str. M. Bravu 46-48. 44; Masa Tehnica Dentara Dublu Post tip 1 cu accesorii; 350830; 1; lunar; anual; 2009; Str. M. Bravu 46-48. 45; Masa Tehnica Dentara Dublu Post tip 1 cu accesorii; 350831; 1; lunar; anual; 2009; Str. M. Bravu 46-48. 46; Masa Tehnica Dentara Dublu Post tip 1 cu accesorii; 350832; 1; lunar; anual; 2009; Str. M. Bravu 46-48. 47; Masa Tehnica Dentara Dublu Post tip 1 cu accesorii; 350833; 1; lunar; anual; 2009; Str. M. Bravu 46-48. 48; Masa Tehnica Dentara Dublu Post tip 1 cu accesorii; 350834; 1; lunar; anual; 2009; Str. M. Bravu 46-48. 48; Masa Tehnica Dentara Dublu Post tip 1 cu accesorii; 350835; 1; lunar; anual; 2009; Str. M. Bravu 46-48. 50; Masa Tehnica Dentara Dublu Post tip 1 cu accesorii; 350836; 1; lunar; anual; 2009; Str. M. Bravu 46-48. 51; Masa Tehnica Dentara Dublu Post tip 2 cu accesorii; 350815; 1; lunar; anual; 2009; Str. M. Bravu 46-48. 52; Masa Tehnica Dentara Dublu Post tip 2 cu accesorii; 350837; 1; lunar; anual; 2009; Str. M. Bravu 46-48. 53; Masa Tehnica Dentara Dublu Post tip 2 cu accesorii; 350838; 1; lunar; anual; 2009; Str. M. Bravu 46-48. 54; Masa Tehnica Dentara Dublu Post tip 2 cu accesorii; 350839; 1; lunar; anual; 2009; Str. M. Bravu 46-48. 55; Masa Tehnica Dentara Dublu Post tip 2 cu accesorii; 350840; 1; lunar; anual; 2009; Str. M. Bravu 46-48. 56; Masa Tehnica Dentara Dublu Post tip 2 cu accesorii; 350841; 1; lunar; anual; 2009; Str. M. Bravu 46-48. 57; Masa Tehnica Dentara Dublu Post tip 2 cu accesorii; 350842; 1; lunar; anual; 2009; Str. M. Bravu 46-48. 58; Masa Tehnica Dentara Dublu Post tip 2 cu accesorii; 350843; 1; lunar; anual; 2009; Str. M. Bravu 46-48. 59; Masa Tehnica Dentara Dublu Post tip 2 cu accesorii; 350844; 1; lunar; anual; 2009; Str. M. Bravu 46-48. 60; Masa Tehnica Dentara Dublu Post tip 2 cu accesorii; 350845; 1; lunar; anual; 2009; Str. M. Bravu 46-48. 61; Masa Tehnica Dentara Monopost tip 1 cu accesorii; 350816; 1; lunar; anual; 2009; Str. M. Bravu 46-48. 62; Masa Tehnica Dentara Monopost tip 2 cu accesorii; 350817; 1; lunar; anual; 2009; Str. M. Bravu 46-48. 63; Motor Lustruire cu Aspiratie Omec Italia; 350825; 1; lunar; anual; 2009; Str. M. Bravu 46-48. 64; Sablator Easy Sand-Silfradent Italia; 350823; 1; lunar; anual; 2009; Str. M. Bravu 46-48. 65; Unit Clinic Dentar; 350818; 1; lunar; semestrial; 2009; Str. M. Bravu 46-48. 66; Unit Clinic Dentar; 350846; 1; lunar; semestrial; 2009; Str. M. Bravu 46-48. 67; Unit Clinic Dentar; 350847; 1; lunar; semestrial; 2009; Str. M. Bravu 46-48. 68; Unit Clinic Dentar; 350848; 1; lunar; semestrial; 2009; Str. M. Bravu 46-48. 69; Unit Clinic Dentar; 350849; 1; lunar; semestrial; 2009; Str. M. Bravu 46-48. 70; Unit Clinic Dentar; 350850; 1; lunar; semestrial; 2009; Str. M. Bravu 46-48. 71; Unit Clinic Dentar; 350851; 1; lunar; semestrial; 2009; Str. M. Bravu 46-48. 72; Unit Clinic Dentar; 350852; 1; lunar; semestrial; 2009; Str. M. Bravu 46-48. 73; Unit Clinic Dentar; 350853; 1; lunar; semestrial; 2009; Str. M. Bravu 46-48. 74; Unit Clinic Dentar; 350854; 1; lunar; semestrial; 2009; Str. M. Bravu 46-48. 75; Unit Clinic Dentar; 350855; 1; lunar; semestrial; 2009; Str. M. Bravu 46-48. 76; Unit Clinic Dentar; 350856; 1; lunar; semestrial; 2009; Str. M. Bravu 46-48. 77; Unit Clinic Dentar; 350857; 1; lunar; semestrial; 2009; Str. M. Bravu 46-48. 78; Unit Clinic Dentar; 350858; 1; lunar; semestrial; 2009; Str. M. Bravu 46-48. 79; Unit Clinic Dentar; 350859; 1; lunar; semestrial; 2009; Str. M. Bravu 46-48. 80; Unit Clinic Dentar; 350860; 1; lunar; semestrial; 2009; Str. M. Bravu 46-48. 81; Unit Clinic Dentar; 350861; 1; lunar; semestrial; 2009; Str. M. Bravu 46-48. 82; Autoclav 23l – (clasa B-Etuva); 350819; 1; lunar; trimestrial; 2009; Str. M. Bravu 46-48. 83; Aparat de Soclat; 9005623; 1; lunar; anual; 2009; Str. M. Bravu 46-48. 84; Presa Hidraulica; 9003941; 1; lunar; anual; 2009; Str.Eroilor 34. 85; Aparat de Soclat umed SQ148L; 20886; 1; lunar; trimestrial; 2009; Str.Eroilor 34. |  |
|  | CERINŢE TEHNICE ȘI DE CALITATE IMPUSE OFERTANTULUI Pentru Lotul 1 – mentenanta unituri dentare Reparatiile accidentale vor fi gratuite si în numar nelimitat pe durata contractului si vor fi executate la sediul sau la sediul prestatorului (pentru urgentarea reparatiei). Ofertantul răspunde de calitatea serviciilor prestate. Ofertantul este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului, din subordinea sa, pentru eventualele accidente, pagube sau efecte negative asupra materialelor/echipamentelor puse la dispoziție de beneficiar, pe toata durata contractului. |  |
|  | TERMENE DE PRESTARE ŞI CALITATE Pentru lotul 1 – servicii de mentenanta unituri dentare Serviciile de întreţinere, verificare şi reparaţii a aparaturii medicale de stomatologie din dotarea Facultății de Medicină și Farmacie, respectiv a Departamentului de medicină dentară, din cadrul Universității Dunărea de Jos din Galați, situate in urmatoarele locatii: str. Eroilor nr. 34 – corp cladire MG si str. M. Bravu nr. 46-48 corp cladire MS, vor fi prestate conform detaliilor din tabelul de la pct. 4 (Frecventa operatiunilor), în perioada: de la semnarea contractului până la 31.12.2026 cu posibilitatea prelungirii încă 4 luni in anul 2027. |  |
|  | RECEPŢIA ŞI PLATA PRESTAŢIILOR Pentru lotul 1 – servicii de mentenanta unituri dentare Recepția serviciilor se va face la sfîrșitul fiecarei luni pentru serviciile deja prestate în luna respectivă. Se va prezenta: - Proces verbal de recepție a serviciilor lunare, semnat de reprezentanții beneficiarului și contractantului; - Raport de activitate lunară, întocmit de contractant și aprobat de beneficiar. |  |
|  | PLATA SERVICIILOR Pentru lotul 1 – servicii de mentenanta unituri dentare Plata se va efectua cu OP, în termen de maxim 30 zile de la prestarea serviciilor lunare și semnarea de ambele părți a procesului verbal de recepție a acestora, în contul din trezorerie al prestatorului. Facturile emise vor avea atașate obligatoriu: 1. Centralizatorul cu dispozitivele medicale din contractul de service; 2. Rapoartele de service eliberate pe fiecare aparat, în care se vor specifica lucrarile efectuate, piesele de schimb ce urmează să fie înlocuite (daca este cazul), piesele de schimb montate pe aparat (daca este cazul). |  |
|  | CONDIȚII IMPUSE PENTRU SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ȘI PROTECȚIA MUNCII Prestatorul trebuie să respecte cerinţele legale de securitate şi sănătate în muncă respectiv de protecţie a mediului prevăzute de legislaţia în vigoare aplicabilă , fiind direct responsabil de consecinţele nerespectării acestei legislaţii. |  |
| LOTUL 2 - Servicii de revizie, curatare, reglare, verificare si reparatii asupra functionarea in conditii de siguranta si performanta a statiilor de compresoare |  |  |
|  | Cerinta nr. 1 Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului. Atestarea formei de înregistrare profesională a operatorului economic ofertant: a) pentru persoane juridice/fizice române: 1) pentru persoane juridice: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul judeţean astfel încȃt informaţiile cuprinse în acesta să fie valabile /reale la data prezentării; 2) pentru persoane fizice: Autorizaţie de funcţionare, emisă de Oficiul Registrului Comerţului de pe langă Tribunalul judeţean, conform O.U.G. nr. 44/2008 cu modificarile si completarile ulterioare; b) pentru persoane juridice /fizice straine: Prezentarea de Documente care dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional din ţara de origine a ofertantului traduse în limba româna. Se solicită ca obiectul contractului să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Nota: În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra îndeplinirea cerintei | Cerinţa se consideră indeplinită prin prezentarea certificatului constatator emis de ONRC. Pentru persoanele juridice străine Se va prezenta document care dovedeşte o formă de înregistrare/atestare. Pentru persoane fizice Se va prezenta document edificator prin care să dovedească o forma de înregistrare ca persoană fizică. |
|  | Servicii de revizie, curatare, reglare, verificare si reparatii asupra functionarea in conditii de siguranta si performanta a statiilor de compresoare Se va oferta pentru service abonament anual care va include serviciile solicitate în caietul de sarcini. Serviciile de revizie, curatare, reglare, verificare si reparatii asigura functionarea in conditii de siguranta si performanta a statiilor de compresoare si cuprind: - verificari si revizii periodice a parametrilor de functionare conform cărţii tehnice a fiecarui compresor ( anual sau in functie de numarul de ore de functionare); - evaluarea parametrilor definitorii de securitate, prin examinare şi testare; - evaluarea parametrilor definitorii de performanţă, prin examinare şi testare; - verificarea îndeplinirii setului de criterii de acceptabilitate pentru fiecare compresor (valori impuse, limite specificate, accesorii etc.); - emiterea unui raport de încercări care să conţină rezultatele obţinute în urma examinărilor şi testărilor, în cazul în care dispozitivul medical nu îndeplineşte criteriile de acceptabilitate şi în cazul în care cel puţin una dintre valorile măsurate ale cerinţelor esenţiale de securitate sau performanţă se situează în apropierea limitelor specificate admise; - emiterea unui buletin de verificare periodică, în baza căruia fiecare compresor poate fi utilizat; - interventii pentru reparatii la cerere; - intervenţie la solicitarea beneficiarului, cu timp de raspuns la sesizare de maxim 24 ore; - rapoarte de casare pentru fiecare compresor ce a depasit perioada normala de functionare si emiterea devizelor de casare si a memoriului justificativ; - activitati de demontare – montare in cazul modificarii locatiei valabila pentru fiecare compresor; - asigurarea de asistenta tehnica necesara intocmirii documentatiilor pentru reautorizarea periodica a echipamentelor unitatii contractante. Gama de curatare, reglare, verificare si reparatie se refera la: - verificarea supapei de siguranta – o data pe an; - verificarea strangerii si verificarea echipamentului – dupa 2000 de ore sau dupa 2 ani; - verificarea activitatii supapelor de inversare, a supapelor solenoid – dupa verificarea generala a uscatorului sau a agregatului compresorului, respectiv dupa minimum 4000 de ore de functionare; - schimbarea elementului filtrului si a prefiltrului – de 4 ori pe an; - schimbarea elementului de filtrare – o data pe an; - schimbarea elementului de filtrare din filtru – o data pe an sau cand sarcina presiunii depaseste 0,1 MP a; - schimbarea absorbantului din uscator – dupa 4000 de ore de functionare sau dupa 4 ani sau in timpul reviziei generale a uscatorului. Servicii de întreținere, verificare și reparații pentru aparatura medicală de stomatologie și pentru stațiile de compresoare - Contractul va include: - o revizie tehnică anuală; - maximum 3 intervenții la cerere/an, cu manopera inclusă în valoarea contractului de service. - În cazul constatării unor defecțiuni ce necesită înlocuirea de piese sau subansamble, prestatorul va întocmi și transmite autorității contractante un raport de service care va cuprinde: - descrierea defecțiunilor constatate; - lista pieselor/subansamblelor defecte; - valoarea estimată a pieselor necesare pentru înlocuire; - termenul estimat de remediere. - Lucrările de reparații care implică înlocuirea de piese se vor executa numai după: - emiterea unei comenzi ferme din partea acesteia. - Piesele utilizate pentru reparații vor fi originale sau echivalente certificate de producătorul echipamentului. - Piesele de schimb vor fi asigurate de către prestator și vor fi facturate separat față de valoarea contractului de service, la prețul de achiziție justificat prin documente, fără adaos comercial. - Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a achiziționa piesele de schimb din alte surse, dacă identifică oferte mai avantajoase. În acest caz: - prestatorul are obligația de a monta piesele puse la dispoziție de beneficiar; - prestatorul va răspunde pentru manoperă; - garanția pieselor va reveni furnizorului acestora. - Pentru fiecare intervenție efectuată (revizie sau reparație), prestatorul va elibera un raport de service semnat de reprezentantul prestatorului și vizat de beneficiar. - Activitatea de revizie, service și reparații se va desfășura la sediul autorității contractante. - Termenul maxim de intervenție de la notificarea defecțiunii va fi de 72 ore. Termenul de remediere va fi stabilit în funcție de complexitatea lucrării, dar nu va depăși 5 zile lucrătoare, cu excepția situațiilor justificate prin lipsa pieselor din stoc. - Lucrările executate vor beneficia de o garanție de minimum 12 luni de la data recepției. Piesele înlocuite vor beneficia de garanția acordată de producător, dar nu mai puțin de 12 luni. |  |
|  | Lista de echipamente compresoare Nr. crt.; Denumire echipament; Nr. inventar; Cantit; Frecventa operatiunilor (trimestrial, semestrial respectiv anual); Anul achizitiei; Locatia. 1; Compresor DK 50 4x2 st/m; 350820; 1; anual; 2009; Str. Mihai Bravu nr.46, corp cladire MS. 2; Compresor DK 50 9x2 vt/m; 350862; 1; anual; 2009; Str. Mihai Bravu nr.46, corp cladire MS. 3; Compresor DK 50 9x2 vt/m; 20741; 1; anual; 2016; Str. Eroilor nr.34, copr cladire MG. |  |
|  | CERINŢE TEHNICE ȘI DE CALITATE IMPUSE OFERTANTULUI Pentru Lotul 2 – servicii de revizie, curatare, reglare, verificare si reparatii asupra functionarea in conditii de siguranta si performanta a statiilor de compresoare Ofertantul trebuie să dețină aviz aviz de funcționare de la Agenția Națională a Medicamentului și a dispozitivelor medicale conform art. 926 din Legea 95/2006. Reparatiile accidentale vor fi gratuite si în numar nelimitat pe durata contractului si vor fi executate la sediul sau la sediul prestatorului (pentru urgentarea reparatiei). Ofertantul răspunde de calitatea serviciilor prestate. Ofertantul este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului, din subordinea sa, pentru eventualele accidente, pagube sau efecte negative asupra materialelor/echipamentelor puse la dispoziție de beneficiar, pe toata durata contractului |  |
|  | TERMENE DE PRESTARE ŞI CALITATE Pentru Lotul 2 – servicii de revizie, curatare, reglare, verificare si reparatii asupra functionarea in conditii de siguranta si performanta a statiilor de compresoare Servicii de întreţinere, verificare şi reparaţii a statiilor de compresoare din dotarea Facultății de Medicină și Farmacie, respectiv a Departamentului de medicină dentară, din cadrul Universității Dunărea de Jos din Galați, situate in urmatoarele locatii: str. Eroilor nr. 34 – corp cladire MG si str. M. Bravu nr. 46-48 corp cladire MS, vor fi prestate conform detaliilor din tabelele de mai sus (Frecventa operatiunilor).în perioada: de la 01.05.2026 până la 31.12.2026 cu posibilitatea prelungirii încă 4 luni in anul 2027. |  |
|  | RECEPŢIA ŞI PLATA PRESTAŢIILOR Pentru Lotul 2 – servicii de revizie, curatare, reglare, verificare si reparatii asupra functionarea in conditii de siguranta si performanta a statiilor de compresoare Recepția serviciilor se va face la fiecare intervenție la cerere si la revizia anuala . Se va prezenta: - Proces verbal de recepție a serviciilor , semnat de reprezentanții beneficiarului și contractantului; - Raport de activitate , la fiecare intervenție la cerere si la revizia anuala întocmit de contractant și aprobat de beneficiar. |  |
|  | PLATA SERVICIILOR Pentru Lotul 2 – servicii de revizie, curatare, reglare, verificare si reparatii asupra functionarea in conditii de siguranta si performanta a statiilor de compresoare Plata se va efectua cu OP, în termen de maxim 30 zile de la prestarea serviciilor anuale și semnarea de ambele părți a procesului verbal de recepție a acestora, în contul din trezorerie al prestatorului Facturile emise vor avea atașate obligatoriu: 1. Centralizatorul cu dispozitivele din contractul de service; 2. Rapoartele de service eliberate pe fiecare echipament , în care se vor specifica lucrarile efectuate, piesele de schimb ce urmează să fie înlocuite (daca este cazul), piesele de schimb montate pe aparat (daca este cazul). |  |
|  | CONDIȚII IMPUSE PENTRU SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ȘI PROTECȚIA MUNCII Prestatorul trebuie să respecte cerinţele legale de securitate şi sănătate în muncă respectiv de protecţie a mediului prevăzute de legislaţia în vigoare aplicabilă , fiind direct responsabil de consecinţele nerespectării acestei legislaţii |  |

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                             .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului				        .....................................................

Capacitate de semnătura					                        .....................................................

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului  						          .....................................................

Ţara de reşedinţă					                                       .....................................................

Adresa								           .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			          .....................................................

Adresa de e-mail                                                                                                 .....................................................

Telefon / Fax							           .....................................................

Data 							                       .....................................................

FORMULARUL nr.5

## declaratie privind SANATATEA SI SECURITATEA ÎN muncA

Subsemnatul ........................... (nume si prenume), reprezentant imputernicit al ……………………….. (denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere ca ma anagajez sa prestez ,,.............................’’ pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare in Romania.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborare ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, si am inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii.

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                     .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului				        .....................................................

Capacitate de semnătura					        .....................................................

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului  						        .....................................................

Ţara de reşedinţă					                    .....................................................

Adresa								        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			        .....................................................

Adresa de e-mail                                                                                    .....................................................

Telefon / Fax							        .....................................................

Data 							                     .....................................................