FORMULARE                                                                                                                                                                                   Instrucţiuni de completare a documentelor/ declaraţiilor/ formularelor solicitate pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie de către ofertanţi/candidaţi şi a conformităţii ofertei cu cerinţele din documentaţia de atribuire

Orice document/declaraţie/formular solicitat a fi completat şi prezentat numai în original de ofertant/candidat şi va fi semnat de reprezentantul legal al acestuia, sau după caz, de către altă persoană autorizată să reprezinte ofertantul. În acest ultim caz, persoana autorizată va depune şi împuternicirea reprezentantului legal.

În cazul ofertelor în asociere depuse de un grup de operatori,  orice document/declaraţie/formular solicitat va fi completat şi prezentat de către fiecare membru al grupului de operatori.

Formularele conţin o secţiune distinctă pentru  situaţiilor în care ofertanţii/candidaţii sunt constituiţi într-un grup.

Documentele / declaraţiile / certificatele /emise de terţă parte (instituţii competente) vor fi prezentate  în limba română şi vor îndeplini una din următoarele condiţii de formă :  original, copie legalizată sau copie conform cu originalul. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita ofertantilor declarati câştigători prezentarea acestor documente în forma original, în cazul în care acestea au fost depunse în procedură în forma “copie conform cu originalul”.

Persoanele fizice / juridice străine vor prezenta documentele / declaraţiile / certificatele în copie conform cu originalul, însoţite de traducerea autorizată şi legalizată în limba romană.

Completarea formularelor se va face respectând instrucţiunile din subsol, astfel încât informaţiile să fie complete şi fără echivoc pentru a permite verificarea concordanţei acestora cu documentele de confirmare care vor fi depuse  ulterior la solicitarea autorităţii contractante.

Modelele cuprinse în această secţiune se referă la:

- Documente de calificare

- Propunerea tehnică

- Propunere financiară

DOCUMENTE DE CALIFICARE

FORMULARUL nr.1

DECLARAȚIE

privind conflictul de interese

pentru ofertanţi/ ofertanţi asociaţi/ subcontractanţi/terţi susţinători

Subsemnatul,_______________________________ (nume și prenume), domiciliat (a) in ........ (adresa de domiciliu), identificat (a) cu act de identitate (CI/pasaport), seria .................., nr. ................, eliberat de .............., la data de .................., CNP .........................., reprezentant legal autorizat al______________________________________________(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), în calitate de ofertant/ ofertant asociat/ subcontractant /terţ susţinător( după caz), la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect ……………………………………………………. la data de .................. (zi/lună/an), organizată de …………………………, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că în calitate de participant la acestă procedură nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese în sensul art. 59 și art.60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

-	situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Autorității/entității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;

-	situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Autorității/entității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispunem. Inteleg că în cazul în care aceasta declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Anexat este lista acţionarilor/asociaţilor /membrilor consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare / persoane împuternicite din cadrul Universitatii “Dunarea de Jos” din Galati.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                                ..........................................

Numele  şi prenumele semnatarului		                                                                ..........................................

Capacitate de semnătura                		                                                                ..........................................

Detalii despre ofertant(adresa de e-mail)

Numele ofertantului  						                  ...........................................

Ţara de reşedinţă		                       	                                                                .............................................

Adresa								                 .............................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)                                                                       ............................................

Telefon / Fax							                  ...........................................

Data

Lista acţionari/asociaţi /membri în consiliul de administraţie/organ de conducere sau de supervizare / persoane împuternicite din cadrul Universitatii “Dunarea de Jos” din Galati denumirea/numele ofertantului.

| Nr. Crt. | Numele şi Prenumele | Funcţia în cadrul ofertantului |
| --- | --- | --- |
|  | Prof. univ. dr. ing. habil. Marian BARBU | RECTOR |
|  | Prof. univ. dr. ing. Elena MEREUȚĂ | Prorector responsabil cu activitatea didactică, asigurarea calității și relațiile internaționale |
|  | Prof. univ. dr. Adrian MICU | Prorector responsabil cu activitatea de CDI și parteneriatul cu mediul economico-social |
|  | Conf. univ. dr. ing. Ștefan BALTĂ | Prorector responsabil cu strategiile universitare și parteneriatul cu studenții |
|  | Prof. univ. dr. Arthur Viorel TULUȘ | Prorector responsabil cu strategiile și relațiile instituționale |
|  | Prof. dr. ing. Habil Daniela Laura BURUIANĂ | Prorector |
|  | Prof. dr. ing. Gabriela RÂPEANU | Director C.S.U.D. |
|  | Ec. Marian DĂNĂILĂ | Director General Administrativ |
|  | Costică COȘTOI | Director, Direcția Juridică și Resurse Umane |
|  | Aurelia-Daniela MODIGA | Director Direcția Economică |
|  | Ing. Virginia TĂCHIȚĂ | Director Direcția Achiziții Publice și Tehnic |
|  | Ec. Mariana BĂLBĂRĂU | Șef Serviciul Financiar |
|  | Alina-Genoveva MAZURU | Șef Serviciul Contabilitate |
|  | Adrian DUMITRAȘCU | Consilier juridic |
|  | Elena-Marinela OPREA | Consilier juridic |
|  | Andreea ALEXA | Consilier juridic |
|  | Maria Cristina COROIU | Consilier juridic |
|  | Cristian Laurențiu DAVID | Consilier juridic |
|  | Margareta DĂNĂILĂ | Administrator financiar |
|  | Neculai SAVA | Administrator financiar |
|  | Ec. Cristinel OANĂ | Administrator patrimoniu |
|  | Ec. Mihai Aurelian IRIMIA | Administrator financiar |
|  | Sorina Elena PRISECARU | Administrator patrimoniu |
|  | Tania PANĂ | Administrator patrimoniu |
|  | Ing. Daniel Costel BOLEA | Director Direcția Cămine Cantine, |
|  | Laureana Odajiu | Administrator de patrimoniu, |

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                                 ..........................................

Numele  şi prenumele semnatarului		                                                                 ..........................................

Capacitate de semnătura                		                                                                ..........................................

Detalii despre ofertant(adresa de e-mail)

Numele ofertantului  						                  ...........................................

Ţara de reşedinţă		                       	                                                                 .............................................

Adresa								                 .............................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)                                                                       ............................................

Telefon / Fax						 	                  ...........................................

FORMULARUL  nr. 2

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ASOCIATI,SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al.............................................................................,

(denumirea şi sediul ofertantului)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate mai jos  sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ...................................................................

(denumirea şi adresa autoritaţii contractante)

cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ………………………………

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Subantreprenori declarati :

| Nr. crt | Denumire Asociat/Subantreprenor | Adresa | Lucrari ce urmeaza a fi executate | % valori din valoarea ofertei |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Operator Economic ,

………… ……………….

(semnatura autorizata)

Formular nr. 3

Operator Economic

..........................

(denumirea)

# PROPUNERE TEHNICA

# Servicii de întreținere și revizie periodică a echipamentelor de climatizare, tratare a aerului și instalațiilor solare

| Denumirea serviciului | Denumirea serviciului |
| --- | --- |
| DESCRIEREA SERVICIILOR ȘI REPARTIZAREA ECHIPAMENTELOR Serviciile constau în executarea a 2 revizii pe an (o revizie în luna iulie și o revizie în luna octombrie) pentru sistemele de climatizare și instalația solară. Acestea reprezintă ansamblul de operații și măsurători executate în scopul menținerii și repunerii în funcțiune a echipamentelor la parametrii nominali. LOT 1: Cămin J, Campus „Al. Ioan Cuza” (Str. Florilor nr. 1) Poz; Denumire utilaj / caracteristici; U.M.; Cantitate; Nr. Revizii/an; Programare revizii. 1; Revizie unități interioare tip split; buc.; 125; 2; Iulie și Octombrie. 2; Revizie unitate externă climatizare (montaj pe acoperiș); buc.; 4; 2; Iulie și Octombrie. LOT 2: Cămin J, Campus „Al. Ioan Cuza” (Str. Florilor nr. 1) Poz; Denumire utilaj / caracteristici; U.M.; Cantitate; Nr. Revizii/an; Programare revizii. 1; Revizie panouri solare producere apă caldă menajeră (inclusiv grup pompare solar); buc.; 26; 2; Iulie și Octombrie. LOT 3: Cantina J, Campus „Științei” (Str. Domnească nr. 111) Poz.; Denumire utilaj / caracteristici; U.M.; Cantitate; Nr. Revizii/an; Programare revizii. 1; Revizie chiller; buc.; 1; 2; Iulie și Octombrie. 2; Revizie centrală tratare aer Rhoss; buc.; 1; 2; Iulie și Octombrie. | Se completeaza de catre ofertant |
| OPERAȚIUNI MINIMALE INCLUSE ÎN CADRUL UNEI REVIZII În cadrul fiecăreia dintre cele 2 revizii programate (iulie și octombrie) se vor efectua în mod obligatoriu următoarele operațiuni: - Curățare filtre, curățare unitate interioară, curățare evaporator și turbină ventilator; - Igienizare cu soluție antibacteriană/biocidă specifică sistemelor de climatizare; - Curățare, desfundare și verificare amănunțită a traseului de evacuare condens (inclusiv tăvița de condens); - Curățare unitate exterioară și verificarea fixărilor mecanice; - Verificare compresor, ventilator, conexiuni electrice și etanșeitate traseu frigorific; - Teste complete de funcționare (în regim de răcire / încălzire); - Verificare zgomote / vibrații anormale în timpul operării; - Spălarea și îndepărtarea impurităților de pe suprafața panourilor solare (Lot 1). | Se completeaza de catre ofertant |
| REPARAȚIILE ȘI DEFECTIUNILE ACCIDENTALE - Reviziile periodice programate nu includ reparațiile de orice natură, piesele de schimb, consumabilele noi (filtre noi, curele, rulmenți), agentul frigorific sau operațiunile de completare a acestuia și lucrările hidraulice. Acestea se vor prezenta separat sub forma unui deviz suplimentar de lucrări, cu înlocuirea contra cost a pieselor defecte, dacă este cazul. - Piesele sau subansamblele înlocuite vor respecta în totalitate specificațiile tehnice impuse de producătorul utilajelor. Materialele utilizate vor avea certificate de calitate conform standardelor în vigoare, emise de fabricantul lor. Utilizarea altor tipuri de materiale se poate face numai cu acceptul scris prealabil al beneficiarului. - Toate lucrările suplimentare se vor realiza cu personal tehnic autorizat și calificat în testarea și repararea echipamentelor și sistemelor electrice/frigorifice. - Dacă echipa de mentenanță identifică o defecțiune care pare a fi cauzată de o eroare de soft sau de o defecțiune electronică, aceasta va notifica imediat beneficiarul și va întocmi un proces-verbal de constatare detaliat, descriind natura aparentă a defecțiunii și orice informații relevante descoperite în timpul investigației. Echipa de mentenanță va interveni, repara sau reconfigura componentele electronice ori software-ul (plăci de circuit, module electronice, senzori, actualizări de firmware, configurare software etc.) numai cu acordul expres al beneficiarului. - Piesele de schimb se vor factura separat în baza ofertei de preț. Toate piesele de schimb vor fi procurate și montate de furnizor numai după acceptul de preț scris al beneficiarului. Nu se acceptă un adaos comercial mai mare de 20% pentru piesele de schimb. - Garanția pentru piesele de schimb achiziționate de către ofertant și montate la utilaje va fi egală cu cea acordată de producătorul acestora, iar garanția manoperei de montaj va fi egală cu perioada de garanție a pieselor montate. | Se completeaza de catre ofertant |
| CONDIȚII DE PARTICIPARE - Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. - Se solicită ca obiectul contractului să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC (atât pentru persoane juridice, cât și pentru persoane fizice autorizate conform O.U.G. nr. 44/2008 cu modificările și completările ulterioare). Pentru ofertanții străini, se vor prezenta documente echivalente traduse în limba română. - Operatorii economici trebuie să dovedească faptul că intervențiile vor fi efectuate cu personal tehnic calificat în testarea și repararea sistemelor de climatizare și a instalațiilor solare. Ofertantul trebuie să asigure toate resursele umane, materiale, instalațiile și echipamentele de măsură necesare pentru realizarea optimă a contractului. - Ofertantul este răspunzător de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, de calificarea personalului din subordinea sa, precum și de eventualele accidente, pagube sau efecte negative asupra integrității utilajelor puse la dispoziție de beneficiar. - Toate lucrările din cadrul reviziilor se vor efectua obligatoriu în prezența unui reprezentant delegat al beneficiarului. Ofertantul este direct răspunzător de garanția pentru prestația efectuată. | Se completeaza de catre ofertant |
| TERMENE DE EXECUȚIE ȘI CALITATE - Serviciile cuprinse în prezentul caiet de sarcini vor începe de la data semnării contractului, desfășurându-se după un grafic stabilit de comun acord între beneficiar și ofertant. Cele 2 servicii de revizie programate pe an se vor presta în perioada iulie – decembrie 2026 (cu o intervenție în iulie și o intervenție în octombrie). - Prestatorul va asigura un serviciu de dispecerat permanent cu personal specializat și va interveni în cel mai scurt timp de la semnalarea unei defecțiuni de către beneficiar. Constatarea defecțiunilor și a reperelor ce necesită înlocuire se face în prezența reprezentanților beneficiarului și se consemnează într-un proces-verbal de constatare tehnică. - În cazul apariției unor defecțiuni în perioada de garanție a lucrărilor (conform constatării tehnice bilateral întocmite), intervenția de remediere se va efectua în maximum 24 de ore pe cheltuiala exclusivă a prestatorului. - În cazul apariției unor vicii ascunse după efectuarea reparației, acestea vor fi sesizate în scris operatorului economic în cel mai scurt timp după constatarea lor, ofertantul fiind obligat să remedieze defectul în maximum 48 de ore. - Neefectuarea, efectuarea defectuoasă sau cu întârzieri nejustificate a operațiunilor prevăzute în caietul de sarcini poate conduce la rezilierea unilaterală a contractului de servicii. | Se completeaza de catre ofertant |
| RECEPȚIA ȘI PLATA PRESTAȚIILOR - Confirmarea executării fiecăreia dintre cele 2 revizii programate (iulie și octombrie) și a funcționării utilajelor la parametri normali, în concordanță cu prescripțiile tehnice, se face de către reprezentantul beneficiarului prin semnarea Procesului-verbal de recepție a reviziei periodice. - Pentru reparațiile suplimentare sau defecțiunile accidentale, se vor întocmi obligatoriu următoarele documente: - Fișă de constatare tehnică, întocmită de comun acord pe teren; - Ofertă de preț fermă (deviz suplimentar) pentru piesele și subansamblele care urmează să fie înlocuite. - Plata serviciilor se va efectua pe baza următoarelor documente justificative: - Factura fiscală originală și certificatele de garanție aferente (pentru piese și reparații suplimentare, dacă este cazul); - Factura de intrare furnizor pentru piesele de schimb înlocuite (pentru verificarea adaosului de max. 20%); - Procesul-verbal de prestare a serviciului și recepție, semnat fără obiecțiuni de beneficiar. | Se completeaza de catre ofertant |
| CONDIȚII IMPUSE PENTRU SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ȘI PROTECȚIA MEDIULUI Ofertantul va executa toate lucrările în conformitate cu reglementările legislației române în vigoare privind: - Securitatea și sănătatea în muncă (Legea nr. 319/2006, H.G. nr. 1425/2006 cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 1058/2006 - Anexa 2, H.G. nr. 1048/2006, H.G. nr. 1146/2006); - Situațiile de urgență și prevenirea incendiilor (Legea nr. 307/2006 cu modificările și completările ulterioare, Ordinul MAI nr. 163/2007 Secțiunea I); - Protecția mediului (colectarea deșeurilor rezultate și manipularea ecologică a agenților frigorifici). | Se completeaza de catre ofertant |
| CADRUL LEGAL ȘI SOLICITĂRI TEHNICE Achiziția se va realiza în conformitate cu legislația privind achizițiile publice (Legea nr. 98/2016). Prestatorul trebuie să facă dovada autorizărilor necesare pentru manipularea freonului (certificate AGFR, după caz), autorizațiilor ISCIR (pentru echipamente sub presiune) și a avizelor specifice lucrărilor la instalațiile electrice/solare. | Se completeaza de catre ofertant |
| PREVEDERI CONTRACTUALE FINALE Contractul de servicii încheiat se va derula în perioada iulie – decembrie 2026. Nu se acceptă sub nicio formă actualizarea, indexarea sau majorarea prețului serviciilor de revizie stabilite prin contract. | Se completeaza de catre ofertant |
| VALABILITATEA OFERTEI Oferta va fi valabilă pe o perioadă de minim 30 de zile de la data limită pentru depunerea ofertelor comunicată de Autoritatea contractantă în invitația de participare. 13. OFERTE ALTERNATIVE Nu se admit oferte alternative. | Se completeaza de catre ofertant |

NOTĂ: Acolo unde apar specificaţii tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie se va citi “sau echivalent”.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                               .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului				              ......................................................

Capacitate de semnătură                                                                                     .......................................................

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului  						.....................................................

Ţara de reşedinţă						                .....................................................

Adresa								.....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)		                               .....................................................

Telefon / Fax							.....................................................

Data 							               .....................................................

FORMULARULUL nr.4

Operator Economic

..........................

(denumirea)

## declaratie privind SANATATE SI SECURITATEA IN muncA

Subsemnatul ........................... (nume si prenume), reprezentant imputernicit al ……………………….. (denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere ca ma anagajez sa prestez servicii de livrare, instalare, punere în funcţiune a echipamentelor si instruire de personal pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare in Romania.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborare ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, si am inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii.

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului				                    .....................................................

Capacitate de semnătura						        .....................................................

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului  						        .....................................................

Ţara de reşedinţă						                        .....................................................

Adresa								        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			                         .....................................................

Telefon / Fax							        .....................................................

Data 							                        .....................................................

FORMULARUL nr.5

Operator economic

................................

(denumirea/numele)

Declaratie privind respectarea condițiilor de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de servicii

Subsemnatul …………………….. (numele si prenumele in clar ale persoanei autorizate), reprezentant al ……………………….. (denumirea ofertantului/membrului asocierii.....) declar pe propria răspundere ca mă angajez sa prestez serviciile pe parcursul îndeplinirii contractului „.......................................................................”, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condițiile privind respectarea condițiilor de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări, care sunt in vigoare in România.

De asemenea, declar pe propria răspundere ca la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile referitoare la respectarea condițiilor de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări si am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligații.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului				                    .....................................................

Capacitate de semnătura						        .....................................................

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului  						        .....................................................

Ţara de reşedinţă						                        .....................................................

Adresa								        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			                         .....................................................

Telefon / Fax							        .....................................................

Data 							                        .....................................................

PROPUNERE FINANCIARA

FORMULARUL nr. 6

OFERTANTUL

__________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre ....................................................................................................

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ______________________________, (denumirea/numele ofertantului)     ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse în documentatia mai sus mentionata, să prestăm _______________________________________ pentru suma de ________________________ lei, (suma în litere si în cifre)                                                    la care se adauga taxa pe valoarea adaugata în valoare de ______________________  lei (suma în litere si în cifre)

2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa începem serviciile si sa terminam prestarea acestora în conformitate cu specificaţiile din caietul de sarcini în _______ (perioada în litere si în cifre).

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _________ zile, respectiv pana la data de __________________(durata în litere si în cifre)                                                                                                (ziua/luna/anul) si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la încheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, împreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Întelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data _____/_____/_____

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez

(semnatura)

oferta pentru si în numele ____________________________________.

(denumirea/numele ofertantului)

FORMULARUL nr. 7

Operator Economic

..........................

(denumirea)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI

| Nr. LOT | Denumire serviciu | Cantitate | Pret unitar fărăTVA | Valoare totală faraTVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 | Mentenanță și întreținere 125 unități interioare tip split ( 2 revizii/an) | 250 | Se completeaza de catre ofertant | Se completeaza de catre ofertant |
|  | Mentenanță și întreținere 4 unități exterioare, montaj pe acoperiș ( 2 revizii/an) | 8 | Se completeaza de catre ofertant | Se completeaza de catre ofertant |
| Lotul 2 | Mentenanță și întreținere panouri solare producere apă caldă menajeră, inclusiv grup pompare solar (26 buc * 2 revizii/an) | 52 | Se completeaza de catre ofertant | Se completeaza de catre ofertant |
| Lotul 3 | Mentenanță și întreținere pentru grupurile de răcire (chiller) Cantina J, Campus „Științei” (1 buc * 2 revizii/an) | 2 | Se completeaza de catre ofertant | Se completeaza de catre ofertant |
|  | Mentenanță și întreținere centrală de tratare a aerului (CTA) Cantina J, Campus „Științei” (1 buc * 2 revizii/an) | 2 | Se completeaza de catre ofertant | Se completeaza de catre ofertant |
| Total FARA TVA |  |  |  | Se completeaza de catre ofertant |

Semnăturaofertantuluisau a reprezentantuluiofertantului                                   .....................................................

Numeleşiprenumelesemnatarului				                    .....................................................

Capacitate de semnătura						        .....................................................

Detaliidespreofertant                                                                                                   ……………………………………

Adresa de e-mail                                                                                                         ………………………………….

Numeleofertantului						                       .....................................................

Ţara de reşedinţă						                        .....................................................

Adresa								        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacăestediferită)			                         .....................................................

Telefon / Fax							        .....................................................

Data 							                        .....................................................

FORMULARUL nr.8

ACORD DE ASOCIERE

Nr. ________ din _______________

CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI

Art. 1 Prezentul acord se încheie între :

S.C..................................................., cu sediul în ....................................., str. ..................................... nr..................., telefon ....................., fax ........................., înmatriculată la Registrul Comerțului din ......................................... sub nr. .........................., cod unic de înregistrare ...................................., cont bancar în care se vor efectua plăţile de către Beneficiar ............................................, deschis la .........................................., adresa banca: ....................., reprezentată de ...................................................... având funcția de.......................................... , în calitate de asociat - LIDER DE ASOCIERE

şi

S.C................................................., cu sediul în .................................., str. ................................, Nr..................., telefon ....................., fax ................................, înmatriculată la Registrul Comerțului din ........................................, sub nr. ..........................., cod unic de înregistrare ...................................., cont ............................................., deschis la ............................................, reprezentată de ................................................................., având funcţia de ...................................... , în calitate de ASOCIAT

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI

Art. 2.1 Părţile convin înfiinţarea unei Asocieri compusă din:

 (i -lider de asociere)...........................................................;

 (ii - Asociat 1) ....................................................................;

 (iii - Asociat n)……………………………………………………,

având ca scop:

a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de Universitatea "Dunarea de Jos" din Galaţi  pentru atribuirea contractului  Lucrări de reparaţii şi înlocuiri la instalaţiile sanitare şi electrice din grupurile sanitare din Corpul U al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galați", str. Domnească nr. 47.

b) derularea/implementarea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare,

cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere.

Art. 2.2 Asocierea va încheia Contractul cu Beneficiarul, în vederea indeplinirii obligaţiilor contractuale conform prevederilor ţiei de Atribuire, în baza ofertei depuse de Asociere şi declarate caştigătoare urmare transmiterii de către ______________________________________ a comunicării rezultatului procedurii.

Art. 2.3. Asocierea nu are personalitate juridică şi nu va putea fi tratată ca o entitate de sine stătătoare, neavând calitate de subiect de drept distinct (Art. 1951 Cod Civil).

Art. 2.4. Activitatea desfășurată în cadrul Asocierii se realizează pe baza principiului independenţei comerciale şi juridice a fiecărei Părţi şi pe cel al sprijinului reciproc privind obligaţiile contractuale asumate în vederea realizării scopului Asocierii.

CAPITOLUL III - TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI

Art. 3. Prezentul acord ramâne în vigoare pâna la expirarea duratei de valabilitate a contractului semnat cu ___________________________________, respectiv până la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta şi îndeplinirea tuturor obligaţiilor asumate de Asociere faţă de Beneficiar.

CAPITOLUL IV - OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR.

Art. 4.1. Părţile convin ca Liderul de asociere este ______________________________________

Contractul atribuit va fi semnat cu Beneficiarul de catre Liderul de Asociere, acesta fiind desemnat ca reprezentant autorizat să primească instrucțiunile contractuale pentru și în numele tuturor membrilor Asocierii, de la Beneficiar, să poarte întreaga corespondență cu Beneficiarul și, totodată, va deţine puterea de reprezentare a Asocierii în relaţia cu Beneficiarul.

Art. 4.2. Se împuterniceşte¬¬¬¬¬_____________________, având calitatea de Lider al asocierii, pentru întocmirea ofertei comune şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.

Art. 4.3. Părţile vor răspunde individual și solidar în faţa Beneficiarului în ceea ce priveşte toate responsabilităţile și obligaţiile decurgând din sau în legătură cu Contractul.

Art. 4.4. Fiecare Parte va garanta, va apară şi va despăgubi cealaltă Parte pentru toate daunele previzibile sau imprevizibile, care ar putea rezulta din sau în legatură cu încălcarea obligaţiilor asumate prin Contract, de către Partea culpabilă.

Art. 4.5. In situaţia în care Beneficiarul suferă un prejudiciu în implementarea/ derularea contractului "___________________________. va îndrepta impotriva oricărui membru al prezentei asocieri, pentru a obţine recuperarea prejudiciului suferit, indiferent dacă respectivul prejudiciu a fost cauzat prin acţiunea/ omisiunea unui alt membru al asocierii.

CAPITOLUL V - INCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE

Art. 5. Incetarea Acordului de Asociere poate avea loc în următoarele cazuri:

a) neîncheierea, din orice motiv, a Contractului între Asociere si Beneficiar;

b) la îndeplinirea în integralitate a obiectului contractului;

c) la încetarea de plin drept a Contractului încheiat între Asociere și Beneficiar, în conformitate cu prevederile Contractului.

CAPITOLUL VI - ALTE CLAUZE

Art. 6.1. Membrii asocierii convin ca asociatul ____________________ - în calitate de Lider al Asocierii, să fie desemnat titular de cont, în vederea efectuării operațiunilor financiar-contabile, respectiv emiterea şi încasarea facturilor aferente Contractului „_____________________________________________”.

Datele de identificare sunt urmatoarele:

Numele titularului de cont:

Adresa:

Numar TVA:

Reprezentant Legal:

Telefon/fax/e-mail:

Denumire Banca:

Adresa Banca:

Numar cont bancar:

IBAN:

*Asociatul ______________________________in calitate de Lider al Asocierii, va emite si incasa facturile aferente Contractului prin intermediul sucursalei sale din Romania, aceasta avand urmatoarele date de identificare:

Denumire:

Sediul Social:

Cod Unic de Inregistrare:

Număr de ordine în Registrul Comertului:

Cont Bancar:

Denumire Bancă:

Adresa Bancă:

Reprezentant Legal:

Nota: * se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si incasarea facturilor este persoana juridica nerezidenta in Romania."

Art. 6.2. In caz de atribuire, asociaţii au convenit urmatoarele cote de participare în cadrul asocierii:

…............................................................................................. % (in litere),

…............................................................................................. % (in litere)

Art. 6.3. Asociaţii convin să se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, acordându-și sprijin de natură tehnică, managerială sau/şi logistică ori de câte ori situaţia o cere.

Art. 6.4. Nici una dintre Părţi nu va fi îndreptăţită să vândă, cesioneze sau în orice altă modalitate să greveze sau să transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea consimţământului scris prealabil atât al celorlalte Parţi cât şi al Beneficiarului.

Art. 6.5. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de executare a lucrarilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între _____________________ (liderul de asociere) şi Beneficiar.

Art. 6.6. (1) Prezentul Acord de Asociere împreuna cu toate aspectele şi toate efectele ce decurg din, sau în legătură cu acestea,vor fi guvernate de legea română.

(2) Litigiile izvorâte din sau în legatură cu Acordul de Asociere, între membrii Asocierii, sunt supuse instanțelor de drept comun.

(3) Soluționarea litigiilor izvorâte din sau în legatură cu Acordul de Asociere, între membrii Asocierii și Beneficiar, se va realiza de către instanţa judecătorească de contencios administrativ şi fiscal română, conform Contract.

Art. 6.7. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat în limba romană.

Prezentul Acord de Asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare.

LIDER ASOCIAT

(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)

Nume şi prenume

....................................

(semnatura si stampila)

ASOCIAT 1

(reprezentant legal/împuternicit conform actelor statutare/constitutive ale societăţii)

Nume şi prenume

.....................................

(semnatura si stampila)

ASOCIAT n

(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societăţii)

Nume şi prenume

.....................................

(semnatura si stampila)

Nota 1: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, partile putând adăuga şi alte clauze.

Nota 2: Lipsa semnăturii reprezentantului legal sau reprezentantului împuternicit conform actelor statutare/constitutive ale societății conduce automat la nulitatea Acordului de Asociere.

FORMULARUL nr.9

ACORD DE SUBCONTRACTARE

nr.………./…………

Art.1. Părţile acordului :

_______________________, reprezentată prin_______________________, în calitate de contractor

(denumire operator economic, sediu, telefon)

şi

________________________ reprezentată prin_______________________,  în calitate de subcontractant

(denumire operator economic, sediu, telefon)

Art. 2. Obiectul acordului:

Părţile au convenit ca în cazul desemnării ofertei ca fiind câştigătoare la procedura de achiziţie publică organizată de _______________________________________________să desfăşoare următoarele activitaţi ce se vor subcontracta______________________________________________________________.

Art.3. Valoarea estimată a lucrarilor ce se vor executa de subcontractantul _____________________ este de___________ lei, reprezentand _____% din valoarea totală a lucrarilor ofertate.

Art.4. Durata de execuţie a ___________________________ (lucrărilor) este de ________ luni.

Art. 5. Alte dispoziţii:

Încetarea acordului de subcontractare

Acordul îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;

b) alte cauze prevăzute de lege.

Art. 6. Comunicări

Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele ________________________________., prevăzute la art.1

Art.7. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care contractantul le are faţă de investitor conform contractului_______________________________(denumire contract)

Art.8. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile se vor soluţiona pe cale legală.

Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

____________________					 _________________________

(contractant)								 (subcontractant)

Note:

Prezentul acord constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.

În cazul în care oferta va fi declarată câştigătoare, se va încheia un contract de subcontractare în aceleaşi condiţii în care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractantă.

Este interzisă subcontractarea totală a contractului